# 电气自动化技术在电气工程中的应用分析庞先勇论文_庞先勇

摘要：在当前时代下，为了满足社会和人们的需要，电气自动化技术得到了一定的发展，在电气工程中为了保证电气工程的有序进行，电气自动化技术普遍应用于当前电气工程中，有效地改变了电气工程中落后和陈旧的电力运输方式，从整体上提高了电气工程的稳定运行。本文首先对国内电气自动化技术的发展情况进行简单介绍，然后详细阐述电气自动化技术在电气工程中的作用，最终剖析电气自动化技术在电气工程中的具体应用，从而为现代电气工程行业的发展提供建设性的建议。

关键词：电气自动化；电气工程；应用分析

引言

为了保证电气自动化技术能够在电气工程中平稳运行，在电气工程中运用电气自动化技术时，相关工作人员应当对定期自动化技术的类型以及应用范围进行全面的了解以及掌握，再根据电气工程的需求以及重点工作内容，将电气自动化技术和电气工程进行完美的结合，相关工作人员可以从控制台中对电力运输情况进行有效的控制，并且根据电力运输情况提出针对性的解决方案，保证电力工程工作效率和工作质量能够达到预期的效果。

1电气自动化技术的重要性

1.1实现电气工程行业的全方位监控

在监测过程中，要能准确分析设备的运行状态，在第一时间查找并排除设备的故障，保证整个电气系统的正常运行，从而保证整个电气系统能够继续正常工作。然而，传统电气工程中的监控设备工作效率不高，而电气自动化技术的有效应用可以显著提升电气自动化技术对电力行业的监控水平，同时还可以准确地找出设备的问题所在。电气自动化的优点是降低了电气设备故障的可能性，使维修人员能够及时处理故障问题，保证电气设备的正常运行[1]。

1.2电气工程设备的智能化管理

电气自动化最显著的优点之一是通过实现电气设备的智能运行来不断提高电气设备的运行性能与运行效率，通过不断的研究，实现电力设备的智能化与信息化已经是大势所趋。除此之外，电气自动化技术可以精确分析电气设备的相关数据，并在第一时间向相关人员反映设备的运行数据，在第一程度上延长电气设备的使用寿命，从而保证电气设备的科学有效管理。

2电气自动化技术的具体应用

2.1在管理工作中的具体应用

电气工程行业设备的正常运行与否将决定整个供电系统的稳定性，因此必须要将设备的编程与调试放在第一位。数据信息还可以控制电气工程的输出状态，不仅可以减少传统电气工程运行中的人工投入和维护工作量，而且可以显著提高电气工程运行中的管理质量[2]。

2.2变电站电气自动化的应用

变电站电气自动化的应用是以计算机网络设备为基础，实现变电站的电力处理、电力控制和数据信息传输，它及时满足了用电单位的要求，从而很好地避免了高用电。由于电力供应不足，机组被迫停产，避免了部分用电量小的机组因电力供应充足而造成的电力资源浪费，大大提高了全厂电力系统运行的合理性和规范性。与此同时，笔者将逐步揭示了变电站电气自动化的一些应用特点。例如，电气自动化的应用，使得变电站所采用的设备类型和技术发生了明显的变化。在保证工作质量的基础上，逐渐呈现出机械化转计算机互联网化、技术水平高精尖化的趋势，所以当前电力系统完全可以满足人们的日常生产生活用电需求。需要注意的是，电气自动化技术能够借助传感器实现对数据的有效传输，实时处理系统存储标准还能够保证对变电站运行情况的实时掌控[3]。从故障角度进行分析，故障定位技术能够在第一时间发现故障并予以报警提示，从而尽可能降低经济损失。

2.3电气自动化技术在电厂的具体应用

作为电力系统中不可或缺的重要部门，发电厂的主要职责是生产工业生产与日常生活所需的电力能源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆发电厂在电气工程行业中的作用能够得到充分发挥在很大程度上取决于生产线的自动化程度，当前火水风已经成为我国的发电主力。以风力发电厂为例，风电场电气自动化的引入，可以更有效地调节风电机组，使其保持在最佳迎风位置，实现迎风角控制；其次自动化的应用会大大降低操作人员的劳动强度，使工人在繁重的体力工作中走出来；第三自动化的应用不仅降低了工人人身伤亡事件的发生率，还起到了保证环境的作用。在提高操作精准度方面，自动化的应用效果最为明显，比如火力发电单元装置中，锅炉的水位控制在没有使用自动化装置前，水位的高低总是难以调控，不是高就是低，很容易出现危险水位，使操作人员疲劳应对，采用水位控制自动化后，采用电脑操作，将操作打到自动控制挡后，当锅炉的水位低了，达到某个液位时，供水阀门自动开启，当水加到某个液位时，供水阀门自动停止，不仅提高了工人的操作精度，还降低了员工的劳动强度，大大降低了安全事故发生的几率。同时在电气设备运行过程中，发电设备的保护和监测是保证发电效率和稳定性的重要保证[4]。

2.4电气自动化在电厂发散监控系统中的应用

电气自动化技术在发电厂中依然有自己的用武之地，通常来说，电气自动化技术能够精确且实时地获取电气设备相关数据，并在第一时间以单元形式实现对电气设备的有效监控与准确数据传输。值得一提的是，电气自动化技术对提高电气设备的整体能力有着很好的促进作用，同时可以使发电厂的监控系统变得更加高效。在正常情况下，电厂发散监控系统是分级模式，分级模式对监控系统的要求明显较高。完善监测体系，提高监测质量已成为当务之急。电气自动化技术所应用的设备都是精度要求比较高的，所以将他们与计算机技术进行有机融合能够提升发电厂发散监控系统的精确性与可靠性，在很大程度上有利于发电厂的发电效率提升，使人们的日常生活和社会生产活动更加活跃[5]。

2.5电气自动化在电网调度中的应用

电网调度在电气工程中扮演的角色非常重要，包括电网中央控制器、显示器、电网调度平台和计算网络。电力系统将计算机技术与互联网技术有机融入到系统内部，并实现了中央控制器、发电厂与供电网络终端平台的有效连接。电力自动化在电网调度中的应用主要有以下几个方面：首先，相较于传统电气工程技术，电气自动化的优势在于智能调度，它可以结合电力系统的实际运行情况实现对有限资源的科学调度，在一定程度上为电力系统的顺利运行提供保障。第二，电气自动化还能够将电力系统负荷水平的预算提升到更高的层次，其初衷是为电力系统顺利运行提供保障。如果电力系统中的某一部分存在隐患，报警装置会立即自动报警，提醒工作人员采取必要措施。第三，显示屏可以实时显示电力系统运行的多项数据，并在第一时间对表现异常的数据予以消除与分析，确保在保持电力系统高准确性的同时保证系统的可靠性，为今后员工的维修工作提供了良好的条件。

结束语

作为电气工程的核心技术，电气自动化技术能够为国内工业快速发展保驾护航，同时也可以给整体科技水平的提升带来机遇。随着当前国内科技发展的突飞猛进，电气自动化的应用背景与应用价值都逐渐变得明朗起来。电力行业的专业人员要加大自身对电气自动化技术的投入力度，从而保证电气工程行业的经济创收。

参考文献

[1]李顺芳.电气自动化技术在电气工程中的应用探究[J].科技创新导报,2019,16(20):3+5.

[2]马智.电气自动化在电气工程中的应用分析[J].工程技术研究,2019,4(13):101-102.

[3]于浩天.电气自动化技术在电气工程中的应用[J].南方农机,2019,50(12):179.

[4]郭振兴.浅谈电气工程及其自动化技术在水厂生产中的应用[J].科技视界,2019(18):191-192.

[5]曾家琛.论电气工程自动化技术在电气工程中的应用[J].数字通信世界,2019(06):169.

论文作者:庞先勇

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e092a9359e5801c63e904a00.html