# 市政给排水常见问题探讨马贵珍论文_马贵珍

摘要：随着城市化步伐的加快，城市给排水系统越来越受到专家学者的重视，它也是城市化建设的重要基础设施，为市民的日常生活提供了保障。合理规划设计城市供水工程，可以提高水资源的有效利用率，符合可持续发展的战略构想。根据近年来我国城市供水系统建设现状分析，本人发现市政给排水在设计和施工当中, 仍有诸多问题存在, 影响了市政工程的建设质量, 这不利于城市的可持续发展战略。

关键词：市政；给排水常；问题；探讨

导言：城市的发展和人民生活离不开水资源的支持。在城市化进程中，人们对水资源的需求不断增加。在市政给排水工程方面，要充分有效地供应水资源，有效地处理和回用废水，满足环境保护和可持续发展的要求。面对这些情况，在市政给排水建设中，要做好各项工作的协调和管理，提高市政给排水设计的科学性和合理性。市政给排水工程不仅对保障城市的正常发展、提高居民生活水平、节能环保有很高的要求，对保障城市安全、防洪排涝也有很高的要求。科学合理的给排水工程可以有效地提高城市形象，合理高效地利用水资源已成为现阶段工作的重要依据。

1市政给排水设计概述

在城市化进程中，城市给排水工程设计应顺应城市发展趋势，处理好城市生态环境之间的关系，为城市的可持续发展提供依据。近年来，城市人口仍呈现增长趋势，人口流动性和密度也在不断增加，特别是在大中城市。但长期以来，城市水资源短缺一直是制约大城市进一步发展的一个普遍问题。因此，在城市给排水设计中，必须认真解决水资源的合理开发和综合利用问题。我国水资源在时空上明显失衡，不同地区的水质也有很大差异。由于工业化的影响，水质恶化也是一个非常严重的普遍问题。在给排水设计中，有效改善水质也是一大挑战。总之，在市政给排水设计中，要合理开发利用当地水资源，有效配置当地有限的水资源，做好水资源净化和降雨预报工作。在市政给排水工程的设计过程中，雨水工程也是一个需要考虑的关键部分，对城市防洪排涝、保护城市居民生命财产安全具有重要意义。因此，在城市规划过程中，要综合考虑城市环境的气候、降水、水系等因素，运用新技术做好外部防洪、内部排水和两者的结合。加强对市政给排水设计中常见问题的分析，寻找有效的解决方案，具有重要的现实意义。

2市政给排水设计常见问题

2.1 污水排水系统问题严峻

排水系统包括污水系统和雨水系统。工业废水、生活废水和其他废水都是城市污水的重要内容。如果污水难以正常排放，将对城市水质造成污染，影响其他方面。如果工业污水系统出现问题，水中的重金属、腐蚀性物质和污染物将流入生活用水，危害人民健康和生命安全。一旦进入土壤，将对生态环境和植被生长构成威胁。由于历史遗留的问题，城市仍然采用传统的排污方式。这种方法有许多缺点。雨水和污水很难通过雨污合流的形式进行分离，从而增加污水处理工程量，增加相关处理费用。

2.2雨水问题未妥善处理

城市面临着严重的废气排放，导致大气中重金属和污染物超标，从而增加了降雨中污染物的含量。雨水不经科学处理，会污染生活用水，影响生活用水。目前，城市雨水处理存在的问题是雨水排水管道难以进行大量排水工程，相关排水量检测工作尚未开展。如果遇到大量的排水问题，很难有效地排放城市雨水。

2.3城市功能矛盾导致设施建设不完善

由于我国人口众多，而且很大一部分人口集中在城市，这就增加了城市人口密度，导致城市水资源供给不足。在强降雨季节，应储存水资源，并修建水坝以保留水资源，以便在缺水的情况下使用。由于各种因素的影响，给排水系统和城市协调难以有效调整，给排水系统问题日益突出，难以满足人们的日常需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 建设规划不合理

城市给排水系统是一项大型复杂工程。要结合全市的具体情况，开展其他城市基础设施建设。我们还需要考虑城市所在地区的气候和环境因素。由于受多种因素的影响，设计施工图与具体工程施工存在一定的差异，会增加工程量和工期。通过市政给排水系统，可以满足人们的日常和工业用水需求。根据可持续发展的要求和规定，设计合理循环利用水资源的设施，促进社会发展的全过程。目前，我国各项工作的发展都以经济建设为中心。许多有关部门对给排水问题重视不够，未能真正认识到其在未来发展中的关键作用，从而影响了相关建设工作的发展，对人民生活和城市建设造成不必要的影响。

3提高市政给排水设计质量的有效措施

3.1 确保设计协调性

城市给排水设计要综合考虑、统筹规划，将城市给排水工程纳入城市总体规划研究设计，并对影响城市供水设计过程的诸多因素及相关工程进行充分的考虑和分析。为了保证设计的协调性，还应根据当地的地理环境设计排水系统。例如，在一些靠近海岸的城市，我们应该以防洪为主进行设计，以确保排水设计不会出现问题。

3.2重视科学技术在给排水管道系统设计中的应用

在目前的市政给排水管道系统设计过程中，为了给设计人员提供准确的数据，保证施工设计的科学实施，必须加强新技术在排水设计中的应用，以确保我们在实际操作时，不会在计算和数据记录上出现错误。同时，利用精密的科学仪器获取管道的实测数据，同时利用计算机仿真技术验证管网设计的合理性。此外，还可以利用新的科学技术，加强污水处理系统建设，使污水处理不出问题，经处理后回用。

3.3提升给水管道系统的设计合理性

目前排水设计中存在着许多不合理的地方，其中最重要的是排水管道系统的设计，它对人们的生活和城市的发展有着重大的影响，特别是在一些发展中的城市。如果水管系统设计出现问题，将导致城市供水出现问题，最终影响城市的发展。另外，在市政给排水设计中，必须从各个方面进行研究和分析，以减少问题的发生。不仅如此，我们还需要从当地的发展前景进行分析研究，并通过分析结果来解决问题。同时，还要严格按照未来发展方向和发展程度设计排水和输水管道系统，确保人民用水不出问题，促进城市发展，满足人民需求。

3.4 准确估算用水量

在城市给排水设计中，用水量的估算是非常重要的。只有提前准确估算城市用水量，才能着眼于城市给排水的具体设计，提高城市给排水设计的准确性，有助于保证城市的正常运行。在估算用水量时，首先要估算总用水量，同时，我们还需要根据城市的发展情况和居民的用水量进行分析计算，确保城市在设计时的用水量不超过我们估算的用水量，保证我们在日常和城市用水量上不出现问题。

结束语

一般来说，在市政给排水设计和施工中，人员规范化管理意识淡薄，给排水系统设计重视不够。后期可能导致给水管渗漏、堵塞、易积水，给排水设计和施工无法保证，最终导致市政给排水系统对水资源、环境和市民健康的影响。科学合理的设计是解决给排水系统问题的关键。有关人员要加强对设计和施工人员的培训、监督和指导，增强有关人员的管理意识，用制度规范设计和施工人员的行为，加强科技和资金的引进和投入。这样，就建立了一套完善的市政设计和建设体系，提高了市民的生活质量，促进了市政工程的可持续发展。

参考文献

[1] 宋光顺, 刘孝坤.市政给排水设计和规划中常见的问题分析[J].城市建设理论研究, 2017 (24) :1798-1799.

[2]李飞.市政给排水设计和规划中常见的问题分析[J].科技创新与应用, 2018 (9) :45-46.

[3]张灿.有关市政给排水设计和规划中常见问题探讨[J].城市地理, 2019 (18) :207.

论文作者:马贵珍

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷19期

论文发表时间:2020/3/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e0ed78507eaffce8070eb3f1.html