# 建筑给排水施工中的节水节能技术 任文龙论文_ 任文龙

摘要：近几年来，可持续发展理念的提出，更进一步的促进了我国各行各业当中的节能减排。而建筑领域作为一项较大能耗的产业，给排水系统的建设包含了通气管系统、排水管、给水管道等多个设备。如果在设备的设计以及施工过程中没有真正应用节水节能技术，就会在后续的给排水系统应用过程中浪费大量的水资源。因此，通过在建筑给排水系统施工过程中应用节水节能技术，不仅能够节省更多的水资源，也能更进一步的促进建筑领域快速发展。基于此，本篇文章对建筑给排水施工中的节水节能技术进行研究，以供考参考。

关键词：建筑给排水；施工技术；节水节能技术

引言

近几年来，可持续发展理念的提出，更进一步的促进了我国各行各业当中的节能减排。而建筑领域作为一项较大能耗的产业，给排水系统的建设包含了通气管系统、排水管、给水管道等多个设备。如果在设备的设计以及施工过程中没有真正应用节水节能技术，就会在后续的给排水系统应用过程中浪费大量的水资源。因此，通过在建筑给排水系统施工过程中应用节水节能技术，不仅能够节省更多的水资源，也能更进一步的促进建筑领域快速发展。

1节水节能技术在建筑给排水施工中运用的重要性

节水节能技术是绿色建筑理念中的中枢所在，而绿色建筑理念指的是强调为了实现可持续发展，采取节能环保措施的一种建筑理念，该施工理念目前在建筑行业内得到了广泛地推广实施。通过在建筑给排水施工中运用节水节能技术，既能大幅度缓解水资源浪费问题，又能起到节能环保的作用。但是，给排水施工过程中牵扯到的施工工序比较复杂、工序以及设计技巧较多，如若做得不到位，极易导致施工中出现一些问题，比方说水资源流失、管道腐蚀问题等。

2建筑给排水施工中的节水节能技术

2.1雨水收集技术

建筑给排水工程利用雨水收集技术，不仅能够提高对雨水的利用率，还在一定程度上对环境进行了保护。雨水收集技术，最主要的就是建筑给排水工程在施工的过程中，可以根据城市的地形、构造来设计一些雨水收集渠道，保证能够对城市的雨水进行合理有效的收集。通过雨水收集技术收集到的雨水，不仅能够成为建筑工程施工的使用水，还能够成为城市的生产生活用水，从而帮助建筑行业和城市缓解水资源短缺的问题。另外在建筑给排水工程中，雨水收集技术的成本比较低，可以进行大范围的应用和推广。

2.2避免超压出流技术

在建筑领域，遵循节能原则积极开发新型技术，在给排水系统开发领域具有着重要意义。积极开发超压出流这一全新技术工艺，对促进系统内在功能合理优化具有重要意义。因此，设计师需要对具体的技术工艺进行不断的优化处理。根据具体的配水点，从水压这一参数展开优化设置，避免压力指标设置不合理超出规定标准而能源浪费，同时，设计师还可以适当的利用技术手段进行减压处理。通过装置的干预比如说减压阀等设施实现压力参数有效控制。此外，在水龙头方面进行优化设置和节能干预也是十分必要。在类型选择上尽量倾向于节能2.3性能较强的水龙头装置。

指标设置不合理超出规定标准而能源浪费，同时，设计师还可以适当的利用技术手段进行减压处理。通过装置的干预比如说减压阀等设施实现压力参数有效控制。此外，在水龙头方面进行优化设置和节能干预也是十分必要。在类型选择上尽量倾向于节能性能较强的水龙头装置.。

2.4真空节水技术

真空节水技术作为一种高效的节水技术，将其应用于建筑给排水系统之中，可以保障节水节能效果。该技术通过真空收集器、吸水设备及真空阀等部件的应用，借助于真空负压产生高速度的空气与以水为主的混合物对下水道与卫生洁具等进行冲洗，这样的冲洗方式所需要的水资源较少，但是冲洗效率与效果十分的明显，从而实现水资源节约的目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3节水节能技术在建筑行业中的具体应用

3.1节水龙头的安装

在压力保持一致的情况下，通过节水龙头的设置能够明显提升节水的效果。现阶段比较常用的节水龙头为感应式节水龙头。感应式节水龙头的最大节水比例可以达到50%，平均比例在35%左右，尤其在给水系统当中静压非常高的情况才，普通水龙头在开关打开瞬间的出水量非常大，同时持续水流量也会明显上涨，在这种情况下应用感应式节水龙头的话，将会给建筑物带来非常大的节水量。

3.2综合限制配水点的实际水压

超压出流所造成的水资源浪费经常会被人忽视，人们在使用过程中往往难以察觉。目前，相关部门虽然在现行规范方面对最大供水压力予以一定限制，但是这个最大供水压力仅仅是从供水设施保护角度出发的，并没有对超压出流现象所造成的水资源浪费现象进行全面的约束。在这种情况下，相关部门需要结合绿色建筑的具体功能，参考多方标准，依照给水系统的运转状态，对供水压力进行针对性限制，如果超出既定供水压力要予以一定的处罚，将其与惩罚机制挂钩，这样才能够从根源上避免超压出流所造成的水资源浪费现象。

3.3避免热水系统产生过量无效冷水

在建筑排水作业范畴内，热水系统是给排水系统整体的重要组成，同时也是实现节能控制的重要载体。加强新型技术的应用，能够避免系统在运行的过程中产生太多的冷水，而导致水源浪费现象加剧。通过缩短管线，对管道布局进行优化设置，能够有效避免浪费现象发生。同时，加强保温装置建设，避免热能损耗过快，实现能源成本有效控制。不仅如此，一些新型水龙头装置如带有一定恒温性能的装置都是目前比较有利于节能、节水思想深入贯彻的重要装置。将其合理的应用到给排水的作业施工领域，能够有效的控制冷水量，避免耗费太多的冷水资源。这样不仅能够控制成本同时也能够提高整体经济效益。

3.4应用清洁能源

要想有效的对资源进行节约和利用，最重要的就是改变能源的使用形式。清洁能源的利用不仅能够达到资源节约的目的，还能够减少对环境的污染，起到保护环境的作用。在建筑给排水工程中利用清洁能源进行施工，可以有效地减少对传统能源的使用，从而使建筑给排水工程更加的节能环保。另外清洁能源的形式也是多种多样的，包括风能、太阳能、潮汐能等，这些清洁能源几乎都没有污染物的排放，能够对资源进行一个有效的节约和利用，同时还可以使建筑给排水工程更加的绿色、环保，对生态环境进行了很好的保护。

3.5分开设置生活和消防给水

生活用水和消防用水在压力要求方面存在明显的区别，两者存在近乎一倍的压力差，因此在水体使用上存在明显的差异。为了保证可以在短时间完成大量水体的使用，消防给水会对水施加更大的压力，使水在短时间内完成位置的变化，进而完成相应的工作。从目前消防用水标准得知，消防用水的水管需要承受更大的压力，本身的造价较高，不适合应用于生活用水领域。为了节省资源，需要对生活领域给水压力与消防用水给水压力进行区分，将二者分开设置，既可以解决材料上的浪费问题，又能够有效利用水资源。

结束语

综上所述，通过运用新型的节水节能施工材料，将清洁能源及可持续发展性能源等应用于建筑给排水系统的建设过程中，从而尽可能地在建筑给排水系统设计施工及后续应用过程中节省大量水资源及能源。

参考文献

[1]李向波.节能技术在建筑给排水工程中的应用分析[J].建材与装饰,2019(33):34-35.

[2]黎姝.浅谈建筑给排水工程中节能节水技术的应用[J].居舍,2019(29):91.

[3]龚得春.试论节水和节能技术在建筑给排水工程中的应用[J].建材与装饰,2019(08):33-34.

[4]班超.节水节能技术在建筑给排水施工中的应用探讨[J].住宅与房地产,2018(34):254.

[5]邵斌.关于节水节能技术在建筑给排水施工中的应用讨论[J].科技创新导报,2018,15(27):67-68.

论文作者: 任文龙

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e13c05eb6cab1b11a163048d.html