# 电力系统继电保护故障原因分析及处理技术论文_马超,井志龙

(国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 浙江省丽水市 323000)

摘要：电力系统安全有效的运行对我国经济和社会的发展都有重要的影响，因此，必须要对电力系统安装继电保护装置，保证电力系统能够安全稳定的运行。继电保护装置能够对电力系统起到有效的保护和稳定作用，对我们的生产和生活都有十分积极的作用。但需要对继电保护装置的故障进行分析和处理，要防止继电保护装置出现故障和问题，从而影响电力系统的有效运行和我国经济的持续健康发展。

关键词：电力系统；继电保护；故障原因分析；处理技术

1导言

在社会经济快速发展的背景下，电力资源也得到了有效发展，继电保护在电力系统中扮演着重要的角色，能够及时地预警和处理电力系统中的设备异常与故障问题，保证电力系统的稳定运行。但是，电力系统的继电保护装置也会出现一些故障，威胁到电力系统的正常运行。分析近年来的电力事故发现，电力系统一旦发生故障，就会给社会带来巨大的经济损失。因此，需要结合电力系统继电保护出现故障的类型及原因，制定针对性的应对措施，降低故障发生的概率，减少故障带来的不利影响，保护电力系统的安全稳定运行。

2继电保护装置的概述

电力系统在运行的过程中一旦出现故障和问题，系统中所有相关的电力设备将面临巨大的威胁，而继电保护装置即可在最短的时间内将出现故障问题的设备进行隔离，并在同一时间迅速向维保人员发出警报信息，并分别对最重要的设备即发电机、变压器以及输电线路等电力设施提供最有效的保护。同时具有将由于故障问题而对电力系统产生影响的程度降到最低的作用。在电力系统的正常运行状态中，继电保护装置的误动问题会导致电力系统中原本足够的备用容量及大部分的输电线路的线路被切断，从而引发一系列的经济损失。误动问题所引起的损失通常都有一定的局限性，影响在电力企业的控制能力内，但如果在发生误动的情况下同时出现了拒动问题，就会为电力企业在成本运营方面带来较大的压力。一旦出现拒动问题，而同时电力系统中容量较小的情况下，误动问题所带来的损失就会大于拒动损失，因此很多技术人才更加重视不误动的可靠性发展。但是在目前的发展阶段中，误动问题与拒动问题在同等关系下存在一定的矛盾关系，因此保证继电保护装置的拒动和误动能够处于平衡状态是最关键的管理环节。

3电力系统继电保护的故障问题

继电保护装置在系统中的主要工作方法可以分为启动、判断以及闭锁三个过程。在电力系统出现故障问题时会出现各种反常现象，而继电保护装置会将各种与常规反应相悖的特征设置为其预警触发信号。当出现反常问题时，继电保护装置就会启动。在装置启动后就会对发生点进行精准的判断分析，主要包括位置判断、问题性质判断等。继电保护装置也会出现故障问题，具体如下。

3.1继电保护开关故障

在电力系统中，电力工作人员通过控制开关的方式为社会提供电能资源。在一些没有设置继电保护自动化装置的系统中，主要通过负荷开关以及熔断器组合的方式实现继电保护。而如果在操作中出现连接不当的问题，就会诱发较多的电力故障隐患问题。

3.2微机继电保护故障

第一，绝缘问题。微机继电保护在运行中会在周边多种因素的干扰以及影响下，降低绝缘性，导致出现故障隐患问题，严重影响了继电保护的功能与作用。第二，电源问题。此种问题会导致其内部电流以及电压出现不稳定的问题，造成基准值偏差的后果，直接造成继电保护装置判断失误的问题。第三，静电问题。在电网运行中，产生的静电尘埃问题会直接影响其运行的稳定性。如果不对其进行及时处理与维护，就会直接影响继电保护装置。

4继电保护装置的要求

4.1继电保护的选择性功能

继电保护选择性功能就是一旦出现故障隐患问题，系统可以根据状况有选择的切断线路。此种功能降低了故障对其他线路产生的不良影响，提升了运行的稳定性以及安全性。现有的继电速断装置在离线状态之下也可以充分保障继电保护呈现满负荷工况，如果任何线路在运行中出现故障隐患，要基于要求进行定值确认处理，实现保护的目的。

4.2继电保护要极强的灵敏性

继电保护灵敏性主要就是保护装置在出现问题时要快速反应。通过对故障以及各种运行状态进行系统化的监督以及快速反应，保障电网的正常运行。对此，要根据要求进行灵敏性监测，在出现故障问题时，要保障系统在短时间快速处理，降低故障造成的不良影响。

4.3继电保护人工神经网络的运用

人工神经网络系统是人工智能领域的技术手段，可以基于信息处理进行系统化管理，通过模型系统，综合具体的链接方式利用网络系统强化控制。其特征可以提升继电保护装置的整体性能。通过人工神经网络可以及时、自动地分析故障问题，及时上报处理，提升了工作效率与质量。

5继电保护故障的有效应对措施

5.1置换处理法

置换处理法就是用性能良好的设备将有故障的设备替换出来，但是必须保证设备种类的一致、工作性能稳定。设备好坏的判定依据是以故障的种类和范围为主。当设备中的某一个装置或者元件出现问题时，就需要用新的设备进行更换。目前，置换处理法是一种最广泛的故障处理措施。对怀疑故障的设备进行更换后，如果电力系统恢复了正常运转，就证明更换下来的设备出现了故障；反之，如果更换后电力系统依然没有恢复正常运转，那么就可以对其他设备进行更换检验。

5.2参照对比法

参照对比法就是将继电保护系统中的不同设备进行检验，包括正常的设备和不正常的设备，通过不同型号的技术参数分析它们之间的差异性，并将其作为故障分析的起点。参照对比发主要解决继电保护装置运行中因电路交互而产生的接线错误。但是检测的准确性会受到继电保护装置的复杂性影响，致使测试值与真实值之间存在较大的差距，所以必须要对继电保护装置进行定值检测。

5.3引入设备状态检修技术

研究发现，如果能在继电保护装置进行检修时使用设备钻探检修技术，就能够有效降低风险，保护变电设备和工作人员的人身安全。在传统的检修过程中，运维人员的工作量大，工作强度高，故障严重时，还可能发生事故，存在安全风险。但是引入设备检修设备，就可以大大减轻运维人员的工作强度，降低风险发生率。设备检修技术还能实时监测变电设备的运行状态，对制定生产计划有非常重要的作用，确保了检修频率的合理性。设备状态检修技术要与变电设备的治理工作进行有机结合，保证电力企业生产的科学性与合理性。通过分析设备状态与检测结果，能够提升继电保护装置的运行质量，提高检修的效率。这是因为在传统的工人检修中，会将设备停电来保证安全。

5.4全面提升工作人员的安全素质

在电力系统维护过程中发生的事故中，大部分都是工作人员设备操作不合理导致的，不仅影响了电力系统的正常运行，还威胁到了工作人员的人身安全。因此，电力企业在发展过程中，必须要加大对工作人员的安全教育，定期进行安全培训，制定工作标准，帮助员工树立安全操作的意识，提高自身的专业水平，对自己的安全负责，对企业的发展负责。在工作现场，管理人员要悬挂安全标语与警示，以确保生产安全。

6结语

综上所述，由于继电保护装置在电力系统中扮演着极其重要的角色，是决定电力系统正常运行的重要基础，根据目前所存在的问题，采用针对性的解决措施对其进行修复，是目前电力系统维修首先需要解决问题，通过电力人员的培训以及个人技能和能力的提高，保障电力系统各方面的综合质量，是保障电力系统运行能力的基础，同时也是促进企业发展的重要战略。

参考文献:

[1]顾涛.电力系统继电保护故障分析及处理探讨[J].通信电源技术,2018,35(09):254-255.

[2]贾璟瑶.电力系统继电保护故障分析与处理措施[J].设备管理与维修,2018(17):69-70.

论文作者:马超,井志龙

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e16d898fa603bb791e27439d.html