# 框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的运用分析论文_黄博文,聂子睿,毛达

武汉科技大学 湖北 武汉 420065

摘要：框架剪力墙结构施工技术在建筑工程中的应用非常广泛，并且会直接关系到建筑工程，尤其是高层建筑工程的施工质量以及投入使用后的可靠性和安全性。因此，应该加强对其相关技术的研究以及其具体应用的探索和总结，进而达到不断提高其应用水平的目的，也更好的推动我国建筑行业的持续发展。本文进一步分析了框架剪力墙结构建筑施工技术，以供同仁参考借鉴。

关键词：建筑工程；框架剪力墙；施工技术

一、框架剪力墙结构特征

1.1刚度特征

一般情况下，框架剪力墙结构本身具备一定的受力反应，这个反应与框架结构之间能够保持相互作用的状态。因此，在框架剪力墙的实际应用过程中，其基底弯矩能够达到 20%左右，在这种状态下，框架剪力墙本身的刚度就会发生变化。针对这种情况，在对其进行应用的时候，要结合施工实际情况，对框架剪力墙本身的抗震等级进行设置。通过实践可以看出，如果是在框架剪力墙结构弯矩能够达到 80%的时候，其自身的刚度就会呈现出逐渐缩小的状态。针对这种情况，在实际处理的时候，为了保证框架剪力墙的应用效果，可以对其自身的结构进行相对应的强化，保证减震的最终效果。

1.2受力特征

如果从其外观构成进行分析，其结构是以一种垂直于地面的结构体呈现。这样框架剪力墙结构在实际应用过程中，如果出现空腹悬梁臂状态，那么就会受到外界作用，进而对其抗压性造成影响，所以一旦受到外界的影响和作用，就会导致其自身出现弯曲状态，甚至严重的情况下会出现变形，对框架剪力墙结构技术的应用效果也会造成影响。

二、框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的运用

2.1放线测量技术分析

放线测量技术应用于建筑施工阶段的初始时期和检测环节，利用放线测量的方法可以测量施工具体内容的科学数据，为建筑施工提供精确指导。建筑施工过程中，如果实施框架剪力墙结构施工技术，就要做好放线测量工作。首先，在施工之前，应针对建筑工程的实际情况绘制图纸，然后标明建筑施工过程中每一个环节的精确数据，按照数据数值利用科学仪器对建筑各部位进行精密测量。一般放线测量工具有经纬仪和全站仪，当施工测量人员拿到图纸后就要根据工程实际选择测量工具，划分需要测量的工程区域，然后对工程区域中测量后的部位进行数据标记，为后期施工提供准确的信息。需要注意的是，测量数值应当是多次测量结果，避免一次测量从而减小数据误差。

2.2框架剪力墙结构钢筋工程施工技术

钢筋施工工程施工技术在整个框架剪力墙结构中占有非常突出的地位。首先，在实施该技术时，需要注意选择合适的能够满足实际建筑需要的建筑材料，在实际选择材料的过程中，需要保证该材料有严格的检验报告，只有当购置的建筑材料能够满足建筑工程的质量要求时，才能够开展下一步的工作。其次，钢筋材料在实际的应用过程中也有一定的讲究。施工人员在搭接钢筋的过程中应当提前将钢筋的长度测量好，也要对搭接的具体位置有较为清楚的了解，另外最重要的是要能够保证钢筋的搭接满足实际的建筑需要。另外，还要将提前预制好的砂浆块将钢筋捆绑扎实，只有在这样的情况下，才能够严格保证建筑工程的施工质量。最后，针对不同的建筑要求，可以选择对钢筋采取不同的焊接方式，但是无论选择哪种焊接方式，都需要保证能够将钢筋牢固地捆绑起来。在对钢筋实际施工过程中，会存在着较多的梁柱节点，这些梁柱节点的分布都相对比较密集，因此，在焊接钢筋时也需要精确梁柱节点的具体位置。

2.3模板工程施工技术

框架剪力墙结构模板工程施工技术在建筑工程中的应用过程中，模板的长度差别和使用差别要明确区分，模板的内侧长度要小于外侧长度。同时，模板工程施工技术在使用中，模板需要贴近墙体，这样很容易造成墙体受到损害，因此在这个过程中，要在模板和墙体之间填入海面，不仅可以保护墙体，而且可以使得墙体和模板保持完整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行模板工程施工技术之前，必须对模板进行清理，这样可以办证模板清洁整齐，在进行模板浇筑时，才能够确保工程质量。而且在实际工程建筑中，模板在建筑时会发生位置偏移现象，因此要在内侧模板中放置一个短钢筋头，这样可以防止模板位移，使模板浇筑工作顺利完成。模板工程施工技术中，吊装墙模技术需要较高的施工技术要求，这对建筑整体有很大的影响，因此在施工过程中，要保证钢筋和墙模之间的距离是严格按照标准放置的，对吊装的安装要准确把握，这样不仅可以保证施工的安全精确，而且能够保证墙体的美观性和科学性。

2.4混凝土施工的质量会对框架剪力墙的质量起到决定性作用，

要想保证框架剪力墙的质量和作用都可以得到保障必须重视这一施工的质量与技术。混凝土施工的质量得到保证可以将建筑剪力墙的施工质量提高，使其具备更高的刚度与抗震性。在进行混凝土施工的过程中，需要注意以下几点问题，第一点是保证混凝土施工原材料的质量，如果原材料的质量出现问题会对其质量产生非常大的影响，所以在施工中如果相关方面出现问题要及时解决，否则框架剪力墙结构的质量无法得到保障。除此之外，在配制混凝土的过程中要控制其比例问题，如果原材料的比例不符合要求同样会对其质量产生一定的影响。在进行浇筑工作之前，需要将施工位置存在的异物清理干净，使施工质量可以得到保证。在完成相关工作之后，还要完成养护工作，对其质量进行最后一步的控制，在这一阶段需要对其情况进行详细的记录，并降低其表面温度，使施工质量不会下降。

2.5框架剪力墙结构的内隔墙施工技术

首先，施工人员应该做好内隔墙施工的选材工作，一般情况下，都会选择那些抗震能力强、经济利润高的空心砌块作为内隔墙的施工材料。其次，要综合考虑内隔墙施工质量和建筑物外墙的美观程度对建筑物价格的影响，建筑物的质量和美观程度越高，才会吸引更多群众的注意力，对于建筑物的销售情况有着积极的影响。因此，设计师在进行内隔墙设计的时候，应该从合理性和可操作性的角度进行分析。

三、实际应用中需要注意的问题

3.1确保建筑材料质量

建筑材料质量对框架剪力墙结构建筑施工技术的影响是很大的，是建筑工程的基础。要确保建筑材料的质量，可以从两方面入手，一方面，在选择原材料时，对供应商提供的材料要进行严格的审核，必须符合标准才能采购；另一方面在建筑材料使用之前，施工人员要对材料进行再次检查，确保建筑材料的质量符合要求，才能投入使用。

3.2增强建筑构件的延性

建筑构件的延性对框架剪力墙结构的变形能力和抗震性能有重要的影响。建筑构件的延性增强，可以在一定程度上增强框架剪力墙结构的变形能力和抗震性能，对建筑工程本安全性和稳定性有很大的提高。增强建筑构件的延性，就要保证剪力墙受理均匀。同时保证结构质量中心和刚度中心相互接近，可以防止墙体在发生地震时出现扭转现象。

3.3控制框架剪力墙结构混凝土裂缝

在进行框架剪力墙结构混凝土工程施工技术时，为了防止混凝土出现裂缝，要采取一定的措施，可以通过控制混凝土浇筑模具时的温度、优化混凝土配比和添加高校减水剂等。这样可以确保建筑施工中框架剪力墙结构不会出现安全问题，为安全施工提供保障。

结束语：

框架剪力墙结构可以在建筑中起到非常重要的作用，其可以将建筑的质量大幅提高，而且相较其它技术来说还可以节省大量的经费预算。在建筑工程施工中，应该将框架剪力墙结构施工与整体工程相结合，根据工程的实际情况制定施工方案，使建筑工程的整体质量更有保证。

参考文献：

【1】高振.建筑施工技术在框架剪力墙结构中的运用分析 [J].河南建材，2014（06）.

【2】赖传先.刍议某商住楼框架剪力墙结构主体工程施工技术的要点[J].建材发展导向，2011（07）.

【3】崔炫. 高层框架剪力墙结构抗震技术分析[J]. 工程技术研究 ,2017（07）.

论文作者:黄博文,聂子睿,毛达

论文发表刊物:《防护工程》2019年第3期

论文发表时间:2019/5/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1802e8a376d0a26b72fd105.html