# 电气工程自动化低压电器中继电器应用研究论文_闫旭,秦金林

日照钢铁有限公司 山东日照 276800

摘要：目前我国经济发展迅速，电力企业为我国发展做出了很大贡献。电气工程自动化低压电气中继电器的应用成为当下重要研究，继电器的应用对低压电器工作质量和工作效率有着重大影响，为电力工程稳定的发展提供一份保障，所以继电器在低压电气中的应用是不可或缺的关键内容。因此，电力企业目前最重要的工作就是树立先进的工作理念，使继电器的作用在电气工程低压电器中充分发挥出来，通过建设专业完善的电气技术人才团队，对继电器运用工作进行优化完善，促进电气工程稳定发展。本文针对电气工程自动化低压电器中继电器的应用进行分析，仅供参考。

关键词：电气工程自动化；低压电器；继电器应用

引言

目前我国的电气工程处在跨越式发展的阶段，科技的日益更新，让继电器这一元件在电气工程中的使用效果以及作用都在不断提高。为了保障电气工程的质量以及其安全性，需要发现继电器中存在的优点与缺点，更好地提高继电器使用效果，让继电器能够确保电气工程在运行时电压稳定，减少突发异常电压对电气工程设备造成的损坏。科学、合理地使用继电器，既能够充分发挥继电器本身的积极性，同时也能够延长继电器的使用寿命，对于我国国民经济以及电气工程质量而言，都有着促进的作用。

1继电器的相关原理

实际上，继电器属于电子控制器件，其由被控制系统与控制系统两方面组成，一般运用到自动控制电路之中，其实际上是运用小电流控制大电流的自动开关。而继电器是拥有隔离作用的自动开关，在电力电子设备、遥控、自动控制、遥测等方面应用最广泛，是十分关键的控制元件之一。而继电器通常都具备反映输入变量的感应机构，也就是输入部分，这些变量包含光、速度、温度、电流、温度、电压、功率、频率等；还包含控制被控电路通断的执行机构，也就是输出部分；而继电器除了输出部分与输入部分，好包含耦合隔离输入量，功能处理与对输出部分展开驱动工作的中间机构，也就是驱动部分。作为一种控制元件，总结起来，继电器有下述几点优势：

（1）拓展控制范围。比如多触点继电器控制信号到达一定值时，能够通过多种模型，实现接通、换接以及开断多路电路。

（2）放大。比如中间继电器和灵活性继电器等等，利用非常微小的控制量，能够实现对大功率电路控制。

（3）综合信号。比如，当不同的控制信号依据规定的形式输入继电器时，通过对比整合，实现预期的控制目标。

（4）监测、自动、遥控。比如自动装置自带的继电器同其他电器一起，能够实现程序控制线路，进而保证设备自动化运作。

2继电器的主要类型

（1）电磁继电器。电磁继电器在电气工程自动化低压电器中是采用电磁铁芯的方式来开展工作。电磁继电器具备输入和输出两种回路。这两种回路之间的关系密不可分，因此，电力企业相关工作人员要想在电气工程自动化低压电器中应用电磁继电器，就要对电路的直接关系进行充分考虑，并且也要采取有效的安全防护控制措施，保证电磁继电器在电气工程中的作用充分发挥，促进电气工程健康稳定的发展，避免发生安全事故，给企业造成损失。

（2）热继电器。电气工程自动化低压电气中使用最普遍的继电器就是热继电器，该继电器的结构是由三种材料组成的，分别是热元件、双金属片和触电。双金属片在热电器中具有膨胀系数不同的特点，并且该金属片还会受到外界因素的影响而发生变化，例如，在不同温度下，该金属片就会随着温度的变化而发生变化，热元件在热继电器中是一种最普遍的发热电阻丝。

（3）固态继电器。固态继电器在电气工程自动化低压电气种的使用也比较普遍，并且也是最常见的一种继电器类型。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该继电器的组成结构也比较复杂，是由四个完全不同的接口组成的，并且这四个端口缺一不可，因为每个端口自身都有独特的作用，所以四个端口合理的使用，才能保证继电器设备稳定安全的运行。电气工程自动化低压电器中固态继电器的应用可以通过不同接线端口对输入与输出进行转换。

3电气工程自动化低压电器中继电器应用的分析

3.1继电器在电气工程及其自动化中的测试

在电气工程以及自动化低压电气中，使用继电器之前，必须要对继电器进行测试，其测试的目的是保证选择的继电器能够符合电气工程的实际需求，无论是继电器的兼容性还是匹配效果，只有满足了电气工程的实际需求，才能真正的发挥出继电器的积极效应，同时确保电气工程中的所有设备可以正常运行。在测试继电器是否符合本次电气工程使用时主要有以下三种方式：第一，利用线圈测试，第二，利用触点测试，第三，释放电压以及电流测试。在多数情况中选择主要的测试方法为触点测试，其原因是在任何一种类型的继电器中，触点都是最重要的组成部分，如果触点不稳定，则整个继电器在实际使用时就无法发挥出其全部的效应。在继电器的组成中，触点是保证整个电路的控制效果的元件，这也促使在测试继电器时，必须要对触点的稳定关系加以确定，触点与动点电阻则需要保持在无限大的状态，以此才能够保证本次测试的结果符合实际需求。当继电器应用在电气工程以及自动化低压电气时，尽可能地保证日常对触点的使用效果测试，这一目的是防止继电器突然出现损坏，难以维修，进而导致整个电气工程中的设备出现瘫痪。在测试继电器的触点时，主要是针对继电器中常用的开关开闭情况进行测试。

3.2应用于汽车行业

汽车应用过程中，受到其组成构造和其他因素的影响，需要电力控制的部分也相对较多，特别是发动机启动等环节，电力系统在其中发挥了重要作用。汽车运行过程中，还会在雨刮、车窗升降等方面应用到继电器，继电器已经成为仅次于传感器的汽车应用电元件，在汽车运行过程中发挥了重要作用。实际运行过程中，当接通电源之后，在启动开关的控制下，继电器可以实现与触点的定向连接，继而和吸力包连接在一起，形成完整的闭合电路，在该电路系统的作用下，起动机可以按照既定方式合理运行，其运行过程中出现问题的几率大大降低，对保障后续各项工作合理开展等具有重要意义。

3.3将继电器应用到电气工程中

将继电器应用到电气工程的各个电路元件中，可以对电力传导进行有效控制，为电路系统能够有条不絮的开展工作提供保障。继电器在电气工程中应用是利用降低电路运行实际电压的原理，采取科学有效的措施对电力系统进行掌控，从而为电力系统安全稳定的运行提供保证。在电气工程的电力原件中引进继电器，可以使一些电气设备在一定时间内对继电器的固态原件进行有效的转换。在继电器中，可控原件占有重要的地位，是因为继电器的工作原理和电力原件的特征比较相似。继电器在电气工程的实际应用过程中，设备电力电压会出现比较大的通电现象，所以当继电器开始运行时就会完成有效的转换，随之会伴有电磁感应的发生。

结语

综上所述，新时期背景下，社会公众对物质条件的要求逐渐升高，在电气工程及其自动化低压电器中继电器的应用越发广泛。随着继电器应用范围的加大，社会公众对继电器也提出了更高的要求，若想继电器的实效性全面发挥出来，需要在具体应用中不断增强继电器的各项工作，及时纠正所存在的问题，如此才能给电气工程及其自动化低压电器提供更好的服务，让其功能更加丰富，满足现代公众的多元化需求。

参考文献：

[1]吕颖利.继电器在电气工程自动化低压电器中的应用研究[J].湖北农机化，2019（12）：65.

[2]殷子旺，李晓娟.电气工程自动化低压电器中继电器的应用[J].科技风，2019（17）：189.

[3]张辉.继电器在电气工程自动化低压电器中的应用[J].科技风，2019（14）：186.

论文作者:闫旭,秦金林

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/2/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1821523d297adea4736c0c8.html