# 关于建筑节能材料与检测的思考论文_李文杰

前言

随着城乡规划的不断推进，我国的建筑行业发展势头越来越迅猛，在国民经济中起着支柱性的作用，然而建筑能耗巨大，不符合我国可持续发展以及低碳经济的要求，应该大力研发建筑节能材料以及建筑节能检测技术，以促进建筑行业的不断进步。

1 建筑节能材料

1.1 建筑主墙体节能材料

1.1.1 加气混凝土砌块

加气混凝土砌块材质轻便、稳定，材料来源主要是以常见的石灰、石英砂、水泥等为主，加工工序简单易操作，能够隔绝热量、噪声，具有良好的保温性能不易变形，制作过程花费投入较少，不需要与其他材料复合使用，就能达到节能目标以及墙体材料革新目标的一般要求。

1.1.2 模网混凝土

模网混凝土中的模网类型多样，或者由钢丝构成，或者由纤维构成，或者由钢筋构成，在模网结构的基础上，将混凝土浇灌到其中，就形成了模网混凝土。构成模网的材料不同，模网混凝土可以应用的场合也就不同，在民用住宅、市政工程等的建筑中都可以使用。如果模网是钢板网，那么这种类型的模网混凝土优点颇多，能够隔绝噪声和热量，质地轻便，加工组装都比较简单，不仅不易变形，较为耐久实用，而且也具有一定的灵活性。

1.1.3 混凝土空心砌块

这种类型的墙体建筑材料能起到较好的保温作用，这是因为中间具有小孔，或者中间完全就是空心的。经过多年的发展，制作工艺已经相对成熟，制作快捷方便，在我国有着较为广泛的应用。然而经常发生建筑模数和混凝土空心砌块相矛盾的现象，应该尽快找出解决对策。

1.1.4 粉煤灰和矿渣砖

工业生产过程中会产生粉煤灰、矿渣等的废弃渣料，将这些废弃的渣料进行回收再利用，不仅符合环保的要求，也能变废为宝，减少投入，取得良好的经济效益。这些废弃渣料承重性能较好，来源广泛，回收价格低廉，具有较高的强度和良好的保温性能。

1.2 建筑外墙保温节能材料

1.2.1 玻璃棉

玻璃棉摸起来手感较好，工作人员在使用时较岩棉受到的伤害较小，然而玻璃棉在我国的生产量并不高，而且价格较昂贵。

1.2.2 硬质聚氨酯泡沫材料

将具有闭孔结构的硬质聚氨酯泡沫材料放入两个金属面板中间，就形成了目前保温性能最为优良的聚氨酯保温复合板。在体育馆、博物馆、工厂厂房等建筑中应用较多，但是价格较高。金属面板可以涂成多种颜色，不仅美观，而且具有导热率小、防水保温等的诸多优点。

1.2.3 岩棉

岩棉化学性质稳定，不燃烧，是一种人造纤维，能够吸收声音，隔绝热量传递。岩棉制作加工过程不同，其质量之间也会存在较大的差距，受到拉力作用时易发生变形。

1.2.4 聚苯乙烯泡沫塑料

聚苯乙烯泡沫塑料在冷仓、船舶、室内装饰等的保温绝热中应用较多。在发泡剂的作用下，聚苯乙烯树脂发泡之后形成该种材料，不易吸水，不易变形，不易导热，泡沫中间有无数小孔，且小孔都是封闭的。

1.2.5 胶粉聚苯颗粒保温材料

该种材料具有良好的抗裂性能，其中砂浆紧实，应力变化缓慢，不仅可以用于内部保温，还可以用于外部保温。材料轻便，不易导热，不易变形，具有较高的粘聚力。有数据显示，房屋经过该种材料处理，能量损耗会减少15%。

2 国内外建筑节能检测方法

2.1 国内建筑节能检测方法

我国的建筑节能检测方法主要分为两类，分别是直接以及间接检测。

找定一个建筑物作为检测目标，为其提供热源，并将所提供的热量全部计量下来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当室内温度不再出现较大波动，以室内实际面积，总体消耗的热量以及室内与室外之间的温度差值为基础，根据标准算出该检测目标在单位面积下的热量耗散值。

在检测目标的两边，采取一定的措施，比如热箱法或者热流计法，使得两边温度形成一个梯度场，当不再出现较大波动，对流过的热流量进行测定，根据传热公式计算出传热系数，从而算出热量耗散值。

2.2 国外建筑节能检测方法

欧美等发达国家，在建筑节能施工中制度严格，节能观念较强，由于偷工减料而发生建筑节能问题的现象并不多见，在建筑节能检测方面实际应用较少，对于理论的研究偏多。

3 典型的建筑节能材料检测技术介绍

3.1 对耐碱网布的测定

按照建筑行业标准，要对试样在断裂时的伸长量以及在刚开始断裂时所受到的强力Fo进行检测。试样的制备方法要按照国标7689.5-2001中规定，依照增强材料机织物实验表。具体的检测方法是，将试样放入氢氧化钠溶液中浸泡28个小时，浓度为5%，温度保持在23摄氏度左右。时间到了之后，放入自来水中五分钟，然后用自来水再冲洗五分钟，再放入烘箱中一个小时，保持60摄氏度，最后放在实验的环境下，一天时间之后，对其耐碱断裂强力的大小进行测定。

3.2 对胶粉聚苯颗粒保温浆料的测定

在对该种材料的试样进行检测的时候，首先要依照说明规定对其进行制备，将胶粉料、聚苯颗粒以及水按照一定的比例进行机械搅拌，待到混合物均匀之后，将其缓慢灌入到试模中，并将油灰刀不断的插入试模壁面，最后抹去高出试模的部分。混合物凝固成型之后，将聚乙烯薄膜覆盖在表面，要注意对其维护保养。

在对该种材料的抗压强度进行检测的时候，制备的尺寸大小一般是1dm××1dm×1dm。对其干密度进行检测的时候，制备的尺寸大小一般是3 dm×3dm×3dm。干密度的大小决定着该种材料的墙体力学以及保温性能的好坏。在施工作业时，在加入水之后，一定要使其混合均匀，然后喷或者抹在墙面上。

3.3 对胶黏剂、抹面胶浆的测定

建筑行业标准JG149-2003规定，在胶黏剂、抹面胶浆放入水中之后，要对其拉伸粘结强度进行测定，具体的实验方法按照JG/T3049-1998中规定。制备的具体方法是，在放置在标准砂浆上部的水泥砂浆块的试样上涂抹抹面胶浆以及胶黏剂，并将涂抹的这一面放置在上面，当水面与砂浆块的表面相差5毫米的时候停止灌水，七小时之后，放入烤箱中干燥一整天的时间，保持温度为50摄氏度左右，时间到了取出放入实验环境下，再静置一整天时间，对其进行检测。

3.4 对导热系数的测定

将试样放入导热稳定的环境中，单位时间以及温度差下，单位面积中通过的热量值就是导热系数值。测定时，依照的是GB10294-1988《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》，有两种方法可以对试样的导热系数进行测定，分别是稳态法以及非稳态法，通常采用的仪器是平板导热系数测定仪。所制备的试样厚度不同，冷热板之间的夹紧力不同，都会对导热系数产生影响。压力往往在小于2.5千帕。当夹紧力无法判定，可以还原实验环境进行测量。

4 结语

在建筑中使用节能材料，对建筑进行节能检测，能够在保证建筑节能质量的同时，解决我国能源匮乏的难题。建筑企业应该加强建筑节能观念，组织相关工作人员不断学习建筑节能知识，努力创新节能检测技术，促进建筑节能行业的不断发展。

参考文献：

[1]刘岩，高伊琳.建筑节能技术的应用[J].辽宁建材，2013（2）.

[2]邹钰.我国建筑节能材料发展现状[J].房材与应用，2006（3）.

[3]李风.建筑节能与高新技术[J].建筑技术开发，2009（10）.

论文作者:李文杰

论文发表刊物:《中国建筑知识仓库》2019年06期

论文发表时间:2020/4/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1bfbf35c5ad07da37e22cba.html