# 试析燃机电厂电气设备安全运行及维护策略论文_孙飞

（浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 311251）

摘要：本文分析了、影响燃机电厂电气设备运行效率的因素，提出了燃机电厂电气设备运行维护的策略：一是完善信息管理系统，二是强化电气设备安全管理，三是关注燃机电厂电气调试方法的改进，四是定期对设备进行检查和维护，五是定期对设备进行检查和维护等。

关键词：燃机电厂；电气设备；安全运行及维护策略

一、引言

我国燃气轮机发电技术发展迅速，电厂电气设备的应用需求不断提高。国内电气设备实际上是质量和技术改造的突破。尽管如此，电气设备的运行和维护所暴露的问题仍然很多，并且在生产和运行管理中反映出大量的缺陷和缺点，这具有很大的潜在安全隐患。因此，我需要根据燃气电厂电气设备的实际情况，研究制定科学的管理体系，学习和运用先进的管理方法，完善和制定各种技术规范和标准，确保发电安全运行。并最大限度地保护发电厂的经济效益免受损失。

二、影响电厂电气设备运行效率的因素

1.电气设备管理体系有待完善

建立和完善电气设备的管理制度是电气设备安全运行管理和维护的重要内容。但是，在管理和维护过程中，一些电厂的设备管理系统存在一些问题，特别是管理理念和管理意识上的缺陷，表现在一些责任人对电气设备的管理和维护不完全了解。电厂电气系统科学运行的重要性，导致了许多管理上的不足。一是电气设备管理相关规章制度不完善，管理人员的工作内容和工作流程不明确。其次，与电气设备管理和维护有关的安全工具不齐全，没有专门的应急维护工具。最后，管理者过于追求经济效益，忽视了电气设备安全运行管理和维护的重要性，容易导致大规模的安全事故。

2.设备检修技术有待提高

不同的电气设备必须采用特殊的维护技术，合理的维护保养，及时发现安全隐患和故障隐患。维修人员必须总结工作实践中的经验教训，综合运用各种先进的维修技术和方法，提高详细维修的效果。从而更加全面的管理各种综合性和隐蔽性较强的故障；与此同时，还应努力构建良好的控制条件，为有效进行细节性设备检修的创新奠定良好基础；同时，相关人员还应对电厂电气设备运行检修实际工作中产生的各种技术问题进行全面记录和综合分析，为有针对性的进行技术创新提供依据。

3.电气设备调试缺乏系统监管

在电气设备运行过程中，必须对电气设备进行详细的观察，及时发现问题并加以解决，保证电气设备的正常运行，避免发生重大事故。在发电厂设备安装和调试过程中，高效的电气设备调试工作能够为电厂的安全运行提供保障，还能发现其中的一些安全隐患，及时对其中存在的问题进行改善和解决。电气设施使用时间长了就会出现运行故障问题，很多发电厂都没有建立对电气设备调试系统的监管，在设备调试、故障排查的问题上没有建立相关的行为准则和审核的标准。

4.设备检查维护不到位

在热控设备的安装和使用过程中，会出现以下问题：第一，空气或杂质栓塞。如果仪表管道内部进入空气或有杂质淤积，就会对仪表管造成堵塞，影响到仪表的测量，使得仪表的精确程度降甚至失灵；第二，仪表安装位置不当。在安装中，如果不严格按规范对仪表安装位置进行选择，会导致仪表离磁场干扰源较近，测量的精确程度受到干扰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、燃机电厂电气设备运行维护的策略分析

1.完善信息管理系统

首先，从系统层面来看，要与各部门合作，确保安全管理部门的正常运行，进而满足燃气电厂的正常供电需求。最重要的是要保证电气设备的正常运行，这就需要改进电厂的信息管理系统。其次，从技术层面，构建专业的管理平台，对电气设备运行中可能出现的故障进行预案分析，进而保证在故障发生后可以及时处理并解决。同时，需要对当前电气设备的运行情况进行实时监控，随时掌握其运行状位，为相关决策提供依据。由于电厂的电气设备种类、型号多样，在信息管理上存在一定的难度，因此应当对购买、安装、调配以及维修等各个环节的信息进行协同管理。

2.强化电气设备安全管理

在电气设备的安全运行和管理维护中，首先，有关部门应根据有关要求制定电气设备安全责任制。其内容应包括岗位培训和教育部门的安全责任，设备安全管理部门的责任，设备负责人的责任和生产负责人的责任等。同时，将制度细化为具有可操作性的各项章程，做好操纵规范的学习和宣传工作，使每一个员工都能做到操作规程熟记于心，强化其安全操作意识。其次，制定严格的奖惩制度。对于一些因玩忽职守致使安全事故发生的工作人员，应当根据事故大小和损失情况，对其进行一定的处罚。最后，加强对操作人员日常工作的管理，使每一个操作人员可以熟悉自己负责设备的各种知识，包括工作原理、常见故障、处理对策等，减少故障、事故的发生。

3.燃机电厂电气调试方法的改进

首先，改进和更新传统电气调试方法，不断提高调试方法和更新设备，使其可以适应现代化电厂的相关要求。为保证调试出的数据更为安全可靠，应对调试设备和方式均进行改进。其次，传统的电厂电气方法具有很强的实用性，有利于后续调试方法的改进。因此，在改进调试方法的同时，应修改调试理论和调试数据，使新的电气设备在调试方法上更加现代化，同时保留传统设备的优点。最后，在对电气调试方法进行一定改进后，需要对调试人员进行适当的精简，以免大量损坏燃机电厂电气调试设备。

4.定期培训安全管理人员

在进行培训时，应当结合电厂的实际情况，借鉴国内外先进的安全管理培训方法，对相关的安全管理人员进行培训。举例来说，对设备购买人员进行培训时，应当使其掌握采购方面的专业知识，可以制订最为合适的采购方案。

5.定期对设备进行检查和维护

首先，相关部门应当制定电气设备的检修评价体系，并督促其在各燃机电厂贯彻落实，做好设备运行维护数据的收集和分析。其次，根据电气设备维护的实际情况，制定有效的维护计划，加强设备的维护和保养，进而保证电气设备的顺利运行和维护。

四、结语

综上所述，通过改进措施的实施，有效提高了燃气电厂电气设备的工作效率，保证了安全和可靠二方面的特点，还使发电机组设备安全可靠运行，提高了运行效率与系统效率，为电厂的运行和生产带来了更大的社会效益和经济效益。

参考文献：

[1]王成平.燃机电厂电气设备安全运行和维护管理探讨[J].中小企业管理与科技，2017，（8）：145-146.

[2]龚晓晓.浅谈燃机电厂防爆电气设备隐患整改[J].应用能源技术，2017，（7）：18-21.

[3]苏周.发电厂电气设备安全运行的管理与维护[J].中国科技纵横，2017，（11）：175.

论文作者:孙飞

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e1e30e7353c54318ccfb40ba.html