# 智能化楼宇弱电系统的集成方式分析论文_陶犁峰

摘要：现如今，我国建筑行业发展迅速，建筑施工技术受到越来越多人们的关注。为了能够建设出功能更加全面的建筑物，建筑施工技术的研究人员在传统的建筑施工技术基础上进行了新技术的研发，将其与现代网络通信技术进行了集成化控制，并为其配置了相应的智能系统，智能建筑的平台就是建筑物，所借助的施工技术就是现阶段持续发展的信息技术，其中建筑系统可以提供一定的功能服务，这不仅能够满足有关使用者的办公需求，而且可以提升楼宇的办公性能，对于智能建筑来说智能弱电系统是比较重要的，现阶段的弱电智能系统，充分地使用了低电流驱动技术，并且在工程里面产生了多种不同形式的联络板块，这样就构成了智能系统，这个系统主要就是借助中央控制系统室来进行调度以及连接。在弱电智能化系统里面包括这样几个部分，首先就是楼宇自动化系统，第二个就是办公自动化系统，其他的分别就是通讯自动化系统、安防自动化系统、消防动化系统。通过对智能建筑弱电系统的集成方式进行分析，加强信息控制，可以保障智能建筑的稳定运行。对此，本文对智能建筑弱电系统集成方式的应用进行了论述研究。

关键词：智能建筑；弱电系统；集成方式

引言

一般来说，低于 220V 的电力系统统称为弱电系统，但是因为楼宇内部存在着电力、水力以及天然气的输送，所以说楼宇电力系统内部难免有一部分较大功率的电机，而这些电机的运转则需要强大的驱动设备来进行驱动，进而产生过大的电流和电压，给楼宇电力系统安全防护造成强大的压力。现阶段，弱电技术在智能化楼宇建筑施工中的应用就越来越广泛，再加上集成化是该项建筑技术的重要特点，就促使信息集成系统成为智能楼宇建设质量保证的重要因素。基于此，针对智能楼宇的弱电系统集成这一课题进行深入的研究具有一定现实意义。

1 智能楼宇的弱电系统集成的概念及意义

建筑的智能化工程在建筑行业领域也称之为弱电系统工程，被简称为5A 工程，包括通信（CA）、楼宇（BA）、办公（OA）、消防（FA）以及安保（SA）五项自动化工程。在《中华人民共和国国家标准：智能建筑设计标准（GB/T50314－2015）》中规定，以建筑为平台，兼备建筑自动化设备BA、办公自动化 OA 及通信网络系统 CA，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境是智能建筑的释义。在现代社会中，智能建筑的出现，不仅极大程度上为国民的日常生活和工作带来了便捷性，也在一定程度上降低了建筑管理人员的工作量，同时提升了建筑物的使用安全性。在智能楼宇中，弱电系统的集成目标主要是通过诸多的网络信息化设施进行实现的，在实现的过程中，还需要辅以高超的系统管理控制技术，当然在系统的集成目标实现期间，最重要也最关键的环节就是开展与系统集成有关的信息收集工作，这也是整个弱电系统完成集成任务的核心步骤。

2 现代建筑智能化弱电工程所面临的问题

2.1 弱电设备本身尚不能满足智能建筑建设需

在社会科技迅速发展的过程中，我国的建筑智能化弱电工程的设计技水平与发达国家水平有很大差异，弱电设备的整体质量和技术水平不能完全满足人们的需求。因此，在建设智能弱电的过程中，选用的弱电设备不能完全满足弱电系统智能化设计的标准，在后期的使用过程中，相应的使用功能就会受到限制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 建设理念和实际不相符合

在建设智能弱电系统的过程中，需要多个单位共同完成设计、安装、建设过程，这些人单位都包括勘察、设计、建设、施工、政府等单位。如果在设计过程中没有对当地的实际情况进行充分考虑，那么设计出的图纸具与会实际情况有很大的反差，同时还使业主单位和建筑施工单位的目标存在很大的差异。因此在建设的过程中，由于理念上的差异而加大了制定方案的难度。

3 智能化楼宇弱电系统的集成方式分析

3.1 以 BAS 为延伸的弱电系统集成方式

BAS 正是根据现实的问题提出的一种控制模式，它能够将整个建筑中需要进行数据控制的模块进行整合，通过其内部强大的数据计算能力和高效的数据传输能力，能够在一个监控界面上同时显示多个模块的实时参数，通过改变这些参数的当前值来控制整个系统的平稳运作，这样就能够大大节约控制线路搭建，减少了控制系统的体积。另外 BAS 系统采用独有的并行口设计，通过读取类似于译码器数据的模式，也能够减少数据所占用的内存，这对于楼宇建筑各个方面的控制都是十分有利的。但是现在 BAS 的发展还不是足够成熟，需要经过长期的实践沉淀才能够达到研制者最初的目标。

3.2 区域网—子系统的弱电系统集成方式

区域网—子系统的集成方式相对于 BAS 集成方式来说较为先进，可以为用户提供具有实时特征的监控模式，具有数据采集以及信息处理等功能作用，可以通过计算机网络技术实现网络系统的链接，做到资源信息的共享。区域网—子系统中的集成方式就是通过 M icrosoftNET 作为专业的网络服务技术架构，利用其特征，基于开放式网络标准结构之上实现网络化的服务模式。网络服务可以解决因为操作系统平台差异导致的应用程序集成化的问题与不足，进而可以对系统应用进行集成化的控制与处理。区域网—子系统处理模式可以弥补传统集成模式的问题与不足，可以将子系统进行纵向的集成化处理，实现各个子系统的功能作用，加强对智能化系统的机电设备进行动态的监督控制以及管理；也可以实现横向的集成化处理，对各个子系统进行智能化的综合优化控制，对设备进行故障跟踪处理，实现能源管理增值处理；也可以实现信息的一体化集成处理，可以在横向集成处理的集成之上构建一个智能化的集成管理系统。

3.3 一体化集成（IBM S）

一体化信息系统集成（IBM S），在管理信息域，实现建筑内全局的、综合性的信息交互和信息共享，系统集成的对象是建筑管理系统（BM S）、办公自动化系统（OAS）、通讯与网络系统（CNS），IBM S 是弱电集成的最高层次。IBM S 集成系统将各子系统的信息集成到一个相互关联的系统平台上，对整个弱电系统实行综合统一的管理。系统集成借助于计算机网络和结构化布线技术，将楼宇自动化、通信自动化、办公自动化等彼此隔离的系统集成在一个相互关联、统一协调的系统中，实现建筑内各种信息、资源和任务的共享，满足当今和未来商务活动和物业管理、人员管理的要求。通过智能建筑的系统一体化集成，将达到以下功能：信息、资源高度共享：便于统一管理及维护，减少使用成本：提供良好的工作环境，提高工作效率；便于全局协调管理，提高对突发事件的响应能力，使主管人员迅速做出决策，减少突发事件的损失。

4 智能建筑弱电系统集成方式的应用

在智能建筑中采用弱电工程设计的方式，可以应用在工程设计、工程施工以及物业管理中。在建筑设计中主要就是通过在工程的初步设计中，合理设计，满足工程的实际需求；确定弱电系统的方案以及解决措施，保障其满足具体的需求以及施工指标。在智能建筑的施工作业中，可以通过集成化的方式加强控制，提高现场的监督管理，提升施工管理，快速上报工程的资料信息，及时解决各种问题与不足。在物业管理中应用，可对其进行综合性的管理，通过集成以及信息的共享提升智能化的综合管理效率，进而保障建筑物的安全。

结语

建筑领域内建筑管理过程中就极大程度地应用了弱电系统集成实现智能楼宇的建设。如果楼宇弱电安全性开发者能够以区域网-子系统的集成模式为核心，以 BAS 延伸的弱电系统集成方式为辅导，同时在两者共有的基础上应用大数据和云计算等高新科技，那么楼宇安全就能够更上一个台阶，楼宇智能弱电系统的集成设计也能够在这些技术的推动下彰显自己的威力。

参考文献

[1]蔡亮．智能化系统中弱电工程施工设计探究［J］．科技经济导刊，2016，19（21）：72．

[2]周海林.智能建筑弱电系统集成问题探析[J].江西建材，2016（3）：38.

论文作者:陶犁峰

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e2354acf20ebe5d3ed8ffac8.html