# 探讨水电站发电机变压器继电保护论文_吕仲楷,罗光平

摘要：尽管经济迅速发展，但对社会活动和生产的电力和能源需求不断增加，从而促进电力公司的快速发展。这也为中国电力公司的发展提供了相应的动力。因此，有必要强调变压器保护装置的重要性。因此要引起充分的注意。本文主要对我国水电站发电机变压器保护原理和继电保护对策进行综合分析研究，并相应地提出以下内容，希望为同行从业者提供适当的标准值。

关键词：水电站；发电机；变压器；继电保护

引言

继电保护设备的工作原理是一旦水电站在具体的运行过程中电力系统出现故障，而此时问题元件上的电流和电压都会发生不同程度的变化，而继电保护通常在元件上安装变换器，变换器通过自身的监测功能，对出现故障的电流以及电压的参数及时进行隔离，进而保证变压器稳定安全运行。

1发电机的继电保护方式

1.1发电机继电保护的意义

发电机是电力系统相对重要的部分之一，其运行稳定性直接关系到整个系统的运行可靠性。在发电机上安装继电保护装置可大大降低故障发生率，从而保证电力的正常输出。继电保护装置在发电机发生故障的情况下，会以最快的速度将故障的装置从装置中移除，这样就可以在发电机移除故障的装置后保持正常运作，而不会影响周边线材和其他装置的运作。这使您能够在不影响电力的情况下修复故障设备，并在消除故障后恢复正常运行。

1.2发电机的继电保护方式

发电机继电器保护有多种方式，包括纵向、横向和接地。可以根据需要选择中继保护方法。

发电机继电保护大致可分为纵向保护、横向保护和接地三类，其中漏电保护是发电机间短路时采取的保护措施。短路时继电保护会立即响应，切断线圈，减少故障问题的影响，从而提高网络质量。电路关闭时，产生器超载及其对系统的影响也不会改变。该继电保护方法最适合于大于1MW的发电机保护运行。横向推力保护是发电机系统在子组短路故障时采用分支电流值离心保护的效果。主要有两种方法:在每个装置中添加两个变压器和一个继电器，形成相对独立的保护系统，并通过生成触发多个中性导体的常量或多值布线来保护发电机。接地保护是指电机的接地端、中性线、中性线和电机三次谐波。

2变压器继电保护的意义

2.1变压器继电保护的意义

电源变压器是静止状态的电气设备，主要用于转换交流电压和电流，是电力系统中与电源可靠性密切相关的重要组件之一。变压器可以满足多个地区的电气要求，如果发生故障，可能会影响用户的电力。继电器保护可提高变压器的工作稳定性，降低出错概率，并为正常供电提供强大的保护。变压器的继电保护方法包括电流切断保护、气体保护、过载保护、过电流保护、阻抗保护等。根据变压器的实际情况，可以合理选择继电保护方式。

2.2继电保护方式

电网在运行电网系统的过程中发挥着明显的作用，不仅能确保电压的有效输出，还能为人们提供良好的电源服务，并确保电力的有效分配。为此，还有很多针对变压器故障问题的继电保护方式。主要包括气体保护、外部上间短路保护、电流阻断保护和外部接地短路保护。这些继电保护方法可应用于大多数变压器故障问题。由于变压器的容量和功率有很大差异，因此在选择继电保护方法时，还应考虑变压器的工作原理和容量规格。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3水电站变压器继电保护的对策

3.1工作原理创新

新型继电器保护装置是数字化的，具有通过接收数字信息保护变压器以满足变压器所需的能量保护的优点。同时，变压器可以根据实际应用进行创新配置。新继电保护与传统回线保护装置相比的一个新特点是比率的变化，允许通过改变制动曲线的比率来模拟不平衡的流量曲线，以及新继电保护增加了灵活性，使得工作频率的扰动组件的比率不足，继电保护不再是负的。保护原则机柜保护是机柜单元通过制动电阻的不同电流和频率以及浮动阈值和电流制动的不同来表示的。

3.2水电站发电机变压器的继电保护配置

在水电站发电机变压器的继电保护配置过程中，常用的变压器主要有变压器和工厂变压器两种。其中工厂变压器的继电保护配置具有很大灵活性，灵活性就表现在继电保护配置是安装在干呀开关设备上的，这些继电保护配置是可以随时去除的，这在很大程度上有效的保护了变压器设备，提高了变压器的整体运行效率。所以在水电站发电机变压器继电保护工作中，要根据水电站的具体情况合理选择继电保护装置，保证继电器可以安全平稳运行，提高水电站的工作效率，创造更大的经济效益。

3.3发电机定子和转子的保护配置分析

对于水电站，必须确保发电机定子保护和转子保护期间应用的保护装置能够满足相应保护的实际要求，对于该装置，定子接地保护装置主要在某些特定的工作背景下，以默认的零序电压保护定子绕组。但是，用三次谐波电压保护固定器的过程主要是利用中性点绕组的接地保护，对于这种保护器，根据零次电压和三次谐波运算进行分析，然后正确确定该固定器的出口电路。要不断全面提高自身的适应性能，才能进一步提高运行效率，还可能适合保护多台发电机定子。但是转子接地的故障问题是此处电路有接地。虽然更明显的故障问题没有直接暴露出来，但在二次接地故障时，发电机组的整体运行质量和运行效率会产生严重影响，从而直接限制电力供应商本身的发展。因此，保护装置对接地情况做出适当的判断，找到相应的故障位置，发出警报模型，为维修人员提供相应的参考。因此，水电站发电机组继电保护要提高定子和转子的保护配置，确保发电机运行更加稳定，提高电力企业本身的经济利益和社会利益，从而引领电力企业持续稳定发展。 3.4遵循水电厂继电保护的基本原则

与电厂不同的是，大多数水电站都用电缆连接发电机和变压器。但请注意，大多数水电站的发电能力都是25MW的小规模。通常，扩展布线用于在变压器上运行多个小型发电机，然后通过断路器连接到母线。对于大型水电站，通常用电缆连接单元，大多数采用发电机出口保护开关，通常配置为水电站和变压器，通常分为两个保护装置配置。

结束语

因为发电机和变压器会直接影响电网和发电厂发电质量。为了降低出错的可能性，需要有效的继电保护措施。尤其要注意的是，水电站和火电站之间的工作原理相同，但发电机和变压器的连接方式存在很大差异，因此在继电保护装置设置过程中要有效区分，并且要采取彻底遵循水电站配置原理的继电保护措施。在水电站生产过程中，继电保护装置充分发挥自保作用，确保电网安全高效运行。参考文献

[1]郑博.浅析大型发电机变压器继电保护及应用研究[J].电子测试,2019(19):85-86.

[2]罗文雄.关于水电站发电机变压器继电保护的探讨[J].黑龙江水利科技,2019,45(04):101-102+122.

[3]林金新.水电站发电机变压器继电保护研究[J].科技风,2018(18):125.

[4]宋连会.水电厂发电机变压器保护原理及继电保护方式探讨[J].中国高新技术企业,2018(26):116-117.

[5]王喜志.水电站发电机及变压器继电保护的设计原则与配置方案[J].自动化应用,2018(11):69-71+100.

论文作者:吕仲楷,罗光平

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e250d14609f29e5190cd2975.html