# 变电站继电保护中的问题与对策分析论文_李晓健1,姬晓凯1,杨飞国2

（1.国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 浙江宁波 315000；

2.国网浙江宁波市鄞州区供电有限公司 浙江宁波 315000）

摘要：电力是现代社会发展和平稳运行的基础，在工业生产和人民生活中起到支撑作用。目前变电站在电力运输过程所占比重较大，其中对电气设备安全稳定运行起到保障作用的继电保护装置尤为重要。变电站是传输电力的中转站，其中变电站是目前电网运行的主体部分，是电网建设中的重要部门，继电保护装置作为保障供电系统安全的关键，在运行过程中仍存在许多隐患，本文将总结出需要改进的问题，并给出解决方案，避免给电力单位带来不必要的损失。

关键词：变电站；继电保护；对策

引言

继电保护装置作为保证供电系统稳定运行的关键与核心，但在电网系统实际运行期间，由于受到部分因素的影响和干扰，使其还存在有一定的问题和隐患，阻碍企业的发展和进步。对此，在今后的发展过程中，对继电保护中存在的问题进行合理分析，针对性的制定解决措施，降低发生故障问题的几率，保障电力系统的稳定运行。

1 在我国电力系统发展的过程中变电站继电保护系统的主要发展过程

在我国的电力系统中，最早应用的继电保护装置是早期的熔断器，这种装置在很长一段时间内都是我国电力行业常用的电流过载保护装置。随着我国电力系统的不断发展以及我国科学技术的不断提升，熔断器这种保护装置已经逐渐的不能够有效满足我国电力行业发展的需求。因此在这一过程中，我国电力系统开始应用过电流继电装置，这种装置有效地保护了我国电力系统的发展，同时也能够有效的满足我国电力系统的发展需求。目前，在我国电力行业中，继电保护系统的技术与设备已经相当成熟，不仅在结构上有了很大的提升，同时在性能上、应用效率上都有了非常大的发展。我国的继电保护系统中的元器件已经逐渐地从晶体时代转向集成时代，微机时代。

2 继电保护装置的设备状态分析

稳定的设备运行状态才能够对继电保护装置做出有力的保障，因此必须实时监控设备的状态并进行及时的检修，以保持设备的正常，继而保证继电保护装置的可靠性。由浴盆曲线能够发现，设备发生故障的阶段可大致划为三类：一类是早期失效，一类是中期偶然失效，一类是损耗。对设备进行状态检修是为了提高其可靠性，降低其失效率，但我们日常的定期检修工作无法有效完成这个目标。在实际检修中，通常先对设备的整体情况进行综合考虑分析，将其容易出现故障的点列为重点检修对象，之后再列出某些重点的检测项目进行检测，在这基础上对设备进行科学合理的分析与评价。

3 继电保护的技术

3.1 数字式技术

数字式技术是在对继电保护状态进行检修维护的时候通常采用的一种技术。跟传统的检修技术比起来，数字式技术更合理与科学，当然，这也对设备的检修人员提出了更高的要求，需要他们具备更专业的知识和技术水平，不能再仅凭经验进行设备的检修。

3.2 实时监测技术

继电保护的各种状态检修维护涉及到各方面的技术以及程序，对人工的要求太高而且还无法保证对其状态的稳定把控，因此为了提高继电保护各设备的稳定性和安全性，就需要对各设备进行实时监控。通过在线实时监控技术能够时时刻刻掌握各设备的状态，对于出现的问题能够及时准确地找出问题点并进行解决，从而保证了继电保护设备的稳定运行。

3.3 运行分析技术

继电保护设备的检修维护工作，其核心内容就是对各个设备的运行状态进行科学合理地分析。在实时监测技术的支持下，我们能够对设备的运行状态实行掌控，之后便需要运用运行分析技术，通过我们掌握的运行数据，分析出这些设备所处的的实际状态，继而帮助检修维护工作能够有目的有条理地进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 变电站继电保护中问题的解决对策分析

4.1 不断强化检修工作

为了避免变电站继电保护出现问题，需不断强化维护以及检修工作，定期对继电保护装置进行检查，主要包括以下：检查继电保护装置的灵敏度，从而确保电网运行的可靠性。通常

情况下，相关工作人员在实际工作中，应定期对设备组件进行检查维护，从而确保继电保护设备的稳定、正常的运行。比如：发电机变压器的保险丝容易出现熔断的情况，造成这种故障的主要原因是由于发动机振动而引起的，熔断器主要是环绕在绝缘杆上，为了能够提高熔断器的抗短路性，设备通常会布置在石英砂中，而由于发动机的不断振动，就会导致熔断器的熔断片受损，进而导致流动容量越来越小。因此，工作人员在对熔断器设备进行修配的过程中，应选用质量较好的熔断器，并定期做好相关的维护与检修工作，避免由熔断器失效而导致出现继电保护装置误判的情况。

4.2 加大维护管理

（1）对存在的问题进行详细记录。经过长时间的分析与总结，造成变电站继电保护中出现问题的原因呈多样化，且具有一定的复杂性。因此，为了能为后续维护工作带来便利，相关作人员应对已出现的问题原因进行分析研究，对其可能造成的后果进行总结，并做好详细的记录，保证可以为后续变电站继电保维护提供理论及数据支撑，提升电网系统运行的质量和效率，降低故障问题出现的几率。（2）提升变电站继电保护设备的抗干扰性。在变电站继电保护运行中，提升设备抗干扰性是避免出现故障问题的有效方式之一。因此，在后续继电保护中，应不断增强硬件抗干扰性以及软件抗干扰性。并且在实际的工作中，工作人员在进行继电保护装置布线时，应明确信号电路的距离是否符合国家的标准和相关规定，避免对电力系统内部造成干扰，从而提升其实际运行效率。（3）规范工作人员的操作。在变电站继电保护中，常会存在一定的人为操作失误等现象，不仅会导致变电站继电保护中出现各种问题，在一定程度上也影响着电力企业的发展和进步。因此，在今后的发展过程中，应不断加强对工作人员的安全教育，定期对相关工作进行培训与指导，使其树立起安全操作的意识，在全面提高自身专业技能水不的同时，提升其工作效率。

4.3 加大双路继电保护系统建设力度

在传统变电站继电保护过程中，其回路也经常出现异常的情况，对电网的正常运行造成很大影响。因此，为了可以而更好的解决这一问题，应加大双路继电保护系统的建设力度，并且在定期的检查过程中，侧重差动保护的检查、稳固端子排接线，确保二次回路的完整性。同时，在实际供电过程中，双路互相检测能起到双重保险的作用，保证在一条线路出现故障问题时，另一线路能够及时的做出判断，保障电力系统的连续性，进而提高工作的质量和效率。

结束语

随着社会对电力需求的不断增加，在供电过程中对变电站起到保障作用的继电保护装置也越来越重要，对于在变电站运行过程中，如何能让继电保护装置稳定发挥其对电力系统的预警和保护作用，妥善解决继电保护装置运行管理中存在的问题，对整个电力系统的安全稳定运行都有着重要意义。

参考文献：

[1]巫超明.110kV变电站继电保护问题的分析和应对策略的提出[J].中国高新区，2018（06）：164.

[2]顾海蓉.变电站继电保护的故障处理措施[J].电子技术与软件工程，2017（24）：242.

[3]巫吉贵.110kV变电站继电保护故障及应对措施探讨[J].低碳世界，2017（35）：103-104.

[4]丁清树.浅析110kV变电站继电保护故障及解决方法[J].中国新技术新产品，2017（22）：28-29.

[5]蔡丽萍.探讨220kV变电站继电保护措施的相关问题[J].通讯世界，2017（20）：223-224.

[6]柳阳一，刘雨洋.关于变电站继电保护的故障处理措施分析研究[J].科技创新与应用，2017（29）：86-87.

[7]魏挺.关于智能变电站的继电保护问题思考[J].科技创新与应用，2017（28）：178-179.

论文作者:李晓健1,姬晓凯1,杨飞国2

论文发表刊物:《河南电力》2018年13期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e29851161a45627b91660086.html