# 浅析新型节能材料在建筑工程中的推广应用论文_卫元礼

河南省济源市工程建设监理所 河南济源 459000

摘要：近年来，随着全球能源危机日益严重，新型建筑节能材料应运而生，新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料。

关键词：新材料；建筑节能；应用

引言

我国经济发展迅速，人们的生活水平不断提高，加上城市化进程的稳步推进，我国城市人口逐渐增多，这就造成了我国建筑水平不断提高，建筑面积飞速扩张，对建筑材料和能源造成了很大浪费，而且传统的材料不但昂贵还存在很多的问题，所以随着技术水平的不断提高，我国建筑行业在积极的引进新型的材料。

1新型建筑材料简述

1.1特点

1.1.1材料应该具备可回收性

传统的建筑材料中有很多材料都是不可再生的，材料不具备可回收性，这就会造成很多材料的浪费，也使得建筑成本直线上升，不利于建筑的可持续发展。

1.1.2对自然环境有一定的适应性、无伤害性

建筑材料有其特殊性，建筑是人类活动的主要场所，所以建筑材料必须对人体是无害的，传统的建筑材料都存在甲醛等含量超标的现象，会对人体造成伤害，而新型的建筑材料必须满足对人体无害的特征，必须具有环保的特征。由新型材料的特征可以看出，其无论是对建筑成本的控制还是对建筑使用者健康的好处都是非常有意义的。

1.2类型

1.2.1新型墙体材料

所谓新型的墙体材料主要是指新出现的原料、制品以及原有材料的新制品等，这种材料不仅具有节能的特征，而且强度也能满足要求，非常适合建筑用墙体材料。综合这些特征总体来说，墙体材料主要构成有块、砖和板三大类，其中块主要包括石膏砌块、加气混凝土砌块、普通混凝土小型空心砌块以及轻集料混凝土小型空心砖等，应用最为普遍的当属石膏类材料。相比于其他材料，石膏类材料有明显的优势，首先，其具有比较低煅烧能耗，这就会节省大量的能量，为建筑降低能耗具有很大的作用，据统计计算显示，石膏类建材的煅烧能耗大约是水泥的四分之一，是石灰类材料的三分之一，足见其优良性能;对比空心砖和混凝土，石膏类建材的耗费率很低，这就节省了材料，也是降低能耗的一种方式，此外石膏类材料的可循环回收性非常好，更加重要的是这种材料没有毒害，与人可以和谐相处。

1.2.2纳米材料

这种材料是科技进步的最直接体现，纳米技术产生时间不长，大规模应用的尝试才刚刚开始，主要是通过对物质分子和原子层面的特征进行探索，进而变化出能够满足我们需要的材料。纳米材料的典型代表是一种纳米微胶囊相变的材料，这种材料在光的作用下，不仅具有杀菌消毒的作用，而且能够改善室内空气质量，这可以明显改善人们的生活，当然与此同时，可以减少室内空调和空气净化器的使用时间和频次，有效的降低生活能耗。

2新材料在建筑节能中的应用

2.1建筑保温绝热板的应用

目前，建筑保温绝热板在我国建筑行业已经得到了普及和应用，由于它的高性能而被当做建筑物的屋面材料，其夹心层是主体部分。大体上来看，这种建筑保温板应用于各建筑物的范围特别广泛，不仅可以用于普通民宅，还可以用于工业方面的建筑，针对这样的材料开展施工行为，操作方便，对于技术水平要求也不是很高，材料本身又具有较高的保温功能，不但从不同方面节约了施工成本，更有利于生态环境的保护。

2.2节能玻璃

近些年来我国建筑市场取得突出的成就，对建筑材料的应用有严格的要求，包括：光化玻璃、中空玻璃和低辐射玻璃等，针对传导性能以及指标要求可知，只有做好材料本身管理工作，才能使其有序利用，节能玻璃如图 1 所示。

低辐射玻璃属于镀膜玻璃，其吸热量较高，通过热量的吸收可使玻璃温度得到相应的提高，基于温差梯度，把热量传递至其他位置，以此达到节能的目的。

2.3节能门窗的应用

建筑门窗是建筑围护结构的组成部分，是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感部位，是墙体热损失的5~6倍，因此门窗的节能对整体建筑节能具有很大意义。以采暖居住建筑的耗热量进行分析，此类建筑的耗热量由建筑物围护结构的传热耗热量和通过门窗缝隙的空气渗透量两部分组成。根据有关实际测量资料分析结果是：窗户的传热耗热量与空气渗透耗热量相加，约占全部耗热量的50％以上，节能的概念在国家标准中包括对门窗的强度（抗风压性）、气密性、水密性的具体要求。建筑门窗的节能除了从提高玻璃和框扇本身的热工性能和尽量使用中空玻璃并保证中空玻璃的密闭性外平板玻璃向着控制光线、节约能源、安全可靠、减少噪音等多种功能方向发展。还应该从玻璃和边框接缝以及门窗框扇搭接处的严密程度着手，因为各搭接处严密才能保证空气流通量的减少。

2.4节能屋面的应用

通常屋面保温是将容重低、导热系数小，吸水率低，有一定强度的保温材料设置在防水层和屋面板之间，按此种正铺法，可选择的保温材料很多，板块状有加气混凝土块、水泥或沥青珍珠岩板、水泥聚苯板、水泥蛭石板，聚苯乙烯板、各种轻骨料混凝土板等：散料加水泥等胶结料现场浇注的有珍珠岩，蛭石、陶粒、浮石废聚苯粒、炉渣等；采用松散料直接或袋装设置在尖顶屋面下或吊顶上部的有膨胀珍珠岩、玻璃棉、岩棉、废聚苯粒等：现场发泡浇注的有硬质聚氯脂泡沫塑料和粉煤灰、水泥为主料的泡沫混凝土等。反铺法主要将防水层置于保温层以下，可有效保护防水层，方便施工检修，但由于造价较高，住宅建筑尚未大量使用。

2.5其他方面的节能应用

在欧洲矿渣硅酸盐水泥用量占水泥总量20％：荷兰矿渣掺量为50~70％的矿渣硅酸盐水泥占水泥销量的60％；：在日本矿渣掺量已占水泥的25％。高强度水泥基材料（MDF、DSP）复合配制的超高性能混凝土将使混凝土行业能更好地适应建筑施工机械化、自动化和智能化的要求。太阳能是常被建筑利用的可再生能源，它资源丰富，既可免费使用，又无需运输，对环境无任何污染。太阳能与建筑结合为我们有效利用资源的可再生途径在利用太阳能的时候，要把太阳能的装置和建筑有机的结合起来。

3全社会都应该提倡建筑节能

随着经济的发展和人民物质生活水平的提高，城乡建筑迅速增加，建筑耗能的问题日益突出，建筑节能是社会发展的需求，它有利于缓解能源紧缺问题：建筑节能是环境保护的需求，它有利于减轻大气污染现状：建筑节能是建筑业进步的需求，它有利于巩固企业市场地位。我们这里所说的建筑节能是指在满足人们正常生活，学习和工作需要的前提下，在建筑规划设计、建筑材料生产、建筑物施工及使用过程中，采用新材料、新技术，合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷，照明、通风、给排水和管道系统的运行效率，降低能耗，合理、科学、有效的利用能源，从而达到提高建筑舒适性及节约能源的目的。简单来说，就是用尽量少的能源，过尽量舒适的日子。

结语

我国人口众多，能源消耗本来就大，随着经济的发展，人们对生活品质的追求，我国能源消耗更大，所以节能减排具有重要的发展意义。大力推广环保型建材，采用无污染的生产技术，实现建筑可持续发展会逐步变为现实，共同创造出优美和谐的绿色家园。

参考文献：

[1]刘明勇.试论新材料在建筑节能中的应用[J].中华民居(下旬刊),2014(2):18~19.

[2]郭鹏.新材料在建筑节能中的应用分析[J].江西建材,2017(1):281+284.

[3]蔡云霞,仇海东.新材料在建筑节能中的应用研究[J].科技创新与应用新与应用,2016(14):270.

论文作者:卫元礼

论文发表刊物:《防护工程》2017年第13期

论文发表时间:2017/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e2e85e2be9e5376bf3b5398d.html