# 电力工程技术应用于智能电网建设中的分析王常乐论文_王常乐

摘要：最近几年，我国电力企业在智能电网建设中普遍应用电力工程技术，这样不仅可以提高电力运行的安全性，而且可以增加电力企业的经济效益，推动企业高速发展。基于此，本文以电力工程技术在智能电网建设中的应用为研究对象，首先介绍了智能电网的概况，然后分析了电力工程技术在智能电网建设中应用的重要性，最后提出了电力工程技术在智能电网建设中的实际应用，希望可以为有需要的人提供参考意见。

关键词：电力工程技术；智能电网建设；应用

现如今，在我国社会经济迅速发展的背景下，人们的生活质量也越来越高，所以社会各个领域对电力的需求日益增加。为了可以满足社会生产对于电能的需求，我国电力行业需要积极创新电力设备，尤其是重视智能电网建设，应当将电力工程技术应用到其中，这样才可以加快我国电力事业建设发展。

一、智能电网的概况

因为现阶段我国人口的骤然上升和全球气候的日益变化，能源供给受到一定的约束，所以我国乃至全球都开始重视智能电网。最近济南，美国通过将智能电网当做重要战略已经渐渐将经济发展恢复到之前的状态，将能源危机有效解决，而且利用其促进其他产业的稳定发展。我国当前也处于能源相对紧缺的局面，智能电网建设是势在必行的，也是迫在眉睫的。因为我国是人口大国，土地面积相当广阔，而且不同的地区有不同的发展情况，这样就容易造成我国有些地区能源资源丰富，有些地区能源资源很少，这就显得分布极其不均匀。就智能电网建设来讲，必须要充分考虑到我国的具体发展情况，而且在认识实际问题的基础上开始构建。现阶段，我国智能电网建设的根本目标是建设“强智能电网”，也就是智能结构以及网络框架，结构相当强，让其可以形成整体，通常是由多个部分构成，比如：发电自动化、通信自动化以及调度自动化等等。

结合当前我国的基本国情来讲，智能电网建设必须要具备以下几个方面的特点：第一，电网架构坚固。众所周知，我国土地面积相当广，经度和纬度跨越都相当大，每个地区的地质条件以及人文环境都是不同的。一些地区很有可能发生地震灾害，一些地区经常发生地震，还有一些地区多次出现冻土的情况，正是因为这些情况的存在，严重阻碍着我国电网建设。在电网实际运行中往往存在诸多不稳定的因素，所以技术人员在施工中必须要不断提高电网框架的可靠性以及安全性，进而保证即便是特殊的地质，也可以安全运行运行，避免发生停电。第二，性价比相当高。电网建设的最终目的是必须要认真考虑的问题，只有在清楚明确电网建设的基础上，才可以建设与本地情况相符的电网工程，以显著减少电网维修所需要的成本，避免电网在日常运行过程中出现问题，为推动地区经济稳定发展奠定坚实的电能基础。第三，交互性相当强。与传统电网相比之下，智能电网最明显的特征是能够对每个用户的体验进行搜集，通过应用智能电网能够促进与使用者的沟通，凭借大数据提供的支持，结合用户及时反馈的信息，进行适当的调整和及时的修复，以在最大限度上避免电网在运行过程中出现问题。第四，自动化程度相当高。现阶段，智能电网自动化程度相当高，对已一些故障问题，不仅能够自主检索，而且能够自主修复，可以极大地减少电网运行过程中各种故障的出现几率，提升电网运行水平。降低不必要的人力资源投入，这样除了可以保证电力用户正常用电，还可以为电力企业创造更多的经济效益，实现其可持续发展。第五，绿色节能环保，与现如今我国生态经济的有关要求相符，可以真正实现循环利用电网资源，进而极大地降低环境污染，减少因工业生产对我国生态环境产生的不利影响。

二、电力工程技术在智能电网建设中应用的重要性

智能电网主要是给予先进科技的智能化电力网络建设。相对于以往的电网建设而言，其具有高新的通信技术以及提高自动化控制，可以在一定程度上保证电能的绿色环保性和经济性[1]。近年来，我国电力企业也开始清楚认识到在智能电网建设中应用电力工程技术的重要性，具体表现在以下几点：第一，提升智能电网的总体水平。利用大大的提高智能电网的水平，在智能电网建设过程中合理应用电力工程技术，进而达到智能电网自动化控制的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且必须要清楚明确收集的数据。此外，能够使电网的整体运行水平极大地提高。第二，加强电网数据采集能力。以往的电网技术水平是非常落后的，不具有智能化以及自动化的特征，而且运行水平不高，无法自动划分搜集的数据[2]。现阶段，智能电网建设中应用电力工程技术，能够完成自动搜集电网设备数据，也能够自动划分，不管是电网建设的系统完善还是技术投入，都有更加进一步的完善，进而保证电网可以安全运行。

三、电力工程技术在智能电网建设中的实际应用

（一）在输电领域中应用

就智能电网来讲，其对电能的高质量以及工作的安全稳定状态都有相当高的要求。因此，能够融入谐波抑制技术以及无功补偿技术。并且电力工程中出现更多的新型装置，常见的装置包括交流超薄交流器等等。在有些国家，其输电工程的线路较长，而且输电容量也是相当大，所以通常采用直流电输电的手段[3]。在我国输电线路建设，尤其是高压直流电线路，通常在送电端和受电段的整流阀以及逆变阀，主要使用变流晶闸管装置。对这些设备进行使用后，我国电网不管是稳定性海曙输送容量，都或多或少的提高，而且能够防止出现多种情况，比如：骤然停电以及电压减少等等，提高供电质量。

（二）在智能电网电源中应用

电力工程技术最主要的作用是在智能电网运作中，将电能连续输送给智能电网，被输送的电能通常有两种，一种是直流电，另一种是交流电，而交流电又能够划分成两种，一是变频交流电，二是恒频交流电。这就让变电所在电网操作控制过程中可以在运用直流电源的基础上，运用交流电源，而且不管供电所采用哪种型号、哪种品牌的计算机设备，都能够在实际运作过程中运用高频开关电源。

（三）在智能电网输电过程中应用

智能电网在日常运行中，对电网自身的工作状况以及电能都有一定的要求，要想确保其在运行过程中不会发生或者较少发生故障，必须要确保电能的安全输送以及电网的稳定运行[4]。为了可以将该问题有效解决，必须要合理运用电力工程技术，利用科学应用谐波抑制技术以及无功补偿技术，可以在很大程度上确保智能电网运作过程中电网保持正常的工作状态和确保电能质量符合有关规范要求。而在智能电网中实现这些技术，往往都是利用薄型交流变换器设备以及超导无功补偿设施等等设备开展的。

（四）在智能发电过程中应用

最近几年，开始兴起电力工程技术，我国将其在智能电网中应用还是处在初步发展阶段，尚未成熟，而之所以在智能电网系统中应用电力工程技术，通常是利用电力电子器件的正确操作，实现电能的控制工作以及电能和电能之间的相互转换[5]。将电力工程技术应用在该项工作后，不仅可以降低对机电设备以及电力的损耗，降低智能电网运作过程中所需的成本，而且可以便于电网员工完成日常操作，显著提升智能电网系统的整体工作效率。

结语：

总而言之，智能电网属于新兴的科技产物，越来越多的社会开始重视，在智能电网建设中必须要认真遵守有关的法律法规，通过不断引进最新的技术，积极提高智能电网建设水平，以保证电网安全稳定运行。并且必须要保证智能电网电源质量合格，合理使用清洁能源，这样才可以确保智能电网建设顺利进行，更好的促进我国电力行业稳定发展。

参考文献：

[1]王祝军,宋安心.电力工程技术应用于智能电网建设中的分析[J].科技风,2019(31):182.

[2]王勇.电力工程技术在智能电网建设中的应用[J].通信电源技术,2019,36(10):164-165.

[3]斯钦图.浅析电力工程技术在智能电网建设中的运用研究[J].山东工业技术,2018(08):160.

[4]王建邦.电力工程技术在智能电网建设中的应用分析[J].内蒙古科技与经济,2017(14):22+24.

[5]白宝军,杨旸.智能电网建设中电力工程技术的应用[J].科技创新与应用,2017(16):198.

论文作者:王常乐

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e31c0a315033f5f55ff05f40.html