# 配电线路常见故障及处理钟晓炜论文_钟晓炜

摘要：随着我国经济社会的飞速发展，我国对于电力资源能源的使用量和需求量也在快速上涨，电力事业也在此背景下获得了长足的发展，基础电力网络和配电输电系统日益完善。配电线路是供电系统和电力网络输送的核心枢纽和关键部分，不仅仅是供电站和电厂向用户输送电能的媒介，还是地区、国家间各个电网相互交互联络共同运行的载体，可以说，配电线路运行的状态直接关系甚至决定着供电网络和用户用电的安全和状态。我国用电量的不断提高，电力系统和供电线路出现故障的概率也在上升。对配电线路常见故障进行分析并提出处理方法，成为了亟需解决的问题，基于此，本文将对配电线路常见故障及处理方法进行分析。

关键字：配电线路；常见故障；处理方法

导言

电力资源能源是当今社会时代稳定发展的必要能源，对于人类社会的平稳运行和进行正常社会生产有着重要的作用和价值。电力系统供电网络电压水平和传输电力容量的不断提高，愈发凸显了配电线路在电力系统中的关键性作用。对配电线路常见故障进行分析，并采取相应的处理方法和对策进行解决，对于社会经济发展和保证社会生产效率生产质量有着重要的意义。因此，对配电线路常见故障和处理方法进行分析，就成为了迫在眉睫需要进行研究的问题。下文对我国配电线路中的常见故障、产生原因和相应处理方法手段进行分析，希望能帮助我国电力事业进一步发展。

1配电线路相关概述

在供电系统和输电网络中，配电线路是最为主要的核心组成部分，保障着用户的用电安全。无论在我国社会的任何区域，电力都是社会进行生产生活的必要的能源资源，都与居民的生活关系密切，紧密相关，出现在人们的各个角落。配电线路在实际的运行环境中有着以下的几个特点：一，覆盖区域范围广泛，配电线路在我国近乎任何区域都有所覆盖，保证着居民正常的用电；二，受环境影响大，配电线路多处于露天的环境下，这样的铺设，很容易使配电线路受到天气的干扰和影响，同时由于配电线路本身的属性，其受环境的影响巨大。

2配电线路常见故障

2.1超负荷故障

配电线路出现超负载的故障问题，是在日常的使用过程中，超负荷的使用，超出线路所承受的荷载范围，线路电流过量地输出、输入等，最终造成了超负荷故障问题的发生。通常，对导线的传输电流是有明确的规定范围的。因此，需要合理地控制传输的电流值，使其保持在规定的范围内，以防出现超负荷的情况。

2.2短路故障

在变电站l0 k V的线路中，通常采用都是二段式、三段式的电流保护，主要是为了确保电流的速断、限时速断等，能够有效地加强对电流的保护，主要的依据是变电所熔断器的实际情况。想要加强对电流速断的保护，就需要对发生的故障点详细地分析，确定故障发生的原因与影响因素，有针对性地采取措施。通常，出现故障点的具体位置是在主干线、靠变电所较近的位置。这主要是因为速断、限时速断保护发生的动作会产生强大的电流，虽然躲过了第一条线路出口的短路电流，但是还是对整体的稳定性造成影响，因此需要要采用科学合理的措施解决。

2.3架空线路故障

架空线路会受到各种因素的影响而产生不同的故障问题。最常见的就是单相接地故障，主要发生在潮湿的天气环境中，影响的因素包括树木与线路之间的距离设置不合理、配电线路的绝缘层击穿问题、雷器击穿导致的接头烧断、单相断线及周围的障碍物等。鸟类也会引起线路故障问题，再加上线路运行因素的影响，会使导线的接头处出现氧化、锈蚀及接触不良。线路的运行条件恶劣、运行时间过长等，均极易导致单相断线问题发生，使线路整体质量下降。受到不同的因素影响，会产生不同的后果，需要结合实际情况综合分析，加强对架空线路的控制与管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3配电线路故障处理措施

3.1超负荷故障处理措施

第一，分析负荷调研工作。根据目前的负荷实际情况，充分地对其未来的稳定发展进行预测与分析，设计出更加经济合理的负荷量。第二，对配电线路设备的采购。对每件产品都需要进行技术性能与产品性能的测试，一旦检测出不合格的产品，就要杜绝使用。为了避免配电线路故障造成的危害，需要提高专业人员的技术水平，使其能够在日常的工作中，对线路的特征性质进行详细的了解，并在实践管理工作中熟练地操作。尤其是在潮湿、过热等环境下，需要加强对电缆的保护，及时地对电缆线路负荷电流进行监测，避免出现超负荷的工作。第三，还需要对电缆沟中敷设的电缆在线测温，并且需要在直埋的区域一定的范围外，设置醒目的禁止警示标识，能够及时地提醒此区域的危险情况。对于具体规定范围的设置，需要综合考虑导线的具体规格与型号。每个导线都有自己独特限定的荷载值，即安全载流，能确保导线在安全的情况下正常运行。由于导线的种类不同，所以产生的安全载流系数也存在差异性。

3.2短路故障处理措施

对于配电线路短路故障的处理措施最有效的就是进行支线处理，把所有的分支合理地隔离开，并加强对线路的绝缘保护，通过绝缘测量及时地排查出发生故障的具体位置，最后对故障位置进行隔离。

3.3架空线路故障处理措施

第一，需要加强对架空线路的维护、检修及测试等，以便在实践操作的过程中及时地发现存在的问题，尤其是针对不合格产品，要予以检修、更换。第二，为了能够满足农业生产的需求，要对架空线路进行更新改造，使其整体运行能力不断提高。第三，使用金属氧化物避雷器，并需要定期地对绝缘电阻、工频放电电压等进行检测。第四，定期地清理绝缘瓷瓶、绝缘子及配电变压器，加强对电阻的维修养护。第五，加强对接地网、避雷设施的检测，以及时科学处理问题。第六，增设配电线路的分段开关，以降低配电线路设备故障发生率，避免大面积的停电。

3.4其他解决措施

第一，加大对配电线路管理与保护的宣传力度，可以采用墙体粉刷标语、传单及广播电视等形式，把《电力法》《电力设施保护条例》相关的内容，对广大群众进行宣传，使广大群众了解与掌握相关的电力知识，使人人都能够具备自觉保护配电线路的意识，严厉打击电力线路盗割者。第二，为了避免车辆与设置的配电线路架设杆塔碰撞，需要在杆塔涂上醒目的反光漆，并设置明显的标语，使用反光标志管，以有效地降低车辆碰撞率。第三，加强对配电线路、配电变压器的管理，在日常的工作中定期地巡视检查，以便及时地发现存在的问题，采用科学的措施有效地解决，及时地清理障碍物，避免对配电线路与配电变压器正常运行造成影响。第四，与相关的规划部门积极地合作，有利于配电线路的规划、设计、施工等各项工作，为整体工作的顺利开展与实施奠定良好的基础。第五，与城建部门合作，对一些违章的建筑及障碍物进行妥善地解决。

结束语

综上所述，在当前我国用电量急剧增加的阶段，配电线路能否正常运行是我国供电系统和电力网络工作的关键和决定性因素。配电线路由于本身的属性特点，较易受到外部因素和环境因素的影响和损害，出现较多故障，从而使供电系统瘫痪，造成极为严重恶劣的影响。本文对配电线路中常见故障和处理方法进行了分析总结，以期能够帮助我国电力事业的发展。

参考文献

[1]严放.配电线路常见故障原因分析及其处理措施[J].科技创新与应用，2019，（4）：138-139.

[2]孙凯，杨泗春.浅谈10 k V配电线路常见故障及处理措施[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2018，（9）：142-143.

[3]孙振升.浅谈10 k V配电线路常见故障及处理措施[J].中国高新技术企业，2015，（12）：139-141.

[4]余炜，左军.10 k V配电线路中常见的电气故障与排除处理技术[J].中国新技术新产品，2014，（24）：30.

论文作者:钟晓炜

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e33b8b060c53b90fdff932ac.html