# 现代建筑智能化机电设备安装技术实践探究论文_吴志勇

茂名市恒孚石化工程有限公司 525000

摘要：随着时代的发展和社会的进展，我国综合国力和国际地位不断提高。随着城市化的加快，我国建筑业的发展空间正在好转。现代建筑本身就具有多种功能和特点，为了完全实现这一点，必须安装大量智能电气机械设备。对于智能机电设备安装技术，仍然存在很多问题，因为它的科学性和合理性对机电设备安装质量的重要影响是我们在这个领域开始晚了，因而还存在着诸多的问题。基于此，本文对现代建筑智能化机电设备安装技术实践进行探究，作出以下讨论仅供参考。

关键词：智能化机电；设备安装；技术

引言

智能化的进程在不断的推进，对于相关的建筑机电安装也引起了大家的密切关注。其是否能够正常的使用和运行，是关系到整个建筑行业的发展关键，而安装是进行使用之前的第一个步骤。对于安装内容进行相应的探析，可以让这项工作顺利地进行。因此，这项工作是非常有必要的。也是能够在最大程度上推动其安装水平的不断完善和提升的。

1现代建筑智能化机电设备重要性

智能化机电设备的运用，在很大程度上使建筑工程施工质量和效率得到了很大的提升。但是，为了能够让使用功能不断地优化和降低问题出现的概率，对安装进行相关问题的研究是非常重要的。建筑智能化机电，在工作的过程中一定要重视安装环节，这对设备运行的重要性是不言而喻的。从以下三个方面，我们将对其重要性进行介绍。第一方面，可以让设备在安装后实现更加高效的利用，同时，也能够为设备在之后的运行中提供安全保障；第二方面，可以确保机电设备处于可监控的良好运行情况，对可持续服务具有非常意义，为今后的发展及持续改进提供了可靠数据支持；第三方面，可以在长时间的使用过程中保持数据收集，建筑智能化机电设备的应用和实践价值也会得到提升。

2智能化机电设备安装技术要点

2.1配电系统

良好的配电系统是智能化系统的基础和前提，电力工程作为配电系统中的重要组成部分，对智能化系统有很大的影响。在配电系统操作过程中，应该对设备的安装调试工作严格要求，验收合格以后再投入正常的运行。

2.2配电箱

配电箱的工程原理相对复杂，在安装过程中容易受到一些因素的影响，导致相应的回路和设备的调试工作复杂。施工企业在采购配电箱的过程中应充分考虑这些意外情况，在实际过程中根据具体的工作要求对配电箱进行系统的调试。

2.3电力电缆

电缆对电力资源的输送工作起承载的作用，一旦电缆出现问题，很可能导致整个电路发生重大的安全事故，电缆的管理工作成为施工企业必不可少的关键环节。施工企业为了防止施工过程中造成电缆相互影响的混乱情况，可以将电缆按照不同的种类和功能进行划分，具体情况可以通过如下几点进行把握一是为了避免影响信号的接收，电缆中心不可以有接头，如果电缆线路相较长，可以在中间安装转换的零部件。二是电缆的施工要严格按照设计方案进行。

2.4导线网络安装技术要点

为了提高当前建筑领域中建筑的智能性，必须在导线槽中安装弱电缆，与导线、加热、水管等线保持一定的安全距离，通常可以控制1英尺以上。安装程序可以在布线布局期间将其放置在更高的位置，并使其与梁、柱等保持5厘米以上的距离。此外，还必须控制导线的方向，使其与水平线平行，最外部必须用防火和绝缘材质包裹。

3建筑智能化机电设备安装的相关问题

3.1建筑智能化机电设备的选型问题

由于科学技术的不断发展，社会上出现了各种资料，随着社会发展和建筑业的发展，建筑业对基础材料的要求也在不断提高。根据智能机械和电气设备的选择，如果无法托管这些系统、需要智能建筑的系统、网络等，将来的运营可能会继续出现问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2建筑智能化机电设备安装过程中出现的问题

在安装电气和机械设备的过程中，需要仔细注意的工作态度。因为稍微粗心一点，以后在使用住宅的过程中可能会出现问题。比如机电设备安装钱预订螺栓孔位置和尺寸问题，不小心不准确，以后就没有办法安装设备；例如，如果在安装位置级别不准确，可能会出现不准确的标高，导致机械和电气设备的位置不正确，以后使用起来很麻烦。

4提升建筑智能化机电设备安装技术水平的相关措施

4.1对设计图纸严格审核

在安装电气和机械设备的过程中，需要仔细注意的工作态度。因为稍微粗心一点，以后在使用住宅的过程中可能会出现问题。比如机电设备安装钱预订螺栓孔位置和尺寸问题，不小心不准确，以后就没有办法安装设备；例如，如果在安装位置级别不准确，可能会出现不准确的标高，导致机械和电气设备的位置不正确，以后使用起来很麻烦。

4.2对过程进行控制

在安装的时候，对相关的细节要严格把控，这是保证安装能够顺利进行的基础。建立相应的安装督导机制，并且把机制真正地落实到工作的每一个环节，为施工工作提供相关的指导。同时，通过施工制度机制的运行，施工人员的安装水平可以得到锻炼和提升，安装水平也会在一定程度上提高。同时，在安装时出现的问题，一定要及时处理，不要忽视这些问题，否则可能造成设备运行出现故障。

4.3进行最后检测排查

完成这些安装步骤后，为了从根本上确保电气设备的运行，安装人员必须对系统的各个部分进行调查和测试。第一，如果所有电气设备都供电了，则当单个设备无法正常工作时，必须调查该设备周围的导体，确保整个建筑中的所有供水和排水设备都正常工作，如果发现问题，则必须逐个调查所有管道。完成这些检查和测试任务后，必须确保远程终端处理系统正常运行，以便能够及时接收从每个子系统发送的数据。

4.4优化管理理念

施工智能机电设备安装需要不同施工现场技术人员专业的质量要求、施工多个链接的联系方式，以及各种相关的施工技术。目前要加强对多个施工环节的运营控制，合理安装设备，组织相关人员加强交流，确保各种施工工作有效进行。第二，做好各类机电设备安装记录工作，总结实践过程中的各种经验技术应用，综合施工阶段重难问题，全面创新施工管理理念。目前有关管理部门要加强培训，使技术人员能够明确自己的专业责任。定期对人员进行系统化评价，认识到自己的专业知识存在不足，提高运营技能水平。施工企业要控制各环节的施工顺序，履行施工管理责任，组织监理人员分析施工现场实际情况和设备安装技术，确保各种施工活动稳定进行。

4.5信息技术使用

信息技术BIM不断发展的时代，为这类机电的安装注入了新的发展活力，让其在安装的时候能够更加合理。因此，安装的时候适当地使用一些新型的信息技术是非常有必要的，对于其水平的提高也是有帮助的。对于设备安装问题在前期设计阶段能够反映出来，并得到快速解决，降低返工率。

结束语

建筑智能化的面积相对较大，电气化程度和技术水平都比普通的建筑更加严格，建筑智能化的各个配套子系统安装和运行有更加严格的标准，系统的正常运行很可能被一些细微的环节所破坏，技术人员在进行设备的安装和调试过程中，一定要对此密切关注，这对建筑智能化有重要的意义。

参考文献

[1]陆海佳.建筑智能化机电设备安装的相关探讨[J].智能城市,2018,4(17):164-165.

[2]陈玮.现代建筑智能化机电设备安装技术探讨[J].现代物业(中旬刊),2018(06):43.

[3]王克明.现代建筑智能化机电设备安装技术探讨[J].四川水泥,2018(03):154.

[4]袁龙飞.建筑工程智能化机电设备安装研究[J].四川水泥,2018(03):280.

[5]陈慧.现代建筑智能化机电设备的安装分析[J].山东工业技术,2018(03):188.

论文作者:吴志勇

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第14期

论文发表时间:2019/10/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e348bde5e654d400cc125a3b.html