# 高层建筑工程施工技术探析论文_杜加川

山东三箭建设工程管理有限公司 山东省济南市 250000

摘要：随着市场经济的不断发展，使得我国建筑行业不论在施工建设还是工程管理方面都得到很大提高，尤其是高层建筑行业发展和壮大极快，本文通过对高层建筑工程施工技术的重要性的分析，详细的阐述了高层建筑工程施工技术的要点与技术优化的内容进行具体探讨研究。

关键词：高层建筑；施工技术；重要性

一、高层建筑施工特点

（1）高层建筑物施工工期较长，建筑层数多，建筑总高度较高，高空危险作业较多，建筑施工工作量较大。因此，在高层建筑施工过程中垂直运输、安全防护、防火、施工用电、建筑垃圾等问题是高层建筑施工的特点之一，也是高层建筑物施工难点之一。（2）在高层建筑施工过程中，为确保建筑工程整体稳定性，要求基础埋深必须达到建筑工程需求和相关规范规定，一般基础埋深要求深于建筑工程场地地平面5m以下，同时至少具备一层地下室，以此在确保地基可靠性同时作为设备层（人防、车库、辅助用房）。（3）因为高层建筑使用需求及建筑特点，所以一般高层建筑工程施工周期长，人力、物资损耗大，其中季节跨度施工（雨季、冬季）不可避免，因此对工期安排、施工工艺有着极大的要求。（4）高层建筑作为城市发展的领导者大部分建筑于市区，这便造成施工用地紧张、环境复杂的施工环境，为了保证建筑工程施工机械运行、材料使用，需要对施工现场进行合理、有限的规划，尽量避免施工过程中施工材料、机械设备二次移动，同时技术人员应针对施工进度进行材料采购避免大规模存储，尽量使用工厂半成品材料。

二、高层建筑工程施工技术现状及重要性

（一）高层建筑工程施工现状

在我国越来越多的高层建筑行业朝着功能多样化、外形复杂化、结构复杂化的目标快速发展，基于这些发展现状，对施工工艺和施工技术及施工的完整性、施工的流程、结构荷载是否科学等都提出了更高的要求，同时，为确保高层建筑施工的顺利进行，国家开始重视高层建筑的发展问题，尤其是城市化进程的发展中对建筑安全的要求也逐渐严格起来，在建筑工程施工中，应针对高层建筑加强对工程施工技术的监督、对施工安全的控制，对高层建筑工程施工技术进行全面地、科学地考核，还应不断引入工程项目招标制度、施工合同制、工程监理制等来规范建筑工程施工，来保证施工的质量和安全。

（二）高层建筑工程施工技术重要性

高层建筑具有自身的特殊性，其自身特点决定了高层建筑施工工艺的技术特点，即耗材多、周期长、要求高、工序复杂，这些在生产施工过程中都需要加强管理，从而保证施工有序进行，达到预期目标。同时，受力特点与设计的依据与多层建筑业存在一定的差别，对建筑结构和施工质量都有较高的要求，建筑工程施工必须具备一定的技术条件和技术装备，而这些技术条件和技术装备需要企业的技术力量和技术工作组织管理水平来实施，只有这样才能降低建筑成本。

三、高层建筑的施工技术

（一）基础施工技术

高层建筑施工中主要环节是基础施工技术，主要是进行土方开挖、混凝土浇筑、基坑支护等工作，基础施工是整个工程的开端，在施工过程中，严格按照规定执行，建筑工期应占建筑物土建的三分之一或四分之一。 在面对高层建筑施工环境的复杂性时，应做好以下两方面，来保证工程的顺利实施。第一、施工单位应通过相应的方法和技术来减少对周边建筑和市政工程造成的破坏；第二、在施工前应考察地形地貌，了解施工环境，做好前期基础。这就要求在对基坑工程技术在施工时应在技术上严格把关，合理认真实施施工方案，减少不必要的工程事故。高层建筑的基础形式种类繁多，施工中首先要做的第一步就是打牢基础，通过采用相应的方法，以保证人工地基的稳固性，现场应由相关监管人员随时监测工程施工的各个环节，保证施工中不发生纰漏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）地基与测量技术

基于我国地质环境的复杂性，高层建筑在施工时应采取相应的设计方案和应对措施。（1）当地基土质比较复杂，持力层较深，且埋置深度不大时，可采用桩基础。预制桩的质量好，鉴别承载力的方法明确，所使用的预应力空心管桩也有较大的承载力，预制桩对高地下水位地区更为适用，但这种预制桩存在耗材大、造价高、施工噪音大等问题。因此，针对这种情况应采用现浇桩进行地基的施工作业，其适应性强、造价低、噪音小，可作为发展重点。（2）当基础埋置比较深时，应采用沉箱法或沉井法来进行施工，这样可以解决施工技术上的难题，保证施工安全。（3）高层建筑在工程开工前应做好测量方案，确定好测量仪器，根据所定方案建立施工控制网，及时将控制轴线投影到建筑层面上，再根据控制轴线做柱列线等细部放样。高层建筑施工测量工作应结合高层建筑的特点和实际情况采取适当的方法，做好监督和审查工作保证测量结果的准确度。

（三）混凝土的施工技术

高层建筑施工中因施工周期比较长，混凝土会受气候和工作条件的关系产生系列质量问题，严重时会引发混凝土强度离散性等问题，为此在施工中加强混凝土的强度显得尤为重要。（1）在工程开工前，应根据高层建筑施工的设计要求配制不同强度等级的混凝土，进行强度试验，等试验出结果后，再对混凝土的配合比进行调节，达到高层建筑的施工标准，在实验过程中要根据实际情况调整混凝土的控制配合比，保证施工质量。（2）高层建筑多采用泵送混凝土，一是缩短施工的周期，二是改善其施工性能。采用这种方法，一定要严格控制浇筑、搅拌及严格执行养护制度，当对大面积混凝土浇筑时如果没有完整的养护措施和具体方案，就容易造成混凝土结构的质量问题。所以说要按照混凝土和不同水泥品种的要求确定养护时间进行养护，同时还要结合气候条件按施工方案采取控温措施。（3）混凝土养护时还应考虑到水源、材料、人员、周期等问题，并根据规定不同水泥品种确定养护时间，并加强养护期的督查工作。

（四）后浇带施工技术

后浇带施工技术在工程中比较常见，高层建筑时主楼都会与裙楼连在一起，裙楼围绕在主楼周围，这种情况在施工中必须使用变形缝将其分开来保证沉降差限度。而施工后浇带技术可以弥补因使用变形缝导致高层建筑平面布局发生改变的这一问题。同时裙楼与主楼之间也应留出施工后浇带，当主楼完工后再用混凝土将其浇筑起来，减少沉降差。

四、高层建筑施工的技术优化

在我国高层建筑的设计原则多以楼群的形式为主，其设计主要包含两大部分主楼和裙楼。为了保证高层建筑整体施工的顺利进行，高层建筑的基础和施工结构必须要严格控制好。在对地基进行施工时，应该根据现场的实际情况因地制宜并对施工技术进行合理优化，这样可以在保证施工质量的前提下，为地基的施工节省很多时间。面对高层建筑施工作业面积小、空中作业条件差的情况，需要利用现代的机械运输来提高材料的运输效率，这样不仅可以缩短工程材料的运输时间，对施工的速度也有好的保障。为了能够对高层建筑有效的进行管理，可采用总承包制管理的方法，其主要是在施工中利用施工技术和管理手段来缩短作业时间和作业空间，因为高层建筑具有施工作业面狭小的特点，所在施工时必须由上而上逐层的进行施工，利用这一特点采取垂直向上的施工方法，通过各个流程的协调，做好施工工序的合理安排，使各工种都能高效有序的进行施工，形成立体空间的流水作业，这就可以大大的加快施工速度，减少施工周期。

综上所述，因高层建筑自身的特点，对施工技术要求和结构安全性能都要求比较高，只有本着高效、科学、规范的施工原则，针对施工技术进行严格把关、因地制宜的采取相应措施，才能使高层建筑工程建设水平得以稳步提升，为延长高层建筑的使用寿命做出贡献。

参考文献：

[1]高厚荣.探析建筑施工中的地基加固技术[J].科技资讯,2014,29

[2]姜俊勇.高层房屋建筑施工技术探讨[J].科技资讯,2014,28

[3]陈玉棉.浅析施工技术对建筑工程质量的影响[J].科技展望,2014,12

论文作者:杜加川

论文发表刊物:《航空军医》2015年18供稿

论文发表时间:2015/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e37ed923717c99f86d0f8907.html