# 机电工程安装施工技术与质量安全管理研究论文_张伦

广东恒力建设工程有限公司 天津 300120

摘要：近年来，随着我国经济的快速发展，机电工程在建筑行业中的应用有了全面提升，并且施工难度和技术水平也有了明显增加。怎样才能对施工难度和技术要求进行把握，是建筑工程开展中最需要研究的问题，关乎整个工程的安全和质量。在机电工程中，建筑机电工程的复杂性最大，施工难度较高，涉及的项目比较多，有着较长的施工周期。所以作为一项和建筑自动化程度、安全性联系最为密切的机电工程，强化建筑工程中的机电工程施工技术研究也是一项十分必要的工作。为此，本文就将对机电工程安装施工技术和质量安全问题展开详细研究，希望对建筑工程整体质量的提升提供一定帮助作用。

关键词：机电工程；安装施工技术；质量安全管理

引言

近年来，现代化技术的发展使各个领域均配备了自动化设备与先进仪器，这也使机电安装行业得到了迅猛发展，现如今，机电安装工程规模不断扩大，这也使人们对机电设备的性能与要求越来越高，确保机电工程安装质量已经成为整个行业施工的硬性要求。但在机电工程安装中往往由于施工质量管理不到位，致使机电工程安装中的施工质量难以得到可靠保证。为此，文章便对机电工程安装中施工质量管理的相关控制措施进行探讨。

1建筑机电工程施工的特点

机电工程是一个涉及多学科的综合性工程，它包含设计制作及自动化、机械电子工程、电气工程及自动化、电子科学与技术、工业工程等，这些学科都与建筑机电工程有关系。建筑机电工程是一个大的概念，涉及民用、军用、企业等领域。建筑机电工程施工具有施工周期长、造价高、施工难度大、多种学科综合交叉的特点。建筑机电工程首要是保障安全，这是因为建筑机电工程往往动用大型机械设备，一旦安全工作没做好，就会造成不可估量的损失。其次也是最重要的，要保证建筑机电工程的质量问题，建筑机电工程是为了便利人民生活的，不是给人民制造麻烦的，如果做不好建筑机电工程的质量工作，会严重的浪费资源和人力，甚至因为机电工程质量不过关，给人民群众的生命财产安全造成重大损失。

2机电安装工程的施工技术

2.1建筑室内低压配电箱安装调配

结合配电箱的安装要点和实际情况，需要在指定的配电箱上进行管理。结合显示的特性和要求等，低压配置设计，符合要求，开关设计是重点。一般情况下，低压配电箱的底部不能安装开关，对于配电箱中存在的开关设置，需要采用阻燃防爆的配电箱。对于配电箱的电能表，应该安装在地面上方1.8m处。另外，为使工作人员快速认清各个母线，应利用黄、绿、红3种颜色标明在低压配电箱的3种母线上，以便后期对机电安装设备的良好管理与维护。

2.2电缆维护

电缆安装是机电安装的关键，根据实际检查要求，需要进行电缆性能分析，根据实际布线和现场勘察流程要求，需要确定分层结构，一般情况下，采用暗敷的方式，进行安全性和稳定性的掌握，提升稳定性。

2.3建筑室外配电箱的安装

在建筑室外进行配电箱的安装，确定安装位置后，对具体机电设备进行掌握。结合机电设备以及防雨罩的实际应用情况，在后续设计阶段，提前进行选址，勘察后确定选址范围，在允许的范围内，考虑到配电箱的安装和实际要求等，提前进行质量管理，提升可行性。在箱门上安装锁具，能保证配电箱后期运行的安全性。一般情况下，配电箱安装过程中，对各接线柱要拧紧，松紧适度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3机电工程安装中施工质量管理控制措施

3.1对施工技术工作进行规范处理

保证施工技术规范性可以实现工程质量提升，但是施工技术规范性目标的达成和施工人员的自身素质有着最密切的联系，所以在施工环节中更要加强对施工人员的技术培训。在此环节中，不仅要依托高校实现对专业人才的接收，还要在工作岗位中加强对施工人员的培训，在提升其理论水平的同时，进一步强化其施工技术能力，实现对工作人员施工行为的规范。此外，在对施工技术进行规范的过程中，还需要制定相应的施工条例，并在施工管理部门要求和监督下进行执行，如果出现违规问题就要按照施工条例对其进行严肃处罚。

3.2机电工程安装中造价的管理

对机电工程安装中造价的管理也是确保工程质量的重要手段，施工单位相关人员应增强自身的合同管理意识，对合同进行严格的审核，并做好成本预算管理工作，同时对工程安装施工中的实际造价情况进行实时掌握，一旦发现造价超出预期，应做好与建设单位的协调沟通工作，并对后续的造价控制计划进行相应调整，以此避免因造价失控而导致整体质量下降问题的出现。

3.3对重要因素进行重点控制

在质量控制的阶段，了解重点因素，根据实际管控和要求，提前进行规范化处理，在整个评估过程中，需要做好技术指导工作，在安装的过程中，提前制定详细的技术措施，根据实际管控要点和概况，从详细阶段入手，做好处理工作。机电安装施工技术模式优势突出，在整个过程中了解各个阶段的具体过程，在可行性分析的阶段，根据机电安装工程的实际情况，提出科学的管理方法。施工企业应认真分析相关技术文档，严格控制工程项目中的技术要点，以确保机电安装工程顺利完成。在维护和实施的阶段，提前对技术指标掌握，结合难点和管控类型等，提前进行保护设计。在后续设计中，提前进行管理方式创新，促进整体进步。

3.4加强对专业工作人员的培训和指导

机电安装工程的开展大部分需要人工操作，所以对工作人员的技术水平也有着较高要求，作为一项高智能性工作，从业人员不仅需要掌握丰富的机电安装知识，同时还要对周边领域知识进行一定掌握。通过对相关培训工作的开展，对现场施工人员、质量管理人员和工程设计人员的专业水平进行进一步提升，确保在工程成本控制过程中，提升企业经济和社会效益。对于已经上岗工作的专业人员来说，还需要定期对其进行知识培训，帮助其全面提升和更新自身知识技能，为安装环节的顺利开展奠定良好基础。

3.5对机电工程安装施工顺序进行统筹规划

由于机电工程质量管理存在漏洞，因此也造成机电工程质量难以得到可靠保证。为了有效保障机电工程质量，就必须要确保机电安装的各个施工工序能够有序进行，实现不同工序间的无缝衔接，应采取统筹规划方法对机电工程安装中的各个施工工序进行严格地排序，明确工序的施工时间，并对工序进行合理安排，以此提高机电工程安装的全面性与科学性

结语

在建筑工程施工环节中，安全生产是最重要的环节，不仅施工单位要对工作人员负责，工作人员也要对自己的安全进行保证。因此更需要在实际工作中正确落实和贯彻科学发展观，在对安全生产责任制度健全和完善的同时，提升施工的安全性，进一步提升我国建筑工程机电设备的安装技术水平。

参考文献：

[1]张建超.石油化工工程中机电安装工程施工技术与质量管理[J].当代化工研究，2018，16（2）：189-190.

[2]邓均安.机电安装工程的施工技术与质量控制探析[J].居舍，2018，36（36）：45.

[3]李卫华.浅析机电安装工程的施工技术与安全控制[J].南方农机，2018，49（23）：176.

[4]苏炽坚.建筑工程机电设备安装的必要性[J].住宅与房地产，2018（21）：217-218.

[5]张利辉.建筑机电安装施工中相关问题及优化方法探讨[J].住宅与房地产，2018（21）：173.

论文作者:张伦

论文发表刊物:《房地产世界》2019年2期

论文发表时间:2019/7/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e384ec9ccacfa054d2a7c964.html