# 顶管技术在市政给排水施工中的运用探析论文_叶志强

南宁市华园建筑安装工程有限责任公司

摘要：在市政给排水施工中，顶管技术的应用发挥着重要作用。随着城市的不断发展，城市建筑中的管道越来越多，促使顶管技术被广泛应用。所以本文对顶管技术在市政给排水施工中的应用进行了深入分析和研究，希望对城市的建设、发展具有促进作用。

关键词：顶管技术；市政给排水；施工；应用

引言

顶管技术在实际的应用中，不需要破坏地面，就能够有效穿过地面建筑物和地下管道，并充分发挥其作用。与传统开挖敷设施工技术相比较，顶管技术能够在很大程度上缩短施工日期，对于节省成本具有重要作用。此外，这种技术也能够在一定程度上保护地面建筑以及地下管道，这对于城市建设而言至关重要，并且这种技术还能够降低施工对城市环境的污染，所以应当在实际的市政给排水施工中被广泛应用。鉴于我国的基本国情，为了城市的可持续发展，应当促进顶管技术在排水施工中的应用，进而促进城市的和谐发展。

1顶管技术概述

1.1顶管技术优点

顶管技术在实际施工中具有相对优势，它与传统施工技术相比较，能够有效保护地面建筑和地下管道，对于城市建设具有重要作用。在排水工程中应用这种技术，能够有效提高城市排水质量，并且能够降低施工过程中的成本消耗，促进排水施工保质保量的完成，进而保证城市居民的生活质量，所以这种技术应当在城市建设中被广泛应用，从而不断推进城市的可持续发展。为了保证市政给排水施工能够顺利进行，施工单位还应当对城市的环境进行详细调查和分析，从而制定有效、合理的施工方案，保证在施工过程中不出现问题，降低施工过程中存在的风险，保证城市居民的生活质量不受到负面影响。

1.2顶管管道整体受力分析

在市政给排水管道施工中应用顶管技术，施工单位应当考虑施工过程中的土压力元素，并根据详细的数据信息制定相应的施工方案，只有这样才能够保证排水施工工程能够保质保量完成。在对土压力等因素分析的过程中，施工单位应当考虑多方面的因素，如工作环境、施工材料等，这些因素都能够在一定程度上对土压力造成较大的影响。同时由于不同因素的影响，土压力的类型也不尽相同，所以在实际的排水施工中，施工单位应当根据具体情况而定，选择合适的施工方案。

1.3顶管的选择

在市政给排水施工过程中，施工单位不仅要分析影响土压力的因素，同时还必须根据具体的施工状况，考虑施工墙壁的厚度，只有综合了各方面的因素，才能够确定顶管的内径，这也是排水施工过程中的关键环节。之所以要考虑顶管的内径，其主要原因是为了降低施工成本，保证施工过程中的经济性，同时也能够在一定程度上降低施工人员的工作量。所以在施工过程中，施工单位应当保证顶管内径适用于施工工程，这样不仅能够保证排水施工过程的施工质量，同时还能够降低成本投入。

2顶管技术在市政给排水施工中的运用

2.1前期准备工作

在市政给排水工程实施之前，施工单位应当保证各种材料设备都已完备，只有保证了前期准备工作的质量，才能够依据这些前提条件进行施工，这些因素是进行排水工程的前提。此外，为了保证施工人员的人身安全，在施工之前，施工单位还应当对施工人员的人身安全进行有效的保护，这也是保证排水施工质量的重要因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其原因是排水施工工程中存在较多的危险因素，如水土流失，只有在施工之前针对潜在风险进行相应的预备工作，才能保证在施工过程中，降低事故发生的可能性，即使发生事故，也能够采取有效措施，最大程度上保证施工人员的生命安全。

2.2工作坑的安全位置

为了能够保证市政排水施工项目能够顺利进行，施工单位必须科学、合理设置工作坑的安全位置，只有这样才能够有效保证地面建筑物以及地下管道不受施工过程的影响，保证项目施工的质量。虽然在施工过程中，施工人员已经采用了高质量的混凝土结构和钢材料，但是为了能够全面保证施工过程的安全性，施工单位还应当建立相应的框架，从而起到有效的支撑作用，保证排水施工的顺利进行。此外，还应当考虑顶管井的两个组成井，分别是工作井和接收井，只有保证对两者进行施工架构，才能够有效保证两者在承受压力时充分发挥作用。

2.3给排水设备安装

为了保证市政给排水施工项目能够顺利进行，施工单位还应当注重顶管技术的应用，因为在此过程中，施工单位还需要利用该项技术对设备进行安装，从而保证其运行轨道，进而保证钢材料能够充分发挥作用，并对钢结构能够有效控制。此外，在施工之前，施工单位还应当对设备进行维护，从而保证在排水项目进行过程中能够正常运行，如果在此过程中出现问题，并能够及时上报或者解决，进而保证排水施工能够顺利进行。为了促使排水施工能够保质保量的完成，施工单位还应当在施工之前准备千斤顶和油气泵，应用这两项工具，能够在一定程度上保证设备的安装质量，避免在施工过程中出现问题，从而降低施工期限。为了保证排水施工过程的安全性，施工单位还应当对管道口进行加固处理，保证施工的顺利进行。

2.4管道防水

在市政给排水施工过程中应用顶管技术，能够在一定程度上促进施工的顺利进行，为了保证施工质量，施工单位还应当做好管道的防水工作。其主要原因是在施工过程中，施工人员一般会将施工井口的直径加大，但是在施工完成之后，由于管道与井口之间存在间隙，所以会出现漏水现象，所以在施工结束之后，施工单位还应当处理好管道与井口的衔接处，只有这样才能够真正保证施工质量。其处理方法通常是应用钢板进行压紧，从而保证地下水能够正常流入。

2.5障碍物清理

在市政给排水施工的过程中，有时会出现顶管顶进阻碍，其原因是在顶进的过程中遇到障碍物，所以施工单位在施工之前必须做好相应的处理方案，只有这样才能够促进排水施工顺利进行。在制定障碍物的处理方案时，施工单位应当根据施工环境进行设计，从而保证方案的可行性，避免在施工过程中出现乱挖网的现象，从而有效排除障碍物的影响。

2.6泥浆浇灌技术

在施工过程中，为了减少管道外壁所受到的压力，推动顶进速度，施工单位还应当在施工过程中应用泥浆浇灌技术，应用该项技术能够在一定程度上减少管道外壁的摩擦力，同时还能够对管道起到支撑作用，对于施工过程具有积极的促进作用。此外，采用这种技术还能够在很大程度上避免地面沉降，出现坍塌的现象，给城市居民带来无法挽回的损失。

结语

综上所述，顶管技术在市政给排水施工中的应用对于促进排水施工的顺利进行具有重要作用，并且能够降低施工对地面建筑物和地下管道的影响，降低施工成本，减少施工对城市环境的影响，鉴于这种技术的优点，所以应当在市政排水施工中推进该项技术的应用。由于在市政给排水施工中存在许多潜在的危险因素，所以施工单位在施工之前应当做好准备工作，以便在施工过程中及时处理突发情况。此外，为了保证排水施工质量，施工单位还应当在施工过程中应用一些先进的技术，保证施工质量，降低施工过程中出现突发事件的可能性，从而更好地服务于城市居民。

参考文献

[1]王贵哲. 浅论顶管技术在市政给排水施工中的有效应用[J]. 民营科技,2012,12:271.

[2]黎瑞华. 顶管技术在市政给排水施工中的应用[J]. 建设科技,2014,16:92-93.

[3]袁宏兵. 市政给排水施工中顶管技术的应用分析[J]. 门窗,2016,02:62-63.

[4]沈建斌. 顶管技术在市政给排水施工中的有效应用[J]. 江西建材,2016,14:84+91.

[5]江新民. 刍议市政给排水施工中顶管技术的有效应用[J]. 江西建材,2014,24:101.

论文作者:叶志强

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3b4ccbe57167e36df8d016d.html