# 调度自动化设备的检修与管理分析论文_彭毅

（国网四川马边彝族自治县供电有限责任公司 四川乐山 614600）

摘要：本文对调度自动化管理设备进行了介绍，从日常巡检、月度检修、差异性检修和抢修措施四个方面对自动化设备的检修进行探讨，并对自动化设备的管理措施进行分析，提出了统一企业内部设备型号、完善自动化设备管理措施、加强安全管理工作三个优化建议。

关键词：调度自动化设备；设备检修；设备管理

引言

电力系统监管与资源调度是一项内容繁多的工作。随着科技的进步，人们对电的需求越来越大，电力系统的规模不断扩张，电力资源调度已不能单纯依靠人力完成，调度自动化设备由此诞生。自动化设备大大减少了电力调度中的人力成本，改变了电力系统中信息流动的方式，为电力企业的发展提供了全新的动力。

1调度自动化设备

调度自动化设备是电力自动化系统的重要组成部分，是将计算机技术与远动技术结合达到对电路的安全监控、状态分析、自动发电控制和自动经济调度等目的。调度自动化系统可以提高企业的人员管理水平，保证电力系统的正常运行，为人民正常生活提供了保证。调度自动化设备由两部分组成（如图1所示）：

第一，服务器。服务器是调度自动化系统的核心，是系统决策能力的根源。服务器可以接收各部位传来的信息，并通过对信息的处理分析，判读各部位是否正常运行，并根据运行状态进行资源分配。服务器正常运行对调度系统正常运行有重要作用，所以服务器有着超大的内存，保证对各部位信息的接收与存储；系统内会设置备用服务器，在主服务器出现问题时维持系统正常运行。

第二，通信设备。通信设备遍布整个电力系统，在发电设备、传输通道、配电设备与用户终端都有安装。通信设备主要作用为对电力系统中各位置进行信息采集与传递。通信设备加强了电力系统内各部门之间的沟通，提升电力系统的工作效率的同时也减少了员工的日常工作，为后续调度工作的展开打下基础。

图1 调度自动化系统

2调度自动化设备的检修

2.1日常巡检

调度自动化设备的日常巡检是交接班过程中对设备的运行状态进行检查，确保自动化设备正确收集各处信息。在日常巡检中，员工要有明确的分工，对每人要检查的位置尤其是两人交接的位置要有详细规划，避免同一位置多次检查造成的人力浪费或者交接区域无人检查在工作中留下隐患；员工对于系统中重点位置与易坏位置加大检查力度，如通信开关、操作系统、电源系统和遥测值的精准度；可为员工配备解决系统常见问题所需的材料与工具，对于局部、简单的故障在巡检过程中直接解决，提升检修工作的工作效率。

2.2月度检修

不同于日常巡检的表面化检查，月度检修是对自动化设备更广范围、更深层次的检修。月度检修要求检修人员拥有更高的素质，对自动化设备的组件有充足的了解，可以发现设备中存在的各种隐患，最大程度避免故障发生。月度检修相比与日常巡检要更有规划性，对开展的日期要有严格的计划、重点检修位置要有详细的规定：详细检测电源，保证电源处各设备正常，避免电压不稳定对设备造成伤害；详细检测通道波形与电平，充分了解调度自动化设备的运行状态；测试通信设备的通信动作及遥测精准度，保证调度自动化系统可以发出正确的指令；测试信号接收装置，保证系统内部信息传递的顺畅；检查继电器相关设备，保障供电工作进程的安全；保证控制中心的卫生，为调度自动化设备运行提供良好的外部条件[1]。

2.3差异化检修内容

由于调度自动化设备使用年限较长，但技术更新较快。所以电力企业内自动化设备的使用年限与质量差距较大。所以检修人员对于设备的使用年龄、故障位置与频率要有详细的记录，并在检修过程中根据设备具体情况进行差异化检测，如使用年龄在8年以上的老旧设备要进行全面、深入检测；使用3年的高质量设备仅进行重点故障排查。这种检测方法在提升检修工作效率同时降低故障发生的可能性。

2.4故障发生时抢修

当故障发生时，抢修人员要立刻根据系统提示判断故障发生位置，并立即组织人员携带工具前往故障发生地点进行抢修，将故障影响范围与影响时间降至最低。同时在调度自动化系统安装时，电力企业要明确警示装置并非越密集越好，过多警示装置会对确认故障位置造成阻碍，拖缓故障抢修的速率。

3调度自动化设备管理

3.1统一电力企业内设备型号

电力企业要逐步统一企业内部自动化设备各组件的型号，避免在检修人员日常工作中花费大量时间寻找设备对应的替换部件，提升检修工作效率，加快故障发生时恢复供电的速度。

3.2建立完善的管理制度

电力企业要根据自动化设备运行原理，细化值班人员职位，明确各职位职责，使员工充分了解岗位的工作内容。结合多方面意见，制定故障抢修的详细方案与制度，保证任何时段都有充足抢修人员，应对多个故障同时发生；保障抢修人员工具的质量；保证抢修材料充足且领取快捷。明确责任制度，将故障责任逐步落实到每一个员工身上，对于员工过失导致的故障惩罚员工及员工的直属领导。加强监管力度，对员工日常工作进行精准考核，确保员工日常工作可以被准确完成，保障电力供应的正常进行[2]。

3.3做好安全管理工作

调度自动化设备对于电力系统正常运行有着重要作用。所以日常工作中一定要做好自动化设备的安全措施。首先，要对工作人员进行安全教育。让员工对自动化设备的安全隐患有充足的了解，做到在日常工作中防范安全事故的发生。提升员工安全生产的意识，减少员工对于自动化设备的依赖心理，在工作中主动发现问题，将问题控制在小范围内，而不是等系统预警后进行大规模抢修。

其次，针对自动化设备常见的安全问题设置一定的防护手段，如针对人为破坏设立警示牌；针对雷电损害采取全新的防雷措施（如图2）；做好日常防静电措施等。

图2防雷技术展示图

最后，电力企业对于易发安全事故要有充足的准备：企业内部员工必须了解针对各种情况的紧急预案，在事故规模较小时能第一时间形成扑救力量，控制事故危害蔓延；在企业内部合理布置扑救工具与逃生工具，方便员工在事故发生时取用。

结论

调度自动化系统是电力企业正常运行的保障。所以，在日常工作中，要加强自动化系统的管理，完善系统的检修措施，最大程度上保证调度自动化系统发挥对电力供应的监管作用，促进电力企业更好更快的发展。

参考文献：

[1]蒙晶.电力调度自动化设备的检修与管理[J].中国新技术新产品，2019（18）：132-133.

[2]赵家浪.研究调度自动化设备的检修与管理[J].建材与装饰，2018（44）：224-225.

论文作者:彭毅

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3b4fecfb62eb87b70a0b09a.html