# 电网规划与电力设计对电网安全的影响魏红晋论文_魏红晋、贾敬松、袁庆峰

摘要：电网承担电能的传输任务和分配任务，是电力系统重要的组成部分。只有确保电网的安全运行，才能保证电力系统的稳定供电。电网规划和电力设计是指电网系统工作过程中，相关工作人员统一规划并且设计电网系统的运行质量、运行状态以及运行规模的一系列行为。电网规划的相关过程中，工作人员的主要工作重心是规划设计电网系统结构中的各种线路，在控制电网系统运行成本的基础上提升电网的稳定性，使其具有最大的经济效益。电网规划和电力设计的主要目的是优化相关设计，如电力的传输状态和传输规模等，从而不断提升电网的安全性，促进电力系统的稳定。

关键词：电网安全；规划；电力设计

引言

随着社会的发展，人们对电的需求也在增加，而人们对电量使用增多的同时，对用电的安全性和可靠性的依赖越来越大，因此，供电企业要建立完善的供电服务来满足人民对用电安全的要求，同时也能促进城市的稳定和保障人们的高质量生活的要求。因此，电网的安全性不仅要关注电网建设过程中的施工速度和施工安全，也要重视电网的规划和设计，保障电网的安全，同时提高电网的稳定性和安全性，让电力建设朝着稳定的方向发展。

1电网规划与电力设计中存在的问题分析

在电网规划、电力设计中出现的问题，会直接对电网的正常运作造成影响，并且这些问题不及时的进行处理，就会导致电力系统出现诸多问题，进而影响到电力用户的正常用电，并且给电力企业造成一定的经济损失，虽然我国的电力行业在近几年得到了发展，但是还存在着诸多问题，电网规划、电力设计工作还存在着一定的发展空间。笔者通过调查研究，认为电网规划、电力设计工作还存在着以下几点不足之处：①现行的工程建设管理组织模式对电网建设、运行和维护改造的统筹考虑和整体优化存在不足之处，各阶段管理者对整体系统考虑不够；②人们在近几年对环境保护工作越来越重视，电网在建设的过程中，会或多或少的对环境造成影响，环境保护与电网建设的冲突，成为了限制电力行业发展的原因之一[1]。

2电网规划、电力设计的相关原则

首先是对电网承担的电压等级进行合理划分电压等级就是电力系统或者是一些相关设备的额定电压的级别。额定电压是用电设备正常工作时的电压。电压稍有偏差，或大或小，用电设备仍能工作，但会对用电设备产生较大的损坏，并造成电量浪费。电网规划以及电力设计的过程中首先要确定所负责区域的电压等级。这是因为我国每一区域的用电是由专门的变电站与配电网进行负责的，但我国每一区域的区域构成与用电量却有着很大的不同。电能传输过程中，首先由变电站进行升压，将电能输送至配电网内，再由配电网输送至二级变电站进行降压，降到该区域所需要的电压等级后，输送给用户使用。确定电压等级可以有效避免变电站多次降压或忽略降压的情况发生。此外，还可根据地区需求情况对高压电网节点位置进行规划，根据实际情况对电网规划进行较为合理地调整。我国农村地区面积较大，但用电量却较少，如果电压等级存在问题，将极可能造成电能的大量浪费，经济效益损失严重。对于我国农村地区的电压等级的确定，必须要专业人员进行实地统计，以保证数据的准确性[2]。其次是电网所承担负荷合理进行转移实际使用中，电网有绝大部分是在室外架设的，容易随时间的增加出现一些故障。配电网出现故障会直接影响用户的正常用电，从而影响人们的正常生活，对工厂的正常生产也将造成较大的影响。为了减弱或者消除电网故障带来的影响，科研人员研究发明了配电网负荷转移功能。现阶段，在条件允许的情况下，电网规划与电力设计工作都会在配电网内加入负荷转移功能。当配电网内出现故障不能正常完成配电任务或者配电网内部的电压不稳定时，可以对配电网的负荷进行及时地转移与分配，以保证用户的正常用电[3]。当配电网内部问题较为严重时，首先要对配电网故障的具体表现进行分析，找到出现故障的主要原因，再逐一进行检查，直至找到事故发生的具体原因。因此，电网规划与电力设计工作时，一定要将负荷转移作为一项重点工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电网规划和安全运行策略

3.1定期对现有工作人员进行安全质量和技术方面的教育和培训

电网规划和安全运行策略之一是定期对现有工作人员进行安全质量和技术方面的教育和培训。在一定程度上帮助他们了解安全措施，确定安全责任，并进一步提高保护能力和水平。在无法满足工作需求的专业人员能够满足其需求之前，必须接受强制性培训。

3.2建立和改进图形审查机制，以审查设计者提供的图形

电网规划和安全运行策略之二是建立和改进图形审查机制，以审查设计者提供的图形。根据工程设计的现实情况和网络运行的实际经验，可以有效地解决设计中的任何不确定性或盲点，从而消除摇篮中的所有安全风险。另外，过滤重新连接产品的质量，确保保护的构成符合有关保护规则，如果条件允许的话，双重配置可避免通过系统的修理或关闭而使保护职能受到某种程度的削弱，从而进一步加剧对系统稳定的威胁。

3.3按照招标程序对建筑单元进行盘点、人员隔离

电网规划和安全运行策略之三是按照招标程序对建筑单元进行盘点、人员隔离。在施工期间监督整个流程，并按照设计规格进行施工。在施工过程中，设计不当需要所有为体的协调，以避免遗留问题，从而恢复工作。如情况许可，可指定一名操作员跟踪整个过程。加强标准化，集中精力进行微观管理，促进外地行动准则在网络运作方面的执行，为每个行动制定共同指标，维持和制定标准，逐步将外地行动转变为科学进程，并使之制度化。事实上，电力公司必须采取各种措施来管理安全问题。目前，通过利用技术，为电网的安全运作奠定基础，并提供必要的保障措施，防止大规模停电，正在将安全生产的系统思维和软管理纳入电力机构的安全管理。

3.4优化变电站设计

电网规划和安全运行策略之四是优化变电站设计。工作人员在开展电力设计的相关过程中，为促进变电站稳定、安全及高效运转，需要实地调查变电站所在地区的电能需求，通过走访或者问卷调查的形式掌握相关资料，针对实际情况科学合理地做好相关设计。然后，工作人员在优化变电站的设计时要将设计的成本以及运行的效率综合考虑在内，最大程度地确保变电站利用最少的资源发挥出最大的作用，不断地提升电力系统运行的稳定性和高效性，避免不必要的资源消耗。工作人员在开展变电站的实际设计环节中，需要仔细分析研究供电电源、电网的接线形式以及回路的数量，为电力设计提供理论基础。变电站所用的线路一般都是双电源线路，还会采用桥式接线的接线形式。工作人员选择电源时，除要根据实际状况进行电源选择外，还需要设计好相应的主备用电源，以不断提升电网的稳定性、高效性及安全性。

结语

总之，随着电力体制改革的不断深入，在电网规划的工作当中，传统的电网规划观念、手段都已经不能够适应当前电力市场的需求。且在市场经济体制下，电力需求的矛盾逐渐凸显，源于人们对电力安全的要求越来越高，这要求电力企业要想出完善电网安全的措施，如对电网管理进行观念的创新、加强电力企业的组织创新、对电网负荷进行科学的转移，以此保障用户用电的安全。

参考文献

[1]郝志刚.关于电网规划与电力设计对电网安全的考虑探讨[J].电气技术与经济，2018(04):48-50.

[2]徐志磊.关于电网规划与电力设计对电网安全的考虑探讨[J].科技风，2018(16):166-167.

[3]范晓乐.电网规划与电力设计对电网安全影响探究[J].电子世界，2018(03):39-40.

论文作者:魏红晋、贾敬松、袁庆峰

论文发表刊物:《科学与技术》2019年16期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3d3a5b3c1f85abad4aad800.html