# 试论医疗器械管理及维护方法论文_王宗兴

王宗兴(临朐县人民医院设备科 262600)

【摘要】随着现代医学的不断建设和发展，各医院引进了大量的先进医疗器械，然后对于如何保障医疗器械的安全性和有效性，充分地发挥出其最大的经济效益和社会效益则是目前医疗工作的重点。随着先进医疗器械地不断引进，高科技技术含量也在不断增加，进而使得医疗器械的维护等问题不断突出。此外，医疗器械质量的好坏决定着医疗工作质量的好坏，同时关系着患者的生命健康。为此，做好医疗器械的管理和维护工作则显得十分关键和必要。

【关键词】医疗器械；管理；维护

【中图分类号】RA 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085（2013）42-0257-02

近年来，随着医疗和科学技术地快速发展，各种新型的医疗器械也得到了飞速发展[1]。我们国家的医疗器械设备近年来也得到了快速发展，各医院引进了一批先进的医疗器械和技术，使得老旧仪器设备逐渐被淘汰，逐渐地改善了我国医疗卫生环境[2]。但是，医院中，医疗器械的品种比较多，性能等也存在差异性，进而使得临床维护和维修出现了一定的困难。然而仪器的好转对患者疾病的诊断和治疗具有关键性的价值。为此，我院对医疗器械的管理和维护方法等进行研究和探讨，如下报道。

1医疗器械管理与维护的重要性

在医院中，对于医疗器械的维护和维修则直接地影响到医疗工作质量的好坏。同时对患者的生命健康产生一定的影响[3]。因此，医院需不断地加强对医疗器械的管理和维护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆近年来，医院各种医疗器械数量在不断增加，新的高科技技术也在增加，进而使得医疗器械维修以及维护等方面的困难逐渐增多。当医疗器械的精度和准确度出现误差，则会对临床诊断和治疗造成极大的影响，进而会影响到患者的生命健康。

2加强医疗器械检修管理

我院对医疗器械的检修管理主要为以下几点：

被动维修：也就是事后维修，这种方式是一种传统型的维修方式[4]。主要是在发现医疗器械出现问题之后再进行修理的一种维修形式。然而这种维修方式不需要进行事前谋划，其简单易行，并且能够充分地利用医疗器械的相关零部件物理寿命，需要的维修费用比较低。但是其只适用于能够代用的医疗器械中。

主动维修：也叫做预防维修，这种维修方式能够有效地避免医疗器械的性能出现劣化，减少医疗器械发生故障几率。根据事先的相关计划来对仪器进行维护和保养。每天或者每周定时对医疗器械进行检查和调整以及更换零部件等。这种维修的优势在于其能够根据医疗器械的运行时间来进行维修。事前准备了大量的大力和财力以及物力，进而能够保证医疗器械的正常运行，降低事故的发生。这种维修方式主要适应于故障风险比较大且比较重要的医疗器械中。比如医院的抢救设备和手术室的相关设备等。这些仪器都非常的重要，应该根据具体的情况来对其进行定期保养和维护，保障仪器的正常运行。

状态维修：这种维修方式则主要是根据医疗器械的相关状态监测结果来进行维修。同时其也是一种有的放矢的维修方式。这种维修方式的优点在于其克服了相关的不确定因素，降低维修成本和减少相关准备工作。其主要适用于医疗器械的检测装置比较完善。

改善维修：采用新的工艺以及新方法来对医疗器械进行维护。这种维修的方式具有提高维修水平和改善医疗器械维修质量优点。

改造维修：这种维修方式则主要是对医疗器械进行有效地改造活动。然而这种维修方式的优点在于其能够增强医疗器械的可靠性和性能。但是，在改造前应该进行论证和批准，然后再进行改造。

3强化医院医疗器械管理及维护策略

对于医院来说，应该不断地加强医疗器械管理制度。要建立其具有原始记录和储存控制以及资质控制等质量管理体系。加强对高风险医疗器械的管理，建立和健全相关高风险医疗器械不良事件的报告制度，构建完善的现代化信息管理体系，并建立其设备电子档案和耗材电子档案，加强对耗材和设备维修以及使用、购买等管理。完善相关医疗器械管理制度和医疗器械维护和维修制度，做到责任落实到个人。

在医疗器械的使用过程中，医务人员的技能和知识则会对其产生重大的影响。因此，要不断地加强对医务人员使用医疗器械知识的培训和教育，提高医疗器械的管理水平以及仪器的使用寿命。对于医院的管理人员来说，其要对医院的培训工作引起重视，并要定期地组织维护和保管人员去学习医疗器械维护和管理知识。同时要实行严格的考核管理制度。要严格遵守持证上岗管理制度。

4结论

在医院对患者进行诊断和治疗过程中，医疗器械则起着十分重要的作用。其不仅能够获得可观的经济效益，还能够提高临床医疗诊断水平。在不断完善和规范医院器械管理以及维护，同时还需做到以人为本，加强对维修人员技能的培训，注重其素质的教育。充分地将医院维修人员的主观能动性以及积极性调动起来，实现医院的最大经济效益和社会效益，促进医院的健康发展。

参考文献

[1]葛大为.关于医疗器械管理中存在的问题及对策的分析研究[J].改革与开放,2011,08:72.

[2]陈昌林.医院医疗器械维修的现代化管理[J].中国保健营养,2012,18:4111.

[3]本报记者 连漪.医疗器械风险要闭环式管理[N].健康报,2012-10-09005.

[4]胡健.产业升级需要管理先行[N].中国医药报,2010-03-09B07.

论文作者:王宗兴

论文发表刊物:《中外健康文摘》2013年第42期供稿

论文发表时间:2014-4-30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3d64c70b99a6ecf0f4ff16c.html