# 基于用电信息采集的用电检查管理应用研究论文_钟波

摘要：基于目前我国电网建设事业的持续高速发展，在用电信息采集系统的建设方面，其服务终端覆盖率也呈现出了不断升高的发展趋势。据有关统计数据表明，当前我国绝大部分省市的用电信息采集系统覆盖率已全面覆盖。用电信息采集系统的建设与发展同时也为用电信息采集工作提供了巨大的便利性，实现了用电检查的更广泛覆盖。据此，本文将重点探讨用电采集系统在目前用电检查工作中的实际应用情况，希望能够为有关同行提供一些有价值的参考。

关键词：用电信息采集系统；用电检查；应用

1用电信息采集系统概述

用电信息采集系统是一套集合了计算机软硬件技术、现代数字通信技术等有关技术手段的用电需求侧综合性信息实时分析、采集处理系统，属于智能电网的重要组成部分，主要有3个核心部分，分别是中心主站、通信信道以及采集终端，采集终端安装在用户端，采集到数据之后，利用通信信道将数据信息传送到中心主站，由中心主站将其发送到计算机监测系统之中，从而集中监控、管理电力用户的用电情况。中心主站的软件系统由信息发布子系统、数据采集子系统、系统管理子系统等多个具有不同功能的子系统组成，它们相互协调配合最终完成数据的采集传输及统计工作。

2用电采集系统在用电检查工作当中的作用

用电采集系统主要就是可以将使用电力用户所用电的详细信息进行准确的收集、监控并进行结合，在整个用电采集系统当中还包含了信息自动采集技术、电量异常分析技术、用电管理技术等。一般在用电检查工作当中的主要作用都体现在以下三方面中：第一方面是在用电检查工作中使用用电采集系统可以凭借其中的移动G P R S对数据自动的进行收集并将所收集到的数据自动储存到数据库中，另外其还可以将所收集的信息数据进行仔细的计算、检查、分析等，这样不仅可以使用电检查工作人员可以降低自身工作量，还可以大幅度提升整个用电检查工作的实际效率；第二方面是用电采集系统在用电检查工作中的作用在线损管理上也有明显的展现，用电采集系统可以在所有地区当中准确的找出线路损坏比较大的地区，并在找到线路受损最大区域的同时准确的分析出导致线路受损的主要原因是什么，这样就可以使用电检查工作人员及时的找到私自拉线、接线导致线路受损的地点；第三方面是在用电检查工作过程中如果出现变化使用用电采集系统可以将所有用电用户所用电的实际信息数据进行对比，然后将对比结果与所设置的突变值进行综合，这样就可以准确的查到用电量异常的具体状况。

3 用电信息采集系统在用电检查工作中的应用

3.1在计量装置故障处理中的应用

在传统的电能计量装置故障处理，大多数的情况是在计量装置故障发现之前已经发现了很长时间，造成计量装置故障原因诊断的困难，最终导致在电力系统工作的问题。在用电信息采集系统中，当计量装置出现故障时，可以利用电力信息采集系统在没有电流、电压故障的情况下作出准确的判断和分析。同时，有可能了解计量装置故障时发生故障的实际情况并提出警告。从而使电力企业能够在短时间内准确判断故障时间，这为企业计量设备的快速维护提供了依据。例如：用电信息采集系统用电量的计算上的应用。目前，大部分的电网在中国的电力采集系统不需要15 分钟的时候，用户的瞬时功率会被选中，此时，三相电压、电流、用户的实际用电量等数据，将数据表将显示清晰，并将这些数据的用户电力的准确测量提供了一种有效的、科学的、完整的数据基础。

3.2 用电信息采集系统在线损管理中的应用

线损是电网运行过程中不可避免的问题，线损的存在必然会导致电力能源的浪费，损害了电力企业的经济利益，电网运营过程中必须要采取适当的规划管理措施，尽可能降低线损。近年来，国家经济增长迅速，工业制造业的飞速发展，使得动力用电需求明显增加，许多电网区域都出现了低压线路无功补偿不足，线损增加的情况，影响了电力企业的经济效益。实际的运营管理过程中，电力企业可以对区域内不同片区、电压等级的电力用户的供电量、网损情况进行详细的分析，这一过程需要依赖用电信息采集系统及电力营销系统来完成。基础信息收集完成之后，利用用电信息采集系统的线损分析模块可以将数据信息进行进一步的处理，绘制出相应的图表，然后供电公司以此为基础开展线损分析工作，最终根据各用电区域的实际线损情况，制定科学合理的线损管理方法，降低电网的无功功率损失，保证电力企业的经济效益。

3.3 在反窃电分析方面的应用

在电力线中的电力线将由于人为因素、自然环境因素的变化，机械设备等因素造成的线损，通过用电信息采集系统的使用，可以准确地分析线损和研究，从实际情况进行检查和监督，在监管过程中更好地实现用户窃电的监督。为每一个客户的电力消耗可以使用计算表，并根据情况在相应的关系分析和检验的使用面积，通过收集信息和数据的管理和比较，确保用电检查工作的准确性。对于私人随机链接的出现，由于盗窃现象的出现，必须及时进行审查和处罚，以避免出现此类问题提供了保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4用电信息采集的用电检查管理应用的成效

4.1用电信息采集系统的推广

随着电力企业营销现代化水平的不断提高，加强电力用户需求侧管理，实现用电信息自动采集，对计量装置用户侧用电情况实施动态监控，对供用电问题早发现、早预防、实现营销自动化等目标。近几年，国网公司大量投入人力、物力、资金，实施用电信息采集系统的安装和推广，预计2019年底实现全覆盖、全采集，对不满足通信要求的电能表全部进行更换，为营销科学、规范、自动化管理奠定坚实基础。

4.2利用用电信息采集系统辅佐用电检查工作成效显著

用电信息采集系统的广泛利用，电力用户在用电过程中的不合理现象，通过用电信息采集系统，迅速查找数据，判断存在的问题以及发生的起始时间，再通过现场核实计量装置和采集终端运行的情况，确认用户存在的问题和违约用电或窃电事实，大大提高用电检查工作质量和工作效率。

用电检查工作中的一例简单进行介绍某有色金属有限责任公司，2019年6月9日，用电检查人员通过用电信息采集系统发现，从2019年1月5日18时起，该用户计量表计A相电流基本为零，计量异常，C相电流正常，但有远超5A情况发生。用电检查人员立即查询了用户档案，随之安排到用户现场开展用电检查工作。

现场计量表计铅封完好，计量点A相电流互感器烧坏，立即通知用户进行停电，对用户变压器容量进行了测试，变压器铭牌标示额定容量为500kVA，测试的实际容量630kVA，营销系统SG186系统中基本电费按500kVA收取，少计130kVA容量的基本电费，针对以上情况我公司用电检查人员要求用户尽快更换A相电流互感器，并按要求在本月进行电量电费追补。该用户于2019年6月18日更换了A相电流互感器，并对变压器铭牌进行了更正。

针对以上情况，追补电费分为目录电费和基本电费两部份：

一是目录电费，即电量电费的追补

依据《供电营业规则》第八十一条规定，应按规定追补相应电量的电费。由于采集系统中A相互感器故障起始时间明确，则以系统中记录时间为准进行追补电量。2019年1月5日18：00时该电能表抄表数为：1518.88，2019年6月18日更换A相电流互感器时的止数为2275.40，电能表倍率为1050。该用户A相电流互感器故障期间，表计电量追补计算如下：

（1）、A相电流互感器故障期间表计记录的电量：

WX =（2275.40 -1518.88）*1050 = 794346（kW.h）

（2）该用户功率因数Cos∮=0.9，表计A相无电流，更正率K，=P/P，=0.563，追补电量：

△W = K，WX = 0.563 * 794346 = 447217（kW.h）

（3）追补电费

2019年1月5日18：00时至2019年6月18日

2019年1月至2019年5月该用户的售电均价为0.457元/kW.h，应追补的电量电费为204378.17元。

二是基本电费的追补

少计130kVA容量的基本电费，其起止时间经营销信息SG186系统查询为2018年4月1日至2019年6月23日，追补基本电费13个月零23天，费用为14317.33元。

用户因追补依据充分，运用计算的数据来源准确、可靠，对追补的电量电费按时进行了补交。

4 结语

总之，目前我国的用电信息采集系统正处于逐步发展以及完善的阶段，该系统不但有利于用户控制成本，而且还能为供电企业创造更大的经济效益。该系统基本上可以看作一个综合性的营销系统，可以很好地促进电网朝着信息化以及智能化方向发展。总之，在进行用电检查的过程中，运用用电信息采集系统，可以显著提升工作的质量与精准性，从而实现用户用电量的精准计量，达到电费实时化、全方位、动态化控制的目标。

参考文献：

[1]周洪达、杨少华等 《电能量采集及管理系统》

论文作者:钟波

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3e71478439eca2fc41c40bc.html