# 解析水处理技术与水处理设备的选择论文_齐伟,申彦姣,唐昊

贵州中烟工业有限责任公司贵阳卷烟厂

摘要：随着多媒体化时代的到来及飞速发展，人们越来越不珍惜当下的资源，尤其是在如今这个水资源缺乏的时代之下，如何充分的利用好现有的水资源、节约水源，就成了当下一个热门且让国家关心的话题。所以处理好解析水的技术来达到节约用水的目的就显得格外的重要，也就是我们今天讨论的问题。

关键词：当前水资源的现状；解析水处理技术；水处理设备的选择

现如今，大多数的人们还没有意识到我们的各种资源都是有限的，尤其是水资源，毕竟水是生命之源，没有了水，我们很难继续生存下去，所以就出现了解析水技术，为的就是防止没有水那一天的到来，所以就需要我们做好水处理技术的解析，以及水处理设备的选择，接下来我们就来一起讨论一下相关方面的问题吧！

1 当前水资源的现状

现如今，水资源属于一个比较缺乏的时期，不然国家也不会积极号召、响应要节约用水，充分的利用好每一滴水，有的地方水资源还算比较充足的，但有的地区极度缺乏水资源，所以就有了南水北调这一工程，但毕竟这样的工程不论是前期施工，还是后期注水，都是一个巨大的工程，并且我国部分地区的饮用水中含有有氟、砷等其它有害微生物的问题，国家对于这个问题可以说是非常的重视，毕竟水是生命之源，所以在前几年的大会上提出，要努力解决饮用水含有氟、砷、以及水质苦咸、危害人们身体健康等方面的水质问题;但是目前就是受我国地理环境等因素的影响，对于一些常年不下雨且干旱，水资源缺乏的地区，只能采取对其水源进行过滤净化这样的处理方式，使处理后的水符合国家规定的生活饮用水标准，供人们的日常生活饮用。所以采用什么样的水处理设备，运用什么样的先进的技术工艺才能够使水处理设备有效运行，从而达到为人们提供纯净、优质的水资源的目的，是当今急需要解决的关于人民生活所必须的重要问题。

2 解析水处理技术

2.1活性炭处理技术，使用活性炭净化水的优点是，它是细小的颗粒状，在水中能够使水净化的更加充分，彻底，并且“受力面积”比较大，稳定性也比较强而且活性炭的吸附性很强，不仅可以使水中的一些杂质或者物质附着在活性炭的表面，还可以除去水中的臭味以及一些有毒的物质，以此来达到净化水的目的。因为活性炭是颗粒状或者粉末状的，可以根据水的多少以及净化程度，随时增加或减少活性炭的量，比较节约方便。但颗粒状的活性炭价格比较昂贵，所以还有一种粉末状的活性炭，这种活性炭价格相对来说便宜许多，而且也避免了像颗粒状的活性炭易滋生细菌的问题。而且活性炭的再生性比较强，净化水后的活性炭可以经过一定的工序来达到再次利用的效果，活性炭的应用比较灵活，且再生性强可以循环利用，符合我国的环保观念。

2.2臭氧单独使用也可以净化水，可以把大分子转化为小分子从而净化水，但是臭氧发生反应成本的成本比较高，且利用率比较低，是一个非常不划算的净化水的方式。还有臭氧和活性炭联用，这样臭氧的氧化能力加上活性炭的吸附能力可以带走一些分子较大的杂质来达到净化水的目的，臭氧可以把大分子转化为小分子，可以使活性炭更充分的把水中的小分子吸附起来、带走，来达到深度净化水的效果，但这种技术也有一定的局限性，比如臭氧在破坏一些有机物结构的时候，还可能会对水造成二次污染。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3通过上述的分析，我们可以非常明显的看出来，显然是使用活性炭来净化水更加的高效且环保，并且活性炭净化水的技术成本相对来说比较低，管理起来也好控制用量，再生性强，可以重复、循环利用。

3水处理设备的选择

3.1对于水处理技术的选择也是有讲究的，首先我们是用来净化水来让人们日常饮用的，所以一定要能够达到国家生活饮用水的标准，这个是最低的标准，并且不论是什么样的机器，一定要足够的安全和可靠，这样才能够让人们用的放心，国家也能够安心，在此基础上，之后还要考虑一些机器运营的成本方面的问题，尽量选成本最低的，如果成本较高的话，生产出来的水的过程费用会比较高昂，生产出来的水的费用相对来说也会更加的贵一些。所以当地的人们不一定全部都能够消费得起，那样的话，这个工程的修建就没有任何的意义了，还是要结合大众的实际情况，多考虑一些这样的实际性问题，也是非常有必要的。

3.2便于管理的原则，不论是技术方面，还是人工方面都要严格的进行把控，遵循便于管理的原则，否则对人工技术要求过高的话，很难找到合适的工作人员，且成本会相对来说更高一些，机器也要尽量选择操作比较简单的，这样不仅可以节省许多培训员工的时间，还不容易在工作的过程中出现不必要的失误，所以一切都要遵循，便于管理、高效的基本原则。与此同时，也不能够污染工厂周围的环境，如果仅仅是因为制造人们日常生活的饮用水，而对周围的环境造成二次污染的话，实在是得不偿失，同时也失去了这个工程的意义，这个污染不仅仅是针对环境的污染，同时还有噪音的污染，如果机器噪音过大，可能会影响到周围居民们的正常休息，还有空气污染，不能让机器或者技术方面产生臭气，污染周围的空气，对人们的正常生活是非常不方便的，试问谁想天天在家打开窗户、或者打开门就是闻到臭烘烘的味道，所以一定要注意各方面的污染问题。

3.3还要考虑机器的材料以及使用的寿命及售后服务怎么样，考虑材料的问题是因为如果材料过于稀缺，那么如果某一台机器其中一个小零件坏了，维修起来不仅耗时长，还非常的麻烦，与此同时，这个时候还同时体现出来售后服务方面的问题，能不能随叫随到，对产品的质量予以保障等等，以上都是我们需要考虑的问题。

4结束语

总之，现如今我国处理净化水资源的技术还有待提高，与国际上的先进水平还有一定的差距，所以这就需要我国解析水技术方面的相关人员继续的进行研究，达到与国际水平接轨的状态，解决好人民的日常用水的生计问题，将我们现如今的信息化、全自动化、机器化引入到水资源的净化中去，让人们饮水不再是问题，让我国处理、净化水技术再更上一个台阶。

参考文献：

[1]王德次，许平.浅谈水处理技术与水处理设备的选择[J].中国农村水利水电，2017（04）:38-40.

[2]马本秀.探究水处理技术与水处理装备的发展探究[J].能源与节能，2014（03）:108-109.

[3]任刚,余燕,杜耀民,叶智新.粉末活性炭处理酚类突发性水污染的应用研究[J].安全与环境学报,2017,(01):220-226.

论文作者:齐伟,申彦姣,唐昊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e407ca69d5bfaa097a0db8a4.html