# 变电站二次备品备件的精益化管理论文_文水枭 罗闰三

摘要：在社会高速发展的影响下，推动了我国电力行业的发展，本文针对目前主网二次设备备品备件存在出入库台账统计不及时、记录与实际不符等问题，提出研发一个二次备品备件管理系统，可实现对二次备品备件出入库的合理管理和控制，有效缩减人工成本和时间成本，实现对二次备品备件的精益化管理。

关键词：变电站；二次备品备件；精益化；二维码技术

引言

按照精益化管理要求，需进一步提升二次缺陷管理水平，而根据以往的管理经验，备品备件管理上的不足成了制约因素，主要包括统计工作正确性差、备品备件信息更新不及时、备品备件的盘点录入源容易混淆，以及由此导致的重复购置或漏申购等诸多不足。通过备品备件管理系统的应用，有效解决了上述问题，提高了变电站二次缺陷管理的效率。

1常规继电保护装置现状

目前电网现有的常规继电保护装置微机化率己达到微机保护其所有的保护数据采样,逻辑功能都由装置内部的与芯片完成,经过长期发展,保护厂商都规范了其硬件标准,出口继电器也全部更换为全密封型继电器,这样提高了保护装置动作的可靠性,同时也降低了二次回路的复杂性。但是保护装置的厂商众多,如南京南瑞、南瑞科技、北京四方等十几家；而且保护的种类根据功能分类也复杂多样,如主变保护、母线保护、线路保护、低频保护等十几种。在同类型保护不同厂商的现实情况下,如线路保护就有系列、系列、系列、系列等,现在维护的继电保护装置型号多达几十种,每种型号装置的备件种类少则三四种、多则五六种,体积由到、半屏或全屏等都不统一,造成了备品备件总体物理特性复杂多样的现状。但是同一厂家同一种型号同一种功能的保护装置插件可以互换,这样极大限度的减少了备品备件的库存数量。

2备品备件管理系统的组成

自主研发的备品备件管理系统包括软件和硬件两部分。硬件部分包括服务器、二维码扫描枪、标签打印机等设备，软件部分主要是自主研发使用二维码扫描技术与手机APP技术的软件产品。二维码是用某种特定的几何图形按一定规律在平面分布的黑白相间的图形，可以记录数据符号信息。在备品备件管理系统的使用过程中，可以利用二维码的相关特性：

2.1储存量大。在管理过程中，它可以把备品备件的具体信息存储在二维码里面，当需要读取的时候，只需要用手机的二维码扫描器扫描一下，即可获取备品备件的详细信息。

2.2抗损性强。在使用的过程中，难免遇到各种各样的物理环境，二维码的抗损性可以保证信息不容易被损坏。手机APP技术，可以即时访问服务器，查询库存等各种数据，特别是在抢修的情况下，班组人员能够及时调度各种备品备件，为抢修任务能够按时按量按质地完成提供必要的保证与支持。

3备品备件管理难点

目前电网的常规继电保护装置的备品备件采用仓库式存储,人工进行出入库登记,随着多年来备品备件种类和数量不断增多,人工管理工作量极大。而对于变电站的继电保护装置来说,如果为了保证正确分析处理设备状态存在问题,则需要将站内保护全部备件,这样未来变电站的备品备件数量将成几何倍数增长,这样将面临几个重要问题：一是企业为电网保护的备品备件储备需要将占用大量的资金；二是许多备品会因常存放不标准,导致一些长久存放的备品备件老化加快,或由于存放时间过长而造成技术性淘汰,导致报废损失：三是需要投入大量的人工按特定条件进行定期保养和试验,来保证备品能随时可靠地投入使用；四是由于电网发展迅速,变电站中的保护更新换代也是日新月异,目前的保护生产周期变短,产品淘汰过快也不利于备品备件的储备。所以目前现有的保护自动化备品备件仓储式管理难以满足当前迅猛发展的电网需求。

4项目具体实施

4.1基础信息管理

本模块最核心的功能是对备品备件的信息进行管理和分类，包括备品备件的类型、名称、条码、厂家、型号、参数、电压等级、版本、适用站、库存、告警库存、备注等各类信息的明细，可保证备品备件信息的准确性和全面性。同时，可对仓库信息进行维护管理，通过与备品备件的类型和厂家信息相关联，对备品备件的仓位信息如是否使用、存放情况等进行维护管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2备品备件管理系统在二次缺陷管理中的应用

4.2.1备品备件的查询

通过备品备件管理系统的查询功能，查找当前已储备的备品备件是否有已发生的变电站二次设备缺陷所需要的，并根据查询情况开展下一步的变电站二次缺陷处理工作。

4.2.2备品备件的申购

根据变电站二次设备缺陷需求以及备品备件的储备情况，在备品备件管理系统提出备品备件的申购需求，经系统审核、汇总后，最终按相关流程进行申购。

4.2.3备品备件的领用

通过备品备件查询功能，找到变电站二次缺陷所需备品备件存放位置，并通过出库流程进行备品备件领用及登记，替代了人工盲目查找、登记等耗时费力的工作方式。

4.2.4备品备件的统计

通过备品备件系统的统计功能，统计同一类型备品备件的使用情况，有效掌握某一时间段内某一类型的缺陷情况，为设备的运行状况分析以及后续的缺陷管理提供有效依据

4.3出入库管理

本系统最常用的模块。对于备品备件的出入库操作，是利用扫描枪扫描备品备件上的二维码（每个备品备件的二维码都是唯一的），系统将自动录入该物资到物资列表中，并通过仓库选择功能为备品备件指定仓位，同时提交入库或出库单后，自动关联更新库存信息。备品备件管理专责可通过查询库存功能，快速生成申购计划，再通过申购计划管理模块进行审核。仓管人员亦可通过本模块关联申购计划，对备品备件进行入库管理和审核，同时可对备品备件进行出库、退仓操作。二次设备维护检修人员可在生产现场利用手机程序通过本模块对备品备件的使用情况进行查询，方便日常消缺和维护工作的备品取用，同时在取用备品备件后进行出库记录并更新库存。

4.4系统基本配置模块

是系统的最基本功能，包括了基本信息（系统名称、版本）、部门管理、用户管理（对系统的主要业务人员进行管理）、角色管理（系统业务角色管理）、系统菜单、参数配置及系统日志七大模块。

备品备件管理系统的主要操作流程如下：备品备件的管理人员将备品备件的基本信息（类型、型号、厂家、版本等）编译成唯一的二维码标签，对其进行身份认证，再通过扫描仪或手机扫描APP对其进行入库操作，并将数据同时上传到管理系统的服务器中，完成备品入库盘点工作。继保人员或相关专责可通过手机APP或办公电脑即时访问备品备件管理系统，通过关键词搜索功能对备品备件进行精准查询，获取备品备件的使用情况。同时，可根据盘点列表的导出，获取备品备件的采购数量、库存数量等资料信息，方便制定下一阶段的采购计划。

结语

本文结合精益化管理的思想，利用二次备品备件管理系统实现对备品备件出入库的快捷实时管理，对备品备件的库存控制及出入库进行有效控制，大大提高了日常消缺和检修维护工作的效率。

参考文献

[1]徐洪涛.备品备件管理方法的探讨———论LNG企业备品备件采购及日常管理[J].科技与企业，2015（11）：17.

[2]许维冬.基于精益模式下的设备备件库存管理模型[J].中小企业管理与科技，2015（7）：36-37.

[3]杨帅，陈彪，金海望，等.基于图示化台账的变电站备件标准化管理体系设计与应用[J].内蒙古电力技术，2014，32（5）：72-74.

[4]陈卫，郭康瑞.智能备品备件库精益化管理[J].中国电力企业管理，2017（10）：72-73.

论文作者:文水枭 罗闰三

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e444931a9a30be32e50a3c8e.html