# 建筑智能化系统在工程中的应用分析论文_于磊

江苏省设备成套有限公司 江苏 南京 210009

摘要：随着时代的发展，智能化已经融入到了各行各业当中。建筑智能化在工程施工中的应用，能够实现建筑的智能化，使相关的设备运行速度提高，减少不必要的能耗，为人们提供一个舒适、快捷、方便的居住环境。因此，文章对智能化系统在建筑施工中的应用进行分析，对于提高建筑智能化水平具有十分重要的现实意义。

关键词：建筑智能化系统；工程；应用

引言

改革开放以来，经济进入了一个快速发展的新时代，各种不同的建筑不断增多，智能建筑得到了充分的重视。智能建筑系统在建筑工程的发展中起着非常重要的作用。

1建筑智能化含义

从字面意思理解，建筑智能化当然离不开传统的建筑设计，它是在此基础上制定更智能、更科学的设计方案，通过合理的招投标工作，最终实现完善的建筑施工管理。而建筑智能化工程是多门学科，譬如计算机网络、通信技术、信息技术与建筑技术合理、有效的运用结合成整体的一种现代化工程。建筑智能化工程需要完成的目标内容包括：其一，针对工程设备设计管理人员来说，在建筑智能化工程设备的设计以及选取方面，必须具备能够管理和控制设备的运行，能够使通信设备在较低的成本核算下与外界取得有效的沟通，并且可以方便快捷的处理人们在使用过程中遇到的麻烦。其二，针对使用人员来说，建筑智能化工程在提供安全无误的同时，还可以提升工作效率，创造人们舒适的环境。

2建筑智能化系统在工程中的应用

2.1安全防范系统的应用

安全防范系统主要是按照要求，对建筑建立起一套能够检测、延迟和反应的体系，主要包括有监控、火灾报警系统、防盗报警、门禁、访客对讲和电子巡查等，能够对设施和区域内的威胁进行有效的预防和防止，可以保证设防区域内的安全。通过在不同区域内设置传感器和接收器，对区域内环境进行检测和勘察，并在出现危险和威胁的情况下，迅速启动报警装置，及时的通知安保值班人员，并自动分析报警原因和问题区域。延迟是安全防范系统中的设防环节，主要是应用在防盗门、栅栏等区域，能够有效对建筑区域内出入人员和车辆进行管理，并将信息进行存储，可以随时提取和检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在最后通过反应环节，对状况进行解决和处理，保证解决问题的效率和质量。

将围墙、栅栏等区域进行智能化系统设防，对出现的违规闯入和破坏行为，进行有效的检测和反应。在建筑区域范围内的主要场所，可以安装监控系统，比如主要出入口、电梯、停车场、公共场所、周边等地方设置监控，采集有用信息，使安保人员能够及时、有效的发现问题并解决问题，实时上传能够保证视频资源的安全，实现随时调取和使用的作用。通过在建筑区域内安装火灾探测器，可以对火灾和可燃气体进行有效探测，形成全面、完整的火灾报警系统，将探测器连接系统，形成中心控制系统，将自动报警、灭火和疏导，构建成为完整的自动化消防系统。

2.2智能设备监控系统

智能设备监控系统在智能建筑中是重要的组成部分，其主要通过智能化技术，对系统实时数字化监控，从而准确地将预设好的指令传递给相应的系统，并将设备中的相关信息数据传输给控制中心，从而实现管理人员对整个系统高效、实时、不间断的控制和管理。同时，通过控制中心数据分析，还能够实时控制其他子系统的运行状况，实现动态控制。

比如，在电力调度自动化系统中，对其设计智能在线监测系统。该系统主要包括在线监测模块和预警模块。其中，在线监测模块主要用于对电力调度自动化系统中各种设备状态的监察，以便于管理人员及时发现故障，并进行有效故障处理。而预警模块则是根据不用的监察对象采取不断的故障警报方式，并对检测到的信息分类处理，从而方便管理人员分辨哪一种设备出现了故障，进行针对性的维修，节省维修时间，保证系统的安全性，减少安全事故发生率。再比如，在电气自动化控制系统中，通过传输网络和DDC控制（直接数字控制）模块，实现计算机系统和接受处理设备之间的稳定、可靠运行，并利用传感器将电气设备的工作状态及时传递给计算机，使计算机对其运行状态进行分析，以便于及时发现运转状态不佳的情况，及时解决设备的故障稳定，从而保证系统智能化、高效化、稳定化、安全化运行。

2.3入侵报警系统

入侵警报系统主要是用来保护建筑物主要管辖范围以及房间的安全。该系统在实际工作的时候，主要是结合安防状态监视、人防巡视等系统开展工作，能够有效减少管理人员的劳动强度，并提高管理的质量和效率。

入侵报警系统作为现代化管理中的重要辅助手段，主要将现场中的险情信号传输给控制中心，在值班管理人员不在场的情况下，实现对各监视地区的集中控制和管理。一旦发现任何情况，对其进行统一调动，从而避免了不必要的人力资源浪费。除此之外，还可以联合视频监控处理技术，为今后可能发生的事件提供有力证据，从而全方位保证建筑安全。

在商业综合体的门窗、配电室、空调机房等区域内，设置红外线探测装置，实现其对入侵事件的主动报警；对于商场、餐卫、地下停车场等区域，设置相应的求助按钮，方便人们在遇到紧急情况的时候求助。而报警系统则主要是由前端探测设备、中心设备、传输系统组成，前端设备由紧急按钮、探测器和防区模块组成，中心设备由报警主机、键盘、联动输出模块、警号、后备电池等组成。系统工作流程是：当发生紧急情况时，人员一旦触发探测器或者是按下紧急按钮，则报警信号就会通过总线电缆传递到控制中心，并且在电子地图上显示报警地点，发出相应的报警信号，并主动调出该位置的视频图片。同时，人员还可以通过紧急按钮旁设置的对讲分机与控制中心进行通话，将现场情况告知值守人员。

2.4弱电系统智能化

在智能建筑的弱电系统中，按照其集成方式不同，可以分为智能建筑综合管理系统、建筑设备管理系统、楼宇自动化系统或建筑设备自动化系统、办公自动化系统、各子系统独立集成等。以某宾馆为研究对象，建筑除了本身的几个弱电系统之外，其宾馆还需要设计繁杂的计算机管理系统，并且还有高峰、低谷之分，系统之间需要采用集成技术来实现联动。因此，智能建筑在施工的过程中，采用BMS弱电系统的横向集成方式，并以BAS为中心，通过通讯接口、通讯协议和协议转换模块将各个子系统运行于BAS中央主机之上，实现各子系统之间的协调优化运行，统一监控联动和管理。

2.5信息集成系统

到目前为止，随着建设项目的不断扩大，对科学技术的要求也越来越高。在建设项目控制过程中，整个项目的整合越来越受到重视。在如今，管理工作仍然处于创新发展的阶段，而信息集成系统的特点是集成化和虚拟化。在工程项目管理中应用通信技术和信息技术，可以逐步提高管理的科技水平。目前，IT技术在建筑管理中的应用与计算机技术与生产管理的关系更为密切。因此，在建筑业的整个生产过程中都可以看见信息技术的身影，这样非常有利于整个行业的发展。信息技术还处于不断发展的阶段，项目信息管理系统还有一定的发展空间。

结语

建筑智能化系统，将计算机技术、通信技术、控制技术等相结合，将建筑工程的信息资源进行有效管理，实现科技与建筑工程的完美结合，从而加快建筑行业的发展。

参考文献

[1]马朝阳,付显涛.超高层建筑智能化工程设计与实施探讨[J].智能建筑,2015(10):77-80.

[2]王彬．弱电智能化系统在建筑工程中的应用分析［J］．信息化建设，2016（5）：355－356．

[3]张启志．弱电智能化系统在建筑工程中的应用分析［J］．智能建筑与智慧城市，2017（10）：35－36．

论文作者:于磊

论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e47adac2ff799d66aa5f197c.html