# 水电站闸门控制系统远程操作论文_罗令林

（华能派墨农村公路建设指挥部 西藏林芝 860515）

摘要：水电站作为国家的基础设施建设，在很多方面都具有非常重要的作用。从客观的角度来分析，水电站的闸门控制过程中，一直都在应用传统的方法，因此在整体上未获得特别大的进步。国内的很多水电站都在加紧建设，服务年限较长的水电站，也在积极的考虑革新问题。此时，将水电站的闸门控制系统，有效融入远程操作的内容，相信可以取得更好的工作效果，针对日常的工作任务，也可以提供较多的帮助。文章针对水电站闸门控制系统远程操作展开讨论，并提出合理化建议。

关键词：水电站；闸门控制；远程操作；系统

在水电站当中，闸门是一个非常重要的组成部分，闸门的控制系统操作，将直接关系到水电站的运营效果。近几年，各类科学技术都得到了迅速的发展，远程操控的理念，不仅仅是集中在理论层面上，还积极的落实到现实工作中，多个地方的水电站闸门操控制系统，都在不断的试验远程操控，希望能够在较短的时间内普及。从现有的工作来看，很多地方的水电站，都将闸门的远程操控积极落实，未来的拓展空间较大，值得深入研究。

1 水电站闸门控制系统的分析

1.1便捷操作

经过长久的发展和积淀，发现在很多的工作当中，都应该将便捷性不断的提升。水电站是一种非常庞大的基站，自身对水利调节和电力输送、生产等等，都会产生较大的积极作用，而所有的成果来源于水电站内部的循环作用。闸门控制是日常的重点内容，应该按照预期的标准来完成，无论是提早开闸，还是过晚关闸，都有可能对水电站本身的运作造成不良影响。而远程控制的研究，其目的在于为水电站的闸门控制提供双重保险，能够及时的完成闸门操作处理。

1.1.1 当下的大部分水电站，自身所具备的固有闸门控制系统，都在便捷性方面投入了较多的努力。例如，闸门控制系统本身更加的简单，采用了很多的自动化装备完成，即便是在人工操作失误的情况下，系统仍然可以做出正确的反馈，并且提出相关的警告。针对某些严重的失误举动，闸门控制系统不会立刻的执行，而是会提出一些疑问，通过醒目的字体和显示屏，向操作者寻求是否继续执行。由此可见，水电站的闸门控制系统，便捷性相比以往得到了较大的提升。

1.1.2 远程控制的理念在可行性方面是比较高的。可是对于水电站的闸门而言，无论是客观上的重量，还是主观上的操作模式，都无法简单的将远程控制理念融入，而是要通过大量的试验和分析以后才能决定。远程控制在融合到闸门控制系统当中的时候，如果需要输入较多的指令，或者是提供较多的认证，将直接导致操作的时间延长，同时还容易出现失误的情况。此时，多数人建议在远程控制上，仅仅提供一些基础、简单、有效的控制内容，一方面提高闸门控制系统的效率，另一方面减少不足。

1.2保护操作

水电站的运营过程中，闸门系统的运作会直接关系到预定的工作目标能否实现。所以，无论是执行现有的系统，还是将远程操作融入，都应该在保护操作上投入较多的努力。一般而言，即便是小型的水电站，其闸门的设定数量也是比较多的，并且在相关的零部件设定、工作结构上都比较深化，希望由此来得到更好的工作成果。

1.2.1 对于远程操作而言，并不是要完全的替代固有的闸门控制系统。相反的，远程操作是新时代的操作方法，可以作为闸门控制系统的备选。例如，在水电站的闸门控制系统运作过程中，某些方面的工作出现失误现象，而水电站此时的闸门需要进行处理，则可以利用远程操作的方法，提高闸门的保护作用，避免水电站因此而受到严重的危害和损失。

1.2.2 在闸门的控制系统当中，已经开始表现出专项研究的情况，即便是在远程操作上，依然要将不同的内容进行深化处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从主观的角度来看，现下的很多水电站闸门，自身所拥有的结构、零部件、工作体系等，都是比较多元化的。而远程操作的保护性作用，必须进一步的与闸门控制系统相互融合，将多个方面的工作合理完成。除此之外，在远程操作的过程中，闸门控制系统应该将每一项指令、数据、参数等，做出有效的记录，便于在日后的工作中，可以进行查找对比。

2 水电站闸门控制系统的远程操作分析

2.1 PLC控制

作为当下比较先进的控制技术，PLC技术得到了广泛的欢迎，同时可以在很多方面提供充足的帮助。水电站闸门控制系统的运作当中，远程操作打破了空间上的限制，最重要的就是在“远程”方面获得较高的水准。从以往的试验情况来看，远程操作受到的影响因素较多，并且在技术体系上表现出了一定的缺失情况，所以仅有少数的水电站，完成了闸门控制系统的远程操作。在现阶段的发展中，PLC控制已经得到了较高的普及，在技术体系、操作方法等方面，均可以根据实际上的需求做出良好转变，所以在可行性、可靠性方面，都是值得肯定的。

PLC程序是控制系统的核心工作内容，其好比人的大脑中枢，完成了对信息的输入采样、分析计算及控制输出。闸门开度计算、左右偏差监测、开关停闸门、自动开关闸门、故障事故监测及信息交互通讯等功能，都由PLC内部程序处理完成。人机界面 ( HMI) 触摸屏程序设计主要实现现地人机信息交换功能。通过触摸屏，操作人员可以直观地查看当前设备状态量、模拟量、系统整定参数值及故障历史记录等信息，以及进行自动开关闸门、左右纠偏投/退、闸门全关初始值清零及系统参数修改等操作。

2.2 集控中心组态软件设计

水电站闸门控制系统的远程操作，基本上可以看作是对固有闸门控制系统的更新处理，但必须在传统层面上予以打破。建议将集控中心组态软件设计进行努力，以此作为远程操作的媒介，从而逐步的改善闸门控制系统的具体运作方法，保证远程控制能够在今后的执行上，得到较好的效果。

中控室集控中心组态软件———水电站计算机监控系统SDJK—2000，是水电站信息化建设的核心部分。金山水电站采用施耐德IFIX组态软件开发，其在工业领域已得到普遍使用。闸门现地控制系统通过以太网光缆连接至中控室集控中心系统，信息交互安全、可靠、实时性强，实现了对闸门系统的远程实时状态监测及操控功能，提升了信息化水平。闸门远方操控主要有两种方式：一是开环控制，即远方开/关/停闸门控制，操作员登录后点击开/关闸门，在没有闸门全开/全关或停闸门指令情况下，闸门保持开/关闸运行; 二是闭环控制，即远方自动开/关闸门控制，操作员登录后点击自动开/关闸门，并输入闸门开度目标值，闸门将自动开/关至设定开度后停闸。

3 总结

本文对水电站闸门控制系统远程操作展开讨论，从目前的工作来看，很多地方的水电站运作都获得了较大的转变，闸门控制系统得到了较高的优化，未出现严重的隐患和不足。今后，应该在远程操作上深入的研究，确保水电站的闸门控制更加可靠、更加高效。

参考文献：

[1]郭瑞. 基于MODBUS和TCP/IP协议的远程闸门集控系统[J]. 工业控制计算机,2013,02:27-28+31.

[2]纪浩,戴锦春,何锋杰,邓成亮,刘常超. 基于CP1H的弧形闸门启闭机控制系统的设计[J]. 自动化与仪表,2013,02:37-40.

[3]丁泽涛,郑德芳,李桃,周佳. 二滩水力发电厂大坝闸门的计算机远程控制改造[J]. 科技视界,2014,34:339-340.

[4]徐立尉,丁立大,徐竞喆. 金山水电站闸门自动化监控系统改造实践[J]. 小水电,2015,05:73-77.

[5]张世玲. 梨园水电站闸门控制系统设计方案[J]. 云南水力发电,2015,05:153-154+161.

作者简介：

罗令林（1982－），男，四川雅安人，本科，工程师，研究方向：水电站建设及维护。

论文作者:罗令林

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4baa9ba166a9b3c47b3cca0.html