# 暖通空调系统在被动式建筑中的应用分析唐娟论文_唐娟,, 李腾飞

摘要：在被动式建筑中，暖通空调系统的运用非常多，暖通空调系统与被动式建筑是2种不同的概念，将暖通空调系统运用到被动式建筑中，就是让两种不同的概念进行融合，二者的主要目的都是低碳环保、节约能源。二者的融合，可以促进绿色环保的可持续发展，为我国的环境发展以及资源节约型研究的战略做出了卓越的贡献。

关键词:暖通空调系统;被动式建筑;应用分析

引言

将暖通空调系统应用于被动式建筑物不仅是两种新技术的融合，而且这两种技术融合将会对绿色环保带来巨大影响。绿色建筑的作用是它可以保持室内生活环境的自然通风。在现代社会中，将暖通空调系统应用于被动式建筑中，可以有效地帮助建筑物实现其绿色节能的目标，从而确保人们的居住环境舒适和满意。

1、被动式建筑的含义

我们现在说倡导绿色建筑意味着人类居住环境已经达到了环境保护，节能，舒适和健康的目标，在此基础上，被动式建筑实现了更高效的建筑节能。最根本的是绿色建筑的环境保护和合理有效利用资源，最终目标是最大程度地减少能耗，这尤其体现在高温隔热保温中，充分利用了太阳能技术。另外，绿色建筑可以实现合理的自然通风，有效改善室内居住环境。

2暖通空调系统

暖通空调系统和被动式建筑作为新兴的技术，二者的融合，对绿色环保发展产生了深远的影响。既满足了我国居民的舒适度要求，也符合了国家倡导的可持续发展战略，与我国现阶段的国情相适应。

2.1暖通空调系统对节能环保的作用

节能环保是暖通空调系统的亮点和特点，将其运用在绿色建筑中最主要的作用就是节省能源，提高对能源的利用效率。利用新能源进行工作，在我国不断地被研发和使用，而暖通空调系统就是非常成功的一种，面对环境的日益恶化，低碳节能的暖通空调系统在绿色建筑中的应用，反映了我国实行可持续发展战略的成果。

2.2暖通空调系统在被动式建筑中运用所需要坚持的原则

2.2.1节能回用

随着时代的发展，对于节能有了新的定义。传统意义上的节能仅仅是对能源的节约，而人们现在提出的节能在对能源节约的基础之上，还包含了对材料的节约，将其放在暖通空调系统中就是指空调内部的控制系统以及制冷机和水泵，这些结构的设计需要符合节约能源的要求，另外，在生产暖通空调控制系统的整个流程中，对原材料的消耗也要进行控制。暖通空调系统的内部有许多的零部件，这些零部件大多可以进行拆卸，如果某一部分的零部件有所损坏，可以对内部的管材进行保养和维修，达到回收使用的目的。

2.2.2广回收和循环利用

这里提到的大量回收和再利用是不同的。广泛的回收利用意味着可以针对暖通空调系统中的每个部件进行回收，而按类别进行回收对于产品回收是有益的。而进行循环利用的这个过程还可以将其进行细化，例如，将已经报废的零件进行保养或者维修，然后再重新投入使用，形成良性循环，节约材料。

3被动式建筑

3.1被动式建筑的含义

绿色建筑旨在帮助人类在舒适的居住环境中维持建筑物的节能和环境保护。 被动式绿色建筑就在此基础上添加了新的定义。被动式绿色建筑，在绿色建筑的基础上有了新的提高，具有更加高效的节能效果，它的根本目的是让绿色建筑的资源利用更加合理，在最大程度上降低对能源的消耗，提高能源利用率。

3.2暖通空调系统的设计措施

3.2.1在自然环境保持良好的节能效果

通过研究可知，暖通空调在设计上对资源的利用率有一个总体的把控，在条件允许的范围内，将资源的利用率做到最大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在将暖通空调运用到绿色建筑中时，需要对各个方面进行周全的考虑，根据实际情况进行设计，使建筑物周边的资源能够得到合理的运用。

3.2.2绿色材料的充分利用以及改善建筑热功能性

被动式建筑在使用就暖通空调系统时，Halons以及HCFCs等产品是不能一起使用的，除此之外，石棉也不能进行使用，其原因是石棉在绿色建筑中使用，虽然具有保温作用，但会对人体造成伤害。在被动式建筑中使用暖通空调系统时，我们可以重复使用隔热材料和其他管道材料以及性能，也可以重新回收并使用它们。 因此，为了避免在运输过程中造成不必要的浪费，节省运输成本，在材料选择时，应尽可能采取就近原则。

众所周知，建筑采暖的耗能量与建筑体型的系数增加成正比，因此，建筑物的体积越大就代表其采暖所需要的能耗量越大。通过数据分析可以知道，绿色建筑物内部的空气渗透会消耗总能耗的30%，而造成能量消耗的原因有以下2种:(1)外窗的密闭性欠缺以及部分构件的连接处没有处理好，留有间隔;(2)由导线的出入口以及管道的出入口造成。这些能耗系数都是在空气渗透中消耗的。为了让以上情况得到有效解决，应该对此类问题加以重视，提高外窗封闭性的可行性措施并对间隔进行修复，只有做好这些，才能对建筑物采暖的正常能耗量进行准确的判定。

4暖通空调系统在被动式建筑中的应用

4.1蓄冷技术的应用

蓄冷技术的应用是暖通空调系统在被动式建筑物中最简单的应用，所谓的简单是蓄冷技术的简单，而不是蓄冷技术的结构简单。 蓄冷技术的工作原理是当建筑物的用电量在低峰时，进行制冷，然后将冷能量用水储存在蓄冷设备中，待到建筑物的用电量处于高峰期，蓄冷设备中的冷能量就供给暖通空调。该工作原理能够在一定程度上节约电能，对资源进行了最大化的利用。

4.2太阳能暖通节能技术的应用

太阳能是一种清洁且非常方便的能源，不存在运输以及输送的问题，是一种直接进行开发就能利用的能源，最重要的是不用担心能源枯竭的问题。太阳能非常符合当今社会提倡的环境友好型发展战略。太阳能暖通技术是将搜集到的太阳能进行热能转换，然后供给暖通设备。目前，我国研发的太阳能暖通系统的使用时间大致为20年，并且能够兼顾低成本和高效节能2个方面，最大程度上体现了资源的节约和优化。

4.3地源热泵在被动式建筑中的应用

顾名思义，地源热泵使用浅层地热资源来加热或冷却暖通空调。 在这个过程中，需要投入的电能非常少，极少的电能就能够让高温位以及低温位之间的热能进行位置转化。地热能源采暖在冬季的被动式建筑物中的适用性更为明显，地热能源的效能体现更为直接。在夏季使用时，必须安装相应的管道设施，并且地源热泵必须通过管道从浅表中收集热量。

4.4被动式中的置换式送风系统

在被动式方法的介绍中，主要介绍的是置换式送风系统。置换式送风系统主要包括三种形式，首先是桌面送风和下部送风，主要是因为空调和背景融合在一起的一种方式;第二个形式就是建筑物内部的地板送风，这主要是一种全场空调在作用而进行的一种送风方式;最后一种送风方式是置换式顶送顶回。这些都是主要的运用机械式和电气式的手段进行工作运行，以为绿色建筑物内部居住环境而更好的服务。

结束语

随着可持续发展以及绿色环保理念得到越来越多人的认可，暖通空调系统在绿色环保建筑中的运用越来越广泛。暖通空调系统是一种新兴的科学技术系统，论文主要对暖通空调系统在被动式建筑中的应用进行了分析，以供参考。

参考文献:

[1]刘超，赵天怡，张吉礼，等.基于建筑信息模型的建筑热工系统与暖通空调系统设计应用分析[J].暖通空调，2016，46（3）：27-32.

[2]孟冲，王清勤，朱荣鑫，等.既有建筑暖通空调系统绿色改造综合评价[J].煤气与热力，2016，36（3）：17-21.

[3]韩天鹤.建筑围护结构与暖通空调能量系统热力学基础研究[D].长沙：湖南大学，2015

论文作者:唐娟,, 李腾飞

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4bb5a225de06b7c361a626f.html