# 配网电力工程技术的可靠性发展研究蒋驰叶论文_蒋驰叶

摘要：近年来我国科技水平的提升，配网电力工程技术也在不断的提高。当前，国内配网系统中的电力工程环节仍存在一些问题，外部因素和内部因素对工程技术的可靠性产生重大影响，采用科学的方法增强配网电力工程技术可靠性是相关领域工作人员工作重点之一。本文就配网电力工程技术的可靠性展开探讨。

关键词：配电网；电力工程；可靠性

引言

国家现代化建设进程加快，对于电力需求量不断攀升，在此环节中组织建设配网系统，有利于提供安全稳定的电力服务。当前，国内配网系统中的电力工程环节仍存在一些问题，外部因素和内部因素对工程技术的可靠性产生重大影响，采用科学的方法增强配网电力工程技术可靠性是相关领域工作人员工作重点之一。

1配网系统的主要技术特点

在平时的日常用电过程中，用户会产生不同种类的数据，而配网系统的主要功能表现为将这些数据如实时数据、预判数据和历史数据信息进行综合整理，并融合地理图像和电网接线图象，最后结合数据进行相应配置，保证系统的实时控制和线下管理并行。在系统的综合规划管理时，是需要用到高精度的仪器的，这时就要用到软硬件设备的隔离管制，保证整个系统的安全可靠运行。就目前来看，我国配网系统的技术方面还有很多待解决的问题，需要有关工作人员不断研究，制定更全面的解决措施。

2影响配网电力工程技术可靠性因素

2.1受电网设计因素的影响

配网电力工程技术的应用与实践受多重因素影响，其中影响最大因素的就是电网设计，因为电网的勘察与铺设需要依据现场实际情况进行，不能凭主观臆断进行随意设计。但是，在电力部门的相关调查中，电网设计经常存在其设计方案与实际情况不符的情况，比如对一些偏远山区进行电网设计时，其设计方案往往并没有充分考虑到实际情况，对当地地理环境、水文情况也没有充分了解，导致电网在建成以后经常出现断电现象或用电设施塌方现象，极大影响了电网输送质量。因此，加强电网设计质量，转变电网设计中的老旧传统观念，提高电力工作人员的责任意识与质量意识势在必行。

2.2受外力因素的影响

我国社会正处于快速发展的新阶段，各个领域对于电能资源的需求十分迫切，电力系统领域用于投资和建设发展的电能损耗较大。电力系统的建设中的各项设计方案和规划方法到位率较低，这一情况成为了阻碍配网电力工程技术可靠性增强的外部因素。例如，传统的电网配电系统建设中，主要采用的方式为架空线电能核心输出的模式，这一模式在施工建设阶段采取了架空线上接线的临时搭建方法，引发了用户用电行为违反规定的问题。一部分用户为了私利以私自拉线接线的方式非法获取电能，不仅侵害了国家的利益，同时还埋下了严重的安全隐患。除此之外，交通干道架空线的布置中，比较容易受到建筑物以及建筑现场施工的影响，可能产生电网拉线崩断的问题。而且，部分老城区的电网系统设备没有及时地更新，在高负荷运转状态下，电网设备和线路的运转会超出承受范围，系统的可靠性大打折扣。

2.3内部原因

2.3.1短路问题

虽然配网系统在绝缘方面的保护性比较可靠，但在电路始终在高负荷运行且线路表面累积有大量金属盐的情况下，线路发生短路故障的可能性会大大提升。导致短路情况发生的原因各种各样，其中有因为金属盐含量过高导致电线的抗压能力减弱，在御防雷电的效果上大打折扣，引发单线接地的问题，造成短路。还有的是因为多数时候处于恶劣的运行条件，线路设备加速老化和磨损，最后导致严重的短路。而且有些具有较多优势比如交流噪音小、功率高且电压稳定的机器，像环形变压器在实际工作中也难逃短路危险。

2.3.2过电压问题

过电压问题指的是电网运行阶段受到外部因素影响而产生的电压超出系统实际承载范围的情况。过电压问题的发生与发展会严重影响到系统配电网的安全性与稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，在部分线路相对复杂且运转条件较差的老城区，部分设备由于老化问题、检修力度不足等原因，抗过电压打击能力、配电网承受雷电打击能力弱的问题明显。特别是在我国目前以架空线路为核心的配电模式中，电能供应的电压通常为0.4kV、10kV和35kV的高压，这样的供电模式容易产生安全管理漏洞，引发电网安全事故，不利于系统整体稳定运转。为确保配网系统运行安全性与可靠性，相关工作人员要对配网电力工程技术的可靠性进行强化，根据电网实际运行中存在的问题，系统排查谨慎测试，排除过电压故障问题。

3配网电力工程技术可靠性提升办法

3.1不断改善配电网络的电力工程技术管理

由于相关配电网络的工程技术管理工作对整个配电网络工作的发展起到了重要的作用，所以有效地管理该技术才能进一步地提升技术的可靠性，那么在今后的工作中，相关管理部门就要加强对该技术的管理工作力度。该管理工作主要分为两个方面：停电管理工作以及运营管理工作。对于停电管理工作来说，具体的工作可以划分为临时的停电以及计划内的停电管理工作，前者主要是指由于在具体的配电网络过程中，所引起的必要性停电，那么，此种情形就必须及时地识别停电故障的区域，在此基础上加强相应的应急维修工作，来缩小停电范围，在最短的时间内恢复该区域的供电。对后者来说，管理过程中要注重对人们的日常生活以及工作方面的影响，加强管理工作的水平与质量来降低此方面的影响。由于当前我国社会经济的发展，科技水平也在不断的进步，在进行配电网电力工程技术的运行及维护过程中，就要适应时代的发展需求，加强对先进技术以及理念的应用，不断提升配网电力工程技术、工作的质量与水平来实现其可靠性的工作目的。

3.2优化供电模式

当前环境下，我国采用的配电网，多为以架空线为主的，电压为35KV、10KV、0.4KV的供电模式。这样供电模式，与当前人们的用电需要不相适应，因此需要根据该地的实际情况，进行合理的电力资源配置，不断优化其供电模式，进而实现配网电力工程技术的可靠性，满足用户的需要。目前，我国的城市建筑，多向高层化的模式发展，且基于城市绿化环境的要求，以往传统的蜘蛛网式电网，给用电安全，以及城市景观的和谐性，造成了诸多的问题。因此在电力运行的过程中，其需要根据用户的使用需要、城市景观规划管理的需要，以及供电模式的每一个步骤，都进行仔细的调研，尽量做到尽善尽美，这样才能对其配电网的电力配置结构，进行合理的优化管理，使其在满足用户用电需求的基础上，更好满足城市景观规划管理的需要，同时这也是提高配网电力工程技术可靠性的一项重要条件。

3.3优化电压等级

我国传统的电压控制方法还不够满足当下的电力工程发展需要，是因为电压降低方面的工作需要逐步进行，要依靠实践来产生数据和解决方式。而目前最可靠的降压和精确控制电压的方法就是确保人员在使用电力系统设备时的合理性。此外，有关管理部门在人力资源与物料的运用方面也需要得到优化，做到可行的降压管理，在源头上充分发展配网系统的技术水平，提升技术可靠性。

3.4提高工作人员综合素质

在实际工作过程中，城市配网建设规划相关工作人员需要不断学习电力工程技术相关知识，提升服务意识，提高自身综合素质。此外，相关部门还需要制定培训目标及培训计划，保证参加培训人员能够根据自身特点学习，从而实现提高全体工作人员综合素质的目的。

结语

实际进行配网设计的过程中应当结合当前配网电力工程技术中存在的问题进行分析，以便提出更好的解决方案来帮助我国电力工程技术的发展，为我国的经济发展提供更好的技术支持。所以，希望这篇文章当中的分析能够更好的帮助我国配网电力工程技术行业的进步，为其提供更加强有力的支持。

参考文献

[1]高薇.电力工程技术在配网建设中应用的安全可靠性探究[J].中国新通信，2018，20（23）：213.

[2]邹玮平.配网系统中电力工程技术的可靠性分析[J].中国新技术新产品，2019（23）：70-71.

论文作者:蒋驰叶

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第 21期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4de1970135614c9f3ca8c52.html