# 配电自动化技术在配电系统中的应用论文_李科旭

南京供电公司 江苏省南京市 210000

摘要：随着我国社会生产力逐渐提升，我国人民的用电需求越来越高，给电力行业的发展带来诸多机遇和挑战。传统的配电技术已经不能满足需求，这对配电系统的性能提出了更大的要求，因此配电自动化系统的可靠性和准确性也应该不断地加强来满足国家和人们物质文化的需求，提高经济效益和社会效益。随着科学技术的不断进步，配电自动化技术发展迅猛，在配电系统中的应用也越来越显著。

关键词：配电自动化技术；配电系统中；应用

引言

随着社会的不断发展，电子产品和电气设备已经成为人们生活中不可或缺的重要组成部分，而这些产品和设备的运行都离不开电力系统的正常供电。在电力配电的发展过程中，其目标之一就是要实现电力配电自动化，从而为人们的生活和企业的生产提供更加稳定的电能，并提高电能的输送质量。在实现电力配电智能化以后，不仅能够满足人们和社会的用电需求，还能为电力企业创造更多的经济利益。

1配电自动化技术

配电自动化技术是一种综合性的信息管理系统技术，涵盖计算机技术、现代化设备、数据传输和控制技术等方面。在配电系统中加入配电自动化技术，能够充分提高日常生活中有关电能的质量，提升供电的可靠性，不仅使用户得到更好的使用体验，降低电能的运行费用，还充分降低了工作人员的工作强度。凭借上述优势，配电自动化技术在配电系统中得到了广泛的应用，充分受到了社会各方面的关注。

2配电自动化技术在配电系统中的应用

2.1监控配电系统的运行环境

配电自动化技术的监控作用非常强大。它可以整合多种不同的监控系统，实现与自动控制系统之间的衔接和协调。其中，监控系统主要包括电站监控系统、运行环境监控系统和视频监控系统等。在配电自动化技术中，有效整合这些监控系统，整个配电系统不仅实现联动和智能的控制，还可以对配电线路中所有重点区域进行实时视频监控，及时反馈线路中存在的异常现象，提高人们处理问题的效率。此外，运用配电自动化技术还可以根据配电系统所处的实际情况，有效评价电气火灾等情况，以准确处理存在的危机。对于配电系统中的漏油现象或异物影响，配电自动化技术能够进行有效分析，判断设备的运行情况，分析异常情况所处的位置并进行维修，在最大程度上保证整个配电系统的安全性与可靠性。配电自动化技术还能够监视配电系统中设备的运行状态，然后充分借助传感器和其他网络技术采集相关运行参数，从而使整个系统中的运行设备实现可视化管理，进一步协调和控制系统中的终端设备，保证人们对这些设备的安全性和经济性要求。

2.1信息技术

在整个配电系统的自动化运行过程中，信息技术都占有着举足轻重的地位，甚至于在每一个配电设备上都在应用信息技术，信息技术是控制配电系统自动化运行的重中之重。例如，在馈线自动化（FA）中，如果馈线发生了单相接地故障，或者是相间短路的情况，就可以利用信息技术，通过远方通信信道，做出报告和评估，推测故障发生的区域，然后在利用配电网系统的主战终端控制功能隔离出现故障的配电线路，并恢复一部分线路的供电功能。信息技术不单单只是信息方面的传递技术，同时也可以有效传输电力运行参数测量数据信息，通过信息的收集随时掌握远方设备的各个方面情况。信息技术还可以有效应用于电网资料分层管理方面。在电网资料分层管理的基础数据库领域，信息技术能够有效利用配电设备管理和用电营业提供的信息，与配电终端负荷评估报告信息想结合，构建配电网络的整体框架，对配电网络中的人员施工、设备维护运行、人员调度、设计等各个方面做出方案评估报告，有效减少工作人员的工作量，提高营业系统的工作效率、减少人工观测监察所带来的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 PLC技术

在配电系统中，PLC技术被称为配电系统变成逻辑控制器。PLC技术是以微处理器为基础的技术，它可以有效利用存储器进行编程工作，对工作任务中的逻辑进行运算、对配电网系统的中设备运行进行顺序调控和计时，还可以生成便于操作用户对计数与算数操作的指令。在整个配电系统中，PLC技术能够将新旧技术融合，将信息技术和继电器技术结合发展，在工作开始前进行编程使程序自动化运行，同时发出指令让配电终端控制台的计算机设备自动进行数据信息计算存储和传输。PLC技术利用这样的方式，可以使配电系统不间断的保持一个高效率工作状态。PLC技术的工作方式是高效科学的，它通过“按顺序进行扫描，不间断地循环往复”的方式，将整个配电系统中大量的信息数据进行分门别类，将整体信息数据分割成不同的独立部分进行操作控制，使配电网络的工作效率和利用效率得到大幅度的提高。同时，PLC技术也给配电网络控制的操作带来了便利，提高了配电系统的操作准确度和安全性，保证了配电系统的高效稳定运行。

3配电自动化技术的发展趋势

3.1集成化与综合化

若想真正实现配电自动化技术的集成化和综合化，首先应该把SCADA系统和GIS系统相结合，最终使两种不同的系统能够完成一体化，SCADA系统在运行时所需要的网络结构可以从GIS系统中提取出来，属性数据也可以利用这种方法，反之亦是如此，GIS系统也可以从SCADA系统中获取所需数据，从而优化配电自动化技术，加强配电系统的运行效率，完成其一体化管理工作。

3.2载波通信技术

在配电系统的未来发展之路上，一定要使通信的可靠性和速度得到记忆不得提升，并且能够把载波通信技术运用到配电系统之中，并且成为其主力。配电线路载波通信技术具有光纤的所有功能以及有点，而且也能够为用户提供多种多样的综合通信服务，例如电线上网、告知用户实时电价以及远程读取电表等，所以这种技术有很高的开发价值，并且在应用角度来说，其潜在价值也是极高的。

3.3用户电力技术

我国电力行业的竞争激烈，这就要求电力企业中的相关部门一定要完善配电自动化技术，不断增强配电系统的稳定性和灵活性，同时也要对用户加大监督力度，并且给用户提供更加优良的服务。只有不断完善配电自动化技术，才能够使电力配电系统的运行效率得到提升，减少电力企业在维护配电系统时的相应成本。这种技术的综合性较强，主要是把电力电子技术和控制技术等用用到中低压配电系统和用电系统当中，是配电系统的供电性能得到增强，从而满足不同的用电需求。我国市场中自动化所占比例越来越高，这对于促进我国配电自动化发展有着较大作用。

结语

通过上文的叙述分析我们可以得知，随着时代的进步和社会经济的发展，特别是市场经济体制的确立和完善，电力市场的竞争日趋激烈，配电自动化要取得优势，最大限度地扩大电力企业的经济效益，就需要深入研究配电网的高级应用功能。如今，电力配电自动化技术已经获得了迅速的发展，取得了不错的成绩，但是在具体实践中还有着诸多的问题需要重视。相关工作人员需要不断努力，深化研究。

参考文献

[1]赵渊鹏.浅析配网自动化技术在电力系统中的应用分析[J].通讯世界，2018，（9）：219-220.

[2]俞 波.配电自动化技术在配电系统中的应用[J].技术与市场，2018，23（12）：101.

[3]孔维白，郭俊青.关于配电自动化系统的应用和发展[J].通讯世界，2019，（10）：193.

[4]陈 力.配电自动化技术现状和发展分析[J].中国高新技术企业，2019，（20）：155-156.

论文作者:李科旭

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e521ce1fd9411212b44d3783.html