# 基于采集系统的反窃电技术分析及防范措施论文

目前，窃电行为屡见不鲜，对于供电质量造成严重不良影响。在电力企业反窃电工作中，可应用用电信息采集系统，采集终端数据以及电表数据，然后对异常数据进行分析，筛选出可疑的窃电用户。本文首先对用电信息采集系统反窃电技术原理进行介绍，然后对基于采集系统的反窃电技术以及防范措施进行详细探究。

2018年，土味为人们带来了简单又无穷尽的快乐。它格调不高，但异常有活力。它成不了主流，但比主流更红火。

基于采集系统的反窃电技术分析及防范措施

王治华

## 一、引言

在电力企业的日常生产和经营中，为了提高经济效益，降低电能损失，必须做好反窃电工作。现如今，窃电行为进程发生，窃电技术水平越来越高，电力企业必须加强对于反窃电工作的重视度。通过将信息采集系统应用于反窃电工作中，可对窃电行为进行精准打击，因此，亟需对基于采集系统的反窃电工作进行深入研究。

## 二、用电信息采集系统反窃电技术原理

在电力企业反窃电工作中，用电信息采集系统的应用原理如下：在电力用户的计量装置中，将去电流以及电压信号作为监测信号，在电力用户宗禄保护回路中，将取电流信号以及母线上的取电压信号作为基准信号，在获得监测信号以及基准信号后，采用无线终端设备传递至主站中进行监控管理。如果电力用户没有窃电，则计量装置的信号与回路电流电压信号的变化是相同的，而如果电力用户有窃电行为，则二者不一致，可据此判断电力用户的窃电行为，帮助检测人员及时查处。

## 三、基于采集系统的反窃电技术

### 1..确定高线损区域的窃电行为。

在用电信息采集系统中，有检测线损的功能模块，在该功能模块的应用中，可以对区域线损进行统计和分析，进而确定线损较高的区域的范围，然后再进入系统，即可对区域用电信息进行比较和核实，如果发现核实的数据不一致，则需要对数据进行充分分析和研究。在确定线损较高的区域后，即可判断在该区域中已经发生了窃电行为，供电企业可据此采取相应的管控措施。

没容辛娜回答，王树林就走向沙发，他听到手机振动的声响，以为是自己的。不是，是辛娜的手机在茶几上亮了一下。辛娜忘记拿手机了，辛娜洗澡都要带着手机，这一次居然忘了。王树林思虑一闪，手指滑键，是信封闪烁，一个下拉，短信赫然：亲亲奶茶，我想拎鞋。署名可乐。

### 2.确定窃电范围。

电力企业在使用用电信息采集系统后，电力技术人员能够及时发现线损比较高的供电区域，然后对这一区域中的电力用户实际用电情况进行核查，可缩小核查范围，精准、快速的找出窃电行为的发生地点。当电力企业管理人员确定窃电行为的发生位置后，技术人员应立即赶往窃电现场，拆除窃电设备，并对供电线路安装保护设备以及智能电表，避免再次发生窃电行为。

### 3..对目标用户进行透抄筛选。

电力企业在应用以用电信息采集系统为基础的反窃电技术后，可帮助技术人员锁定窃电用户，然后由电力工作人员进行现场检查。具体的检查内容包括：检查电能表外部保护装置是否牢固、判断电能表内部结构质量等，如果发现电能表有损伤，则应及时更换，避免再次发生窃电行为。

### 4..现场检查。

在电力企业信息采集系统中，其含有电能表透抄功能，将电力用户的标号输入系统后，系统就可以显示出电力用户打开表盖的次数，判断电力用户是否私自打开过电表。如果电力用户没有打开过电表，则需要对电力用户的超标数据进行仔细分析，检查电力用户每日用电量，判断其用电规律，判断是否有反响有功点亮，如果数据变化显著，则可锁定该用户可能有窃电行为。如果电力用户的用电量基本保持不变，则需透抄电压数据以及电流数据，判断二者之间是否有异常，密切观察零线电流和相线电流的差异性，如果二者差异明显，则可将该用户锁定为目标用户。通过上述透抄方式，能够有效帮助电力企业缩小窃电范围，精确定位窃电用户。

本次研究的传统村落名录及相关资料主要来源于我国公布的四批国家级传统村落名录和广东省公布的五批“广东省古村落”名录，部分市级传统村落通过实地走访和电话访谈文物局等相关部门，并结合百度数据甄别获取。各市GDP数据来源于中国统计信息网(http：//www.tjcn.org/)，各市市域面积源自广东地名网(http：//www.xzqh.org.cn/)，地理坐标借助百度地图进行标定，利用ArcGIS对研究区地图进行矢量，通过数据表链接得到西江流域广东段传统村落类型、等级、密度、冷热点等图表，构建“西江流域广东段传统村落数据库”。

## 四、基于采集系统的反窃电防范措施

在电力企业反窃电防范工作中，可在用电现场安装电能计量表，比如对电能表加锁或者防伪封印的方式，具体应注意以下几点：第一，提升表计安装的规范性。在转用电表箱中，可安装表计装置，然后再对表箱以及表计加锁和封印，避免窃电人员触及到电能表。如果窃电者破坏或者伪造封印，擅自开启电表箱，则可以为电力企业窃电查处提供线索。第二，采用防伪铅封。在防伪铅封的实际应用中，可在传统铅封的基础上安装铅封帽，在铅封帽上有防伪分类的标识，如果窃电者需要打开铅封窃电，则必然需要破坏铅封帽，同时铅封帽无法复原，因此也会留下明显的窃电痕迹。第三，积极推广应用智能电能表。与传统电表相比，智能电能表是一种新型全电子式电能表，其功能丰富，具体包括电能计量、实时监测、信息交互、用电信息存储及处理以及自动控制等等。通过推广普及智能电能表，能够为分布式电源计量、智能小区以及智能表反窃电奠定基础，加大窃电犯罪难度。第四，提升智能表安装接线的规范化。如果智能表接线方式不规范，则会给窃电者的窃电行为提供便利，对此，在表计接线中，必须与电源零线直接接通，对于连接表计的电压线，应在在计量箱内引接，对于进表零线的裸露部分，必须接入接线盒。

## 五、结语

综上所述，本文主要对基于采集系统的反窃电技术以及防范措施进行了详细探究。近年来，窃电行为越来越常见，而电力企业针对窃电行为也应用了多种反窃电方式，但是，总体效果并不理想。在反窃电工作中，可应用用电信息采集系统，对电力用户的用电情况进行监控管理，提升用电检查的智能化水平，有利于降低工作人员的劳动强度，提升用电检查效率，通过数据分析，即可确定窃电行为的发生位置，然后及时采取有效的反窃电方式，制止不法行为，保证供电稳定性以及电力企业经济效益。

（作者单位：岳阳市湘能农电服务有限公司湘阴县分公司）

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e56f5a4c1d8c9ac325b855f8.html