# 农村绿色建筑的设计和建设论文_稂杰

稂杰

新疆兵团建工设计研究院新疆石河子 832000

摘要：农村住宅建筑建设目前是建设社会主义新农村的不可或缺的一项主要内容，而创造资源节约和建筑节能且宜人的居住空间，已成为新农村住宅建设的一大亮点。本文即详细阐述了农村绿色建筑的设计和建设的相关措施。

关键词：农村；绿色建筑；生态环境；建筑材料；可再生资源

一、发展农村绿色建筑的必要性

绿色建筑亦即可持续发展建筑，它是在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。推进我国绿色建筑的发展意义重大，它是建设事业走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、优势得到充分发挥的新型化道路的重要举措；是贯彻坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人类全面发展的科学发展观的具体体现；是按照减量化、再利用、资源化的原则，搞好资源综合利用，建设节约型社会，发展循环经济的必然要求；是实现建设事业健康、协调、可持续发展的重大战略性工作。绿色建筑是一项高度复杂的系统工程，需要建筑及其相关领域各个方面人员的协作与努力。近年来，绿色建筑在国内已呈现出良好的发展势头。

对于发展绿色建筑，可能会有很多人认为不应该把这个重心放在农村建筑上，而是应该放在城市建筑上。诚然，城市建筑是十分重要的，但就目前我国整

体的住宅建筑市场而言，面广量大的住宅仍在农村，农村既有住宅已经占到了全国既有住宅总量的78．1%，与此同时，全国每年新建住宅总量的50%即为农村新建的住宅。由此可见，农村住宅是我国住宅建设的极为重要的组成部分。因此，在新农村建设中大力发展绿色建筑是完全必要的。

二、农村绿色建筑的设计应满足的要求

（一）选择合理建设用地，远离污染源

选择合适的住宅用地，尽量不占用耕地，充分利用土地资源，使住宅具有足够的抵抗自然灾害能力；功能分布合理，具有足够的人均建筑面积，同时考虑农村住宅特点要有足够的户外活动空间。住宅设计要充分争取自然通风、采光、日照和采集天然能源的可能性，合理确定容积率、绿地率、间距、日照时间等指标。由于新农村住宅的建筑层数及建筑密度均比城市及城镇都低，所以，主朝向的选择对住宅节能的影响更大。此外，区位选址应远离污染源，不选择含敏感选址因素及限制性的土地。

（二）减少生态环境破坏，建筑技术和材料本地化

结合气候条件，运用当地特色的建筑环境技术，尽可能使用无污染、易降解、可再生、耐久坚固的本地材料，对建筑废弃物进行无害化处理，减少CO2及其他污染物的排放。使用当地的自然资源，可以形成建筑内部良好的微气候环境和较强的生物气候调节能力，有利于保护当地的生态环境。

（三）减少建筑能耗，节约水资源

新农村绿色住宅中节约水资源就是要结合当地水资源状况和气候特点，合理规划水资源，优化水资源结构。节水资源的关键是采用分质供水系统（给排水、污水、雨水、中水），推广使用节水型器具和设备。新农村绿色住宅有效利用水资源的原则就是优质优用、低质低用，充分提高水的利用率。

（四）具有良好的声、光、热等室内环境，各种指标满足环保要求

新农村绿色住宅，应该满足健康舒适的需求，提高室内环境质量，控制室内有害物质，具有良好的声、光及热的舒适度。研制和开发改善室内环境质量的技术与产品，推广绿色装饰装修材料、使用具有自洁和防菌功能的新型饰面材料、高效能的隔声材料与技术绿色照明及智能温控设备等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、农村绿色建筑设计和建设的措施

（一）设计的要点

1、合理控制建筑体形系数，采用节能技术

在其他条件相同情况下，建筑物耗热量指标是随体形系数的增长而增长的。因此，在保障新农村住宅舒适度的前提下，体形系数应尽可能小些。不能为了追求立面效果的美观，使住宅建筑的体形复杂化，通常建筑体形系数不宜超过0.30。

农村绿色住宅的建造和消费，要选择节约资源的技术路线，减少资源的耗用量，尽量不用或少用不可再生资源。减少建筑能耗的重点就是注重围护结构的性能：提高墙体保温隔热性能，加大门窗的密闭性能，优化节点的构造设计。而使用保温性能好的建筑材料和建筑保温材料是减少建筑能耗，实现建筑节能的基本条件。

2、绿色建筑材料选用

选择绿色建筑材料是设计农村绿色建筑的关键。

（1）墙体材料选择

新农村绿色住宅的墙体材料，应选用节能、环保、实用、低成本等新型建筑材料，如陶粒空心砖、加气混凝土砌块等，以克服传统墙体材料的不足。此外，还可采用以粉煤灰、煤矸石等工业废料为原料的生产砖，既节省了土地资源，又减少了工业废渣的污染和堆放，还可节省大量煤炭。另外，选用一些地方天然材料，建造出节能环保的新农村绿色住宅。

（2）门窗材料选择

由于受传统观念影响，农村地区的居民往往喜欢开较大面积的窗户，由于玻璃的热传导系数大，热能损失较大，造成不必要浪费。因此，新农村住宅宜选用塑钢门窗，因其具有热量损失小，不锈、不朽、耐酸耐碱性能好等优点。同时塑窗型材截面大、造价适中，具有装饰效果。在玻璃选用上，宜选择中空玻璃，而不是单层的普通玻璃。在经济发达地区，也可选择断桥铝门窗，这种材质的热工性能优于塑钢门窗，但是造价较高。

3、利用可再生资源，形成资源循环系统

新农村住宅中在供热制冷，烹饪等方面尽量使用清洁能源、自然能源和可再生能源。加大对可再生能源的开发利用，推广太阳能、地热能、风能、沼气能等技术，开发生物能的研究和应用，有效地节省石油能源。尽量减少废弃和排放，研制节能换气热（冷）量回收装置和设备，使资源的投入和回收利用形成循环，对于新农村绿色住宅废弃物的处理可采用物理、化学、生物、热解、焚烧和固化等不同方法，从而最大限度地减少最终废弃物。

（二）加强农村绿色建筑建设的措施

1、宣传教育

和谐社会要培养农村居民对于绿色建筑的意识，那么就不能以单纯简单说教为主，而应充分利用广播、电视、报纸等各种宣传工具来对他们进行绿色建筑宣传，逐步改变他们的传统观念，让他们能够自觉自愿地去接受绿色建筑。在这方面，笔者认为基层乡镇建管所向广大农民进行绿色建筑宣传的同时，还可以组织科技人员、工程师、设计师下乡，义务为农民上绿色建筑课，印发绿色建筑宣传材料，给广大农民兄弟讲解绿色建筑的重大意义，使得农村居民能够从过去那种被动接受绿色建筑转变为自发的要求，这样就能够从源头上有效地加快绿色建筑的发展。

2、政府要发挥主导作用

政府部门中的城乡建委主要负责绿色建筑发展工作，负责制订绿色建筑发展规划，组织编制相关管理办法、技术标准并监督实施，应该建立完善当地绿色建筑工作体系，确保绿色建筑发展工作目标的顺利实现。要加快研究符合当地实际情况的《绿色建材认定与标识管理办法》、《绿色建筑设计标准》、《绿色施工标准》、《绿色建材评价标准》等地方标准，形成从设计、施工、验收到使用、评价，涵盖绿色建筑全寿命周期的标准体系。组织开展绿色建筑评价标识工作，强化绿色建筑申报项目建设的监督指导，全力推进绿色建筑项目建设。

3、建立示范工程

“绿色建筑”意味着建筑不仅被作为非生命元素来对待，更被视为自然生态循环系统的一个有机组成部分。和谐社会理念下加快新农村绿色建筑的发展，那么示范工程所带来的积极带头作用可想而知。

结语

综上，农村绿色建筑的建设和推广，是一个长期复杂的系统工程。应该科学地运用其建设理念，从规划、设计、施工等多方面进行合理化研究分析，对其建设过程中存在的问题提出解决对策，从而实现新农村绿色住宅在全国范围内的普及。

参考文献：

[1]张鸿，唐星明.绿色建筑与新农村建设刍议——以川北民居建筑为例[J].艺术探索.2009（04）

[2]张文娟.农村住宅建设呈现新趋势[J].中国农村科技.2013（09）

论文作者:稂杰

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5737e461a35adf13b42c619.html