# 电气工程施工技术及安全管理探析论文_冯隆盛

(江苏涟昇电能科技有限公司 江苏淮安 223400)

摘要：根据近几年国家各方面的发展来看，电气工程施工技术也在不断创新和发展，电力设施在人们的生活和工作当中扮演着重要的角色，因此，社会对于电气工程施工技术逐渐提出越来越高的要求。本文详细的介绍了电气工程施工技术方面存在的问题以及安全管理的内容和相关改进措施。

关键词：电气工程 施工技术 安全管理

1 电气工程施工存在的问题

1.1接地线操作不符合要求

工作人员在电气设备安装工程中，对于防雷接地线的连接不能很好的掌握技巧，以至于导致接地线不能很好的起到防雷击的效果。防雷接地是电气工程的一个重要步骤，由于电线杆有一定的高度，在打雷下雨天，在金属线的作用下，容易遭受雷击等危险，因此，防雷接地线就能够起到一定的防护作用。精湛的接地施工技术可以使电器设备遭受雷击的危险性大大降低，但是，在目前的电气施工进程中，工作人员对于施工地区的地形情况往往了解不够透彻，在铺设地线和地网时不能按照国家相关规定要求，并且与现场其他建设人员的配合不够密切，往往会出现接地网掩埋的深度或空间不够；由于施工人员的疏忽导致引出线焊接口出没有做好防生锈工作；在焊接电线时出现虚焊、夹渣等等问题，因此导致整个电气设备的使用寿命大大减少甚至是无法正常使用。

1.2电缆选用和掩埋的问题

电缆是整个电气设备正常运行的基础和前提，但是在施工进程中有些工作人员对于电缆设备的选用方面往往存在着许多问题。由于高规格的电缆花费一般都较高，有些贪图眼前利益的施工人员为了一己私利而购买价格较低质量较差的电缆设备，低价的电缆一般都不和符合国家规定的标准，因此更容易会出现事故。有时候工作人员的技术和理论知识不到位，对于电缆规格的选取不是很了解，总是会出现规格选取不当导致电气工程不能正常运行。在施工过程中由于技术问题而出现电缆压扁或电缆防护套破损现象；工作人员在行走工程中没有注意铺设电缆的沟道或者是在在掩埋电缆时忽略周围土壤情况都会造成电缆的损坏；在铺设电缆工程中接线不牢固；电缆没有安装计划要求进行铺设和标记等等问题都会使电气工程不能正常进行。

2 电气工程安全管理的主要内容

2.1 线路勘察和检测

因为很多现实因素或潜在因素都会对电气工程的正常施工产生影响作用，所以，线路的勘察和检测工作就变得越发重要。线路的勘查和检测工作主要包括检验工程实施所使用的电线；保障整个电力系统线路的正常运行[1]；防范由于线路破损而导致漏电等等的危险情况。根据调查表明，目前有很多施工部门在建筑施工过程中忽略了电气工程中线路的勘察和检测工作，并且在施工完成之后，觉得竣工了就没有必要再在这个工程上花费精力了，没有做好后期的检修和防护工作，而导致线路出现年久失修而损坏或老化漏电等等事故现象。因此，在电力工程的施工进程中要更加注重线路的勘察和检修工作，并且在后期要定时进行检修和防护。

2.2 安装漏电防护设备

在电气工程安全管理工作当中最重要的就是保障电力工程的安全进行，做好漏电防护管理的工作。在漏电防护方面要始终坚持三级保护管理的原则和理念，并且要根据工程施工的实际情况来安装一定的漏电防护设施，另一方面，要对电气工程施工现场使用的总电箱和配电箱进行安全管理和防护，并且漏电防护装置的设置和适合于施工现场用电情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工现场做安全管理工作时需要了解漏电电流的频率大小和漏电电流流动的时间范围，也要合理安排漏电防护装置的分级保护工作[2]。

2.3 确定合适的安全电压等级

合适的安全电压是指工作人员在施工过程中不佩戴任何安全防护设备，自己的身体在接触到电线电压时不会受到伤害的电压等级。一般情况下，我们国家规定的合适的安全电压量包括40伏特、12伏特、24伏特等等，但是不同地区由于受地形、空气质量、环境、气候等等因素的影响，安全电压的等级也会出现一定的差异，但一般都不会超过人体能够承受的最大电压量。虽然安全等级的电压是安全的，不会致人死亡，但是电压在流经人体时难免会对人体健康产生一定的影响，因此，安全电压一般不能过高，并且子啊电气工程施工进程中要做好安全防护措施，以确保工作人员的人身安全以及电气工程的正常运行。

2.4 监督电气设施的安装和后期防护

在施工进程中要想保障工作人员的人身安全以及施工的质量，就有必要对电气设施的安装和防范进行严格的监管，要使电气设备的选用以及安装都根据国家的相关规定进行，而且要严格的对电气设备的安装位置和安装进程进行设计和监管，以确保安装的规范性和安全性[3]。更重要的是，在安装完毕之后，要安排一定的检修人员对电器设备的运行情况进行调查，并且对出现问题的设备进行检修或更换，以确保电气设备后期能够正常并且安全的运行。

3 相关改进措施

3.1 加强工作人员岗前培训

对工作人员进行上岗前的培训，不仅可以使工作人员知识含量和技术能力得到进一步的提高，而且对于后期上岗之后的施工质量有一定的保障作用。在招聘后工作人员之后不能让他们直接到现场进行工作，要提前先对他们安排一场具有科学性和技术含量的培训工作，将实际操作经验传授给他们，让他们了解清楚施工过程中的安全防护措施、安全组织能力、安全技巧知识等等，要对他们解说安全施工法则，以使他们在后期的施工过程中严格遵循，以保证工程能够安全有效的进行。加强工作人员的岗前培训工作，是对人身安全的负责更是对整个电气工程正常施工的负责。因此，安排工作人员进行岗前培训在一定程度上提高了电气工程的安全性，从而减少了施工进程中出现安全问题的现象。

3.2 加强材料选用情况的检验

电气材料的选取直接关系着整个电力系统的质量和安全性，所以，在施工前要对使用的材料进行严格的监控和检验。在选取施工材料时，要对材料进行全方位的严格审核，以确保材料的质量和规格能够符合要求，然后才能将材料使用到工程当中。并且，施工部门要提前将所要使用的材料的数据交于相关检测部门进行检验，若是符合规定方能使用。

4 小结

在电气工程方面，施工技术固然重要，但对于施工进程的安全管理工作也同样重要。随着电气时代的到来，电气工程在施工技术和安全管理方面都影响着人们的生活和工作，因此，电气施工要不断的进行创新和发展，以适应人们日益提高生活水平的需要。

参考文献：

[1]倪晶，房俊龙，马文川.农业院校电气类专业“电力系统分析”教学方法研究与实践[J].课程教育研究，2015(31)：251-252.

[2]王咏.电气自动化在电气工程中的运用[J].南方农机，2018，49(14)：196+227.

[3]侯苏育.电气自动化在电气工程中的应用探究[J].科技创新与应用，2018(2)：159-160.

论文作者:冯隆盛

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5c6171606ebd3456fcd01c7.html