# 新形势下电力工程输电线路施工技术分析论文_张旗

济南宝林安装工程有限公司 250000

摘要：本文首先阐述了充分做好前期准备工作，接着分析了基本施工技术要点， 最后对做好验收工作进行了探讨。

关键词：线路施工；输电技术

引言

电力工程建设项目是全国发展的重要基础。因此，相关人员应重点加强线路管理措施，改进现有工程建设。在新的形势下，只有建设高质量的工程水平，才能为社会提供更稳定的能源输送，同时稳定经济水平的快速发展，这也是我国广大劳动者的根本目标,需要不断努力。

1 充分做好前期准备工作

在新的形势下，电力企业往往采用各种不同的线路施工技术，但该行业的工作风险相对较高，因此必须充分重视运营。在整个工程实施前，工作人员应做好技术编辑工作，同时确保施工过程的每一步都符合标准审批。在实际施工过程中，必须保证验收工作的有效实施，掌握各种技术的基本应用要点。一般来说，实际施工需要严格按照标准图纸进行操作，确保相关设备的安全稳定运行，统一管理员工的安全操作绩效，主要是施工人员佩戴的安全帽、施工鞋、防护手套等。这些基本保护措施和操作设备在使用前需要严格处理。只有保证试验结果的有效性，才能投入使用。全线施工过程的准备是非常重要的，因此在投入使用前，工作人员必须全面检查材料来源的可用性，确保高质量的安全性能。在检验材料时，必须保证材料的使用符合制造商的使用要求，有高质量合格的标签，并严格管理相关批次的产品等，一旦使用了假冒伪劣的相关产品，就很容易给施工现场带来不可估量的后果，威胁到施工人员和工程的顺利发展。在选择电线应用时，必须保证外绝缘包装具有高性能。记住不要选择橡胶材料。当传输电流超过标准值时，整根导线会过热，容易引起线路火灾。在实际施工过程中，每一项技术都需要有一个明确具体的应用体系，以专业的指导指导指导施工过程，明确基本的施工标准，加强文化的重要性，科学地分配图纸，使之成为施工中的关键技术。e根据实际地质条件进行合理分析。在施工初期应制定详细的计划，根据不同的施工要求制定科学合理的应用措施，保证后期工作的稳定运行。

2 基本施工技术要点简介

2.1 桩基础施工技术

这项技术主要依靠水泥与土壤之间的摩擦来提高粘结强度。整个桩基的排水性能和承载力直接影响混凝土本身的施工质量。然而，这项技术的成本相对较高。在应用该技术时，必须科学设置挡土墙，有效地防止地质灾害或滑坡的发生。可以说，基础应用工程在施工过程中是一项隐蔽性很强的工程，因此在施工过程中必须做好监理工作，确保施工现场的稳定性和适用性。下一部分的混凝土施工必须在相关程序全部验收合格后才能进行。在桩基施工中，经常会出现钻孔倾角、基础区积水、不平衡塔和超长回填等问题。桩基的主要承载力是整个工程建设中非常重要的一项。可以说，地质施工情况直接影响后期的施工质量和安全运行稳定。基础施工质量的好坏直接影响到线路的施工效果。如果基础施工不规范，可能导致整个桩基的下降，也可能导致塔楼倒塌。塔柱施工时，应提前做好开挖工作，保证混凝土浇筑质量良好，避免对土壤造成其他扰动。因此，我们必须充分重视基础施工相关工作的质量。

2.2 塔杆建设施工技术

整个结构的稳定性需要反复校正，以保证杆塔的施工稳定性。如果在非常复杂的地形上施工，需要事先制定科学合理的安全应用措施，必要时，安全专业人员应设置电杆，确保整个作业的统一。在排水工程中，每根杆塔至少需要安装两个或更多支点。对于道路施工，必须保证重叠层的稳定应用。如果高度超过两层或两层以上，应建造专业的工字架，并用木楔将侧面紧固。在大坡度地区施工排杆时，必须用专业钢丝绳拉车。每根杆塔应有专门的品牌、警示牌、顺序使用卡等，以保证其安装的合理、规范应用。杆塔底部应设专业防护帽，两端封闭后，应合理焊接。焊接需要保证外壳接地的准确性和可靠性。如果有外部导电现象，需要安装专业防护罩。需要多种数量的螺栓。一旦不合格，可重复抽样检查。水泥塔杆安装时，必须有合理的方向盘，并由专业人员合理控制，使其合理固定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相关人员需控制整根绳索的搬运方向，派专人进行监督控制，确保绳索的合理松紧度，防止脱落或脱节现象，避免施工位置偏差。

2.3 合理安装附件

生产线建成后，所选用的消耗品必须具有严格的出厂合格证和材料适用性。这些材料在实际施工前需要重新筛选，才能进行合理的试验，以便更准确地保证安装材料和附件的稳定性，以满足施工标准。为保证地铁塔杆的合理施工和使用，需要采用优质的绝缘子将相关输电线路固定在准确的位置。全线需由导线设备、地线施工、绝缘子、铁塔施工、接地设备等部分组成，以保证导线电流应用的合理性。在架空输电线路施工过程中，必须保证合理的循环，使总导线处于较高的位置，以避免电晕等电能的相关干扰。为满足机械应用强度的合理性，施工时应选择曲率半径较大的半径，并调整绝缘子的数量。

3 做好验收工作

输电线路的建设往往涉及到各种相关技术。这些技术在投入使用前必须达到基本的施工标准。相关工程开工前，要做好科学合理的验收工作。启动验收是全面检查工程设计和施工质量的重要环节。保证输电线路的安全可靠运行，发挥投资效益是一个关键环节。输电线路的现场测量技术应配合详细的验收计划。配备合理的接地电阻测试仪、钢卷尺、爬杆等验收技术设备，对工程施工进行最终质量控制，严格按照施工计划进行工程验收。输电线路工程在移交生产运行前，应确保无工程缺陷，无事故隐患。接地电阻的测量是主要的验收项目。接地装置合格性的重要因素是接地电阻测量的准确性。测量线越长，电流感应越大，测量值越高。高层建筑的接地导线与接地之间存在一定的电阻值，用R表示，部分空气中的导线电感wl，如天线，通过测试线将空气中的一些无线电和电磁杂波信号引入仪器，造成严重的干扰。并使测量数据跳跃。测量延长线的接地值不准确。高层建筑接地电阻测量的电阻值为R=R接地线+WL+R或用一条同轴线作为测试引线，将同轴线与芯线连接并连接到测试点。同轴线另一端的屏蔽线与仪器的C2电流极相连，同轴线的芯线与仪器的P2电压极相连。这可以较好地解决高层接地电阻测量中长引线引起的干扰，提高测量精度。接地电阻是季节性的。如果该地区夏季多雨，冬季干旱主要集中在夏季。接地电阻值必须低于人体的耐受电阻2K，才能成为安全的接地线。这与接地线的设计规范密不可分。接地线一般为1米左右（特殊项目、特殊指标除外），可按项目计划施工。用经纬仪测量和检查线路垂度，确定地线垂度偏差是否在图纸设计范围内。电线检查是用一根起重杆进行的。检查导线在安装过程中是否有超过规定的损坏导线接头设置，是否符合规范要求。引流线应自然下垂，如接触网，绝缘表面应无污垢。排水板弹簧垫圈和螺栓垫圈是否安全，确保上下螺丝位置符合规定，防止存水生锈，影响输电线路使用寿命。

结束语：

在新形势下，输电线路的施工过程是一个庞大的系统工程。最重要的技术问题是保证项目建成后的正常传输、长期使用、安全可靠。从工程的开始、施工到竣工，其主要目的是保证工程质量，服务社会，造福子孙后代。

参考文献：

[1] 蔡金超. 浅析电力工程输电线路施工技术[J]. 山东工业技术. 2018(14)

[2] 张奕杰. 电力工程输电线路施工技术管理方法[J]. 集成电路应用. 2018(12)

[3] 曾令涛. 关于电力工程输电线路施工技术要点分析[J]. 科技视界. 2017(25)

[4] 臧远. 电力工程输电线路施工技术及质量控制研究[J]. 企业技术开发. 2017(10)

[5] 李栋,王静. 电力工程输电线路施工技术及质量控制[J]. 商业故事. 2018(16)

[6] 梅文郁. 电力工程输电线路施工技术要点分析[J]. 中国民商. 2017(12)

论文作者:张旗

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第09期

论文发表时间:2019/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5d2a374965bc99dd61c6df0.html