# 建筑工程土建施工中的桩基础施工技术论文_王素军

山东金元建设集团有限公司 山东省潍坊市 262400

摘要：桩基础施工是建筑工程土建筑中的重要环节，是提升房屋建筑安全系数的重要基础，也是保证房屋使用体验的根本。本文针对建筑工程土建筑施工桩基础施工技术展开研究，通过对该技术的分析与解剖，进而提出相关意见，以期在日后的施工过程中能够有效提升该技术质量。

关键词：建筑工程；土建施工；桩基础；施工技术

引言

对于一项建筑工程来说，其基础施工至关重要，只有桩基 础的质量得到保证，才能顺利开展后续的施工，进而增大工程 施工的安全系数，维护施工人员以及居民的人身安全。下面就 将着重介绍桩基础施工技术，以推动工程的顺利竣工。

1桩基础施工的简介

桩基础是工程建筑基础中的一种，是由基础和连接于桩顶的承台共同组成，桩基主要的作用就是将负荷承载力转给持力层。桩基础施工是建筑工程土建施工中一种常用的基础形式，当天然地基无法满足建筑物对地基变形和强度要求时，也就是天然地基的负荷承载力比较低时，就可以利用下部坚硬土层或者岩层作为基础的持力层而设计成深基础，比较常用的就是桩基础。桩基础作为一种深基础，不仅具有比较高的负荷承载力、稳定性，沉降量也比较均匀，而且具有高强的抗震性能，因此已经得到了广泛的应用。

2桩基础施工的要求和原则

2.1要求

（1）桩基础施工的施工特点适用于在设计方案中不能出现地基有大沉降或者不均匀沉降的等问题的建筑物，主要分以下几种情况：①针对工作运行环境的要求，在设计要求上需要减小基础振动的建筑，如使用精密仪器的实验室和重型设备的车间厂房。②对于荷载过大的建筑物和高结构建筑，高层建筑的地基基础需要承载几十米甚至几百米的建筑整体的荷载，如高塔、烟囱、高层住宅等建筑，采用桩基可以承受建筑物自身重量荷载带来的拔力和水平力。③对于软弱地基或者特殊地质的区域施工，桩基是加固地基的有效方法，也是在市政道路建设中软土地基路段常用的方法。

（2）如果遇到地基上部软弱而下部土层深度过深的情况，如果处理不当，桩端位置没有落在土质良好的土层，而是在软土土层，造成地基承载能力差和稳定性差的情况，就需要考虑桩基的沉降问题。必须选择土质较好土层将负荷传到下卧软土层，应当采用桩基基础施工，并且增加桩基沉降。

（3）桩基设计时应当充分考虑地基承载力和变形两项要求。在实际施工过程中，经常会出现由于桩基的设计不符合实际要求，从而导致经济财产损失。因此在桩基础施工中，就要做好勘察规划工作，制定可靠切实的施工方案，确保桩基础的质量安全。

2.2原则

桩基础施工前应对地基的土层性质全面了解，明确施工目的，并且制定施工方案；在施工中应当满足经济合理、安全可靠的原则；在施工后应当对桩孔进行及时检查，并且及时分析解决。

3桩基础施工技术在工程建设中的实际应用

在开始正式实施桩基础施工之前，施工人员务必考察施工的实际环境，待详细掌握工程施工环境后，再选择符合工程实际的桩基础施工技术。这样才能有针对性的开展施工，让工程如期完成。

3.1做好施工准备工作

3.1.1全面探究工程地形

我国地大物博，地理环境较为复杂，故而在正式施工前必须要求详细探究施工当地的地质情况。在开始桩基础施工前，必须了解到影响其打桩的因素较多，比如，地下水水位、土质情况以及土壤的具体成分等。又因为桩基础的类型多样，若施工人员不能对其进行全面的了解，将无法准确开展该项施工，最后影响工程质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.2不断改进施工方案

在桩基础施工开始前，不仅要掌握其施工环境，具体的施工方案也应不断斟酌改动，只有施工方案做到精准高效，后续的桩基础施工才能顺利进行。

3.1.3精准计算载荷量

精准计算出单桩载荷量，之后再开展桩位的设计工作。该环节可加强建筑桩基的安全稳定性，延长建筑物的使用年限。

3.2常见桩基础施工技术的应用分析

3.2.1灌注桩施工技术的应用

在现代建筑工程施工过程中，灌注桩施工技术是较为流行的桩基础施工方式，其中主要包括三种成孔方法：挖孔、沉管灌注桩、钻孔灌注桩。该技术在使用过程中需要对桩体使用年限进行预估，以及对桩体软硬程度进行准确计算，对需要使用的混凝土土质进行选择。而对于成孔的施工环节，常见施工方式为人工挖孔技术与机械挖孔技术。其中，在采用人工挖孔技术时需要保证人员安全，做好防护工作，并针对其中存在问题及时解决，以免影响成孔质量。与此同时需要注意喷射与混凝土浇筑要同时进行，进而形成保护壁，利用钢筋完成护壁的连接工作。若孔洞深度已经满足条件，可以扩大桩孔，以此优先进行钢筋安装工作，再进行混凝土浇筑工作。

沉管灌注桩技术的操作较为简单，且成本低廉。该技术的施工原理是利用锤子进行敲击，形成巨大冲击力进而使柱子下沉。由于该方式的特殊性质，未能关注截面问题，极易导致桩体在击打过程中形成桩面断裂或混凝土离析现象。针对该种问题，施工单位常选择增强桩体自身强度，并将充足的混凝土放置于沉管内部，进而保证桩体在打击过程中不出现问题，保证桩体完好。

3.2.2预制桩施工技术

该种方式主要包括射水沉桩、静力压桩、锤击沉桩、震动沉桩四种。预制桩施工技术对土壤的影响较大，因此需要针对施工区域做好布局设计，进而在最大程度内保证土壤不受破坏。虽然该种方式负面影响较大，但仍旧受到众多施工单位的好评。主要由于其能够针对不同施工环境采取不同的管桩，通过多样化方式开展施工作业。与此同时，预制桩由混凝土桩与钢桩结合，能够承受建筑物带来的巨大压力，在一定程度上能够延长建筑物使用寿命。在使用该方式制作桩基础时，需要充分考虑打桩顺序，严格按照浇灌程序，才能有效发挥其自身优势。

3.3做好施工中的质量管理工作

施工人员在实施桩基础施工期间，为了让该技术得到良好的发挥，有助于工程建设的高效率竣工，具体的施工管理条件如下：①注重工程的放线定位工作。施工人员需仔细管理施工现场的轴线，减少现场环境对轴线控制点的影响。对于施工现场的放线管理工作，主要流程为：先选定桩位，然后参照工程实际确定好控制线，再根据设计图纸对桩基进行编号处理，最后结合与之相适应的轴线和尺寸准确放置桩位。待上述操作完成后，需做好水准点的设置工作，最大限度的加强桩位布置的科学性；②因为在开展桩基础施工的过程中，需要各机械设备的参与，而这些机械设备的质量较大，会对施工地产生一定的载荷。因而在机械设备进场前，施工人员可在施工现场铺撒部分碎石块，以此减轻设备对工程地基造成的压力，加强地基稳定性；③工程进入到灌注桩环节，要求施工人员结合各种成孔方式加强施工场地的整平工作。此时如果选用人工挖孔，则施工人员还需注意运土道路的实际情况；若利用钻孔灌注桩方法，则应围绕泥浆槽和排水沟展开施工；在沉管灌注桩施工期间，要求施工场地的平整度同预预制打入桩相同，且沉管环节的施工应选用振动法。

4结语

综上所述，建筑工程土建施工中桩基础技术的使用需要结合施工具体情况，以及估算建筑物使用年限等方面，选择合适的桩基础施工方案。在施工环节中，还要对地质情况仔细勘察，这不仅是选择合适的桩基础技术的需要，也是减少对日后施工环节造成影响的重要手段。

参考文献：

[1]李海鹏.建筑工程土建施工中桩基础技术要点[J].建材与装饰，2018（23）.

[2]唐喜，陈琪，孟江龙.浅谈建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J].中国战略新兴产业，2018（28）.

[3]付连红.桩基础技术在土建工程施工中的应用分析[J].城市建设理论研究（电子版），2018（16）.

论文作者:王素军

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5ea1e353ded5ab3d0febc4b.html