# 建筑电气工程施工安全问题及处理措施论文_杜卫超

摘要：目前，依据我国的建筑电气工程发展的现状分析，我国建筑电气施工还是存在着一些安全影响因素。因此，企业针对这些问题必须采取相应的对应措施，加强对电气施工安全管理的力度，提升电气施工专业水平，增强施工人员的安全意识，保障电气施工工作顺利开展，促进建筑电气施工安全以及提升施工质量。因此本文对建筑电气工程施工安全问题的因素以及处理措施，进行了研究与分析。

关键词：建筑电气；工程施工；安全问题；处理措施

引言

建筑企业要重视电气施工中存在的安全问题以及影响因素，因此相关人员要对这些问题提出解决对策，另外也要对电气施工安全管理加大重视程度。目前，建筑行业的发展也越来越科技化、智能化、规模化。电气工程对于建筑工程施工整体工作的有序展开具有重要作用。就目前的建筑电气发展情况来说，安全工作作为电气工程施工的重要组成环节，俨然已成为建筑工程施工的主要内容。

1.影响建筑电气工程施工安全的因素分析

1.1施工材料、设备达不到标准

从目前的建筑电气工程施工来看，存在着许多问题，材料和设备存在不合格的情况，主要体现在以下几个方面：

第一，产品的合格证明、生产许可证、使用说明、检测报告等有待完善。所以在施工的过程中，很容易购买到假冒伪劣的产品，影响着建筑工程的安全；第二，导线的质量和性能达不到相关标准，在实际应用的过程中不能保证作用效果；第三，电缆在高压作用下很容易出现问题，而且绝缘性和抗腐蚀性比较差，也容易受到温度影响；第四，电气设备的尺寸和规格不符合施工要求，各项参数都达不到规定数值；第五，电线管壁厚度不够，镀锌层的防腐质量差。

1.2施工人员的技术能力有待提升

建筑工程建设规模在不断扩大的过程中，建筑工程的整体结构也愈加复杂，对电气工程的施工也提出了更高的要求，这就需要电气工程施工人员要具有较强的专业能力。但是目前企业中缺乏高素质的专业型人才，部分企业没有严格按照相关标准来选择电气工程负责人员，安装人员的专业能力和管理水平无法得到保证，在实际使用中，就会出现许多不规范的行为，影响建筑电气工程的顺利开展。此外，企业建筑工程施工安全事故发生的重灾区是配电箱与防雷接地的安装。

如:在工程施工中，防雷线没有准确的安装到位，那么将会直接或间接影响到其他部位的接线连接情况，这种问题将会严重影响工程的安装质量和效率;在工程安装中，配电箱不是按照规定高度安装，配电箱内部有障碍，这些问题都会引发安全事故。

1.3安全管理制度不完善

安全管理制度的完善对建筑电气施工工程的帮助非常大。因此，企业在施工过程中，施工安全管理制度一定要遵循国家管理规定，安全管理制度的完善是保证施工质量的关键点。如:安全管理制度不够完善，则施工中的安全隐患就不能及时被发现，也不能有效地解决，会给工程质量以及安全问题带来一定的影响。此外，施工人员的安全意识也十分重要，因此企业要对施工人员进行安全教育培训，加强人员的安全知识，减少施工安全事故的发生，提高电气施工工作效率。总体来讲，建立安全施工管理制度，加强施工人员安全管理意识，才能稳步推进建设工程的发展。

1.4电气工程管线设备规划不合理

现代建筑设计中，需要安装施工多种电力设备，要预先进行电气管线埋布，如果电气工程设计中，管线埋布及电力设备安装施工规划不合理，会增加现场施工作业的难度。此外，电力设备的形式多种多样，如果电气设备位置规划不合理，将会加大施工时的难度和现场施工管理的难度，影响建筑使用质量，一旦发生线路短路故障，很难排查，不利于现代建筑的使用安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.建筑电气工程施工安全问题的处理措施研究

2.1完善材料和设备的应用，保证后期安全质量

电气工程在施工的过程中，为了对存在的问题进行有效控制，首先要从源头上进行把控，对电气设备和材料的质量进行有效控制。设备和材料在入场之前，施工单位的管理人员和质量监管人员都需要对材料和设备进行质量上的检验，对设备的规格和型号进行核对，对设备的进行检验，确定是否符合建筑工程施工需求。材料和配件也一定要进行检验，达到相关标准后才能应用到电气工程施工中。质量管理人员需要对材料的合格证明、出厂证明和实验报告等进行审查，在进入场地之间需要填写验证单，对进场的数量的进行详细记录。材料和设备在进入施工场地之后，也需要安排在合理的位置进行有效保管，设备在使用期间一定要做好定期的维修和检验工作，保证实际施工中材料设备的应用效果。若材料出现问题时，需要送到专门的质检部门进行检验，确定合格后才能应用到实际施工中。

2.2提高施工人员的专业能力，提高安全意识

工作人员的专业能力和素质水平与建筑电气工程的施工效果有着直接影响，想要提高电气设备的安装效果，保证整个电气工程的稳定运行，首先要重视工作人员的技术培养，保证施工过程中标准化作业，这样才能为电气工程的安装提供保障。施工单位需要对施工人员进行全面培养，提升工作人员的专业能力和技术水平，强化人员的综合素质。在招聘人员的过程中，要提高对人才专业性要求，对于缺乏相关经验的人才，要开展培训工作，提高施工人员的操作水平，这样在实际施工中才能及时发现施工中存在的问题，并对质量问题进行有效控制，降低失误现象的出现。还需要提高施工人员的安全意识和质量意识，这是保证整个工程安全稳定的基础，对建筑工程整体质量的提升有着而积极影响。

2.3完善安全管理机制，保证后期安全

电气安装施工工作与电气工程设计管理有着密不可分的联系。常常在工程施工的前几个阶段，企业对施工设计的管理力度较为重视。因此在施工安全管理中要完善安全管理机制的内容，第一，施工过程中出现安全问题要做好应急预案设置，保证施工后期施工安全以及施工进度，保证在突发情况时要根据安全管理机制，快速的制定出应急预案。第二，有效的保证施工质量，加强施工安全管理。在施工中，确保安全管理机制的运行有效性，将施工计划与安全管理机制进行结合，在确保施工质量的同时也要保证施工的安全性等。

2.4科学规划电气管线埋布，保证后期安全

现代建筑设计中，电气设备应用种类繁多，管线埋布复杂多样，为提高施工现场管理效率，必须确保电气设备及管线布置设计的科学合理性，既要便于施工作业，也要方便现场管理。为此，进行电力设备位置设计时，应结合电力设备的实际用途规划设备的位置，根据建筑结构情况，避免电力设备安装时位置不合理或安装难度太大；管线埋布尽量规整，尽量减少线路的转接，对线路敷设要做好分层设计，线路的出入端口也做好辨识标记，避免现场作业人员接线错误。

3.结语

综上所述，由于建筑电气施工覆盖整个建筑，一旦出现问题则会对工程质量造成严重危害，为了进一步提高工程质量，一定要解决建筑电气施工中存在的安全问题。此外，要加强对建筑电气工程施工质量的重视，对影响因素进行深入分析，并进行有效预防，做好管理措施，确保电气工程可以安全稳定运行，为建筑行业的进一步发展打下基础。为此，建筑企业应认真分析并解决电气工程施工中存在的问题，提高电气工程施工安全管理水平，促进建筑施工企业的健康发展。

参考文献：

[1]庞兴亮.建筑电气工程中存在的一些问题及其预防措施[J].工程技术（文摘版）：00012.

[2]杨西.建筑电气工程中存在的一些问题及其预防措施[J].环球市场信息导报：理论，2014（11）：163-164.

[3]姜辉鹏.工程项目管理理论在建筑电气工程管理中的实践应用[D].华北电力大学,2017.

论文作者:杜卫超

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e63223215ae54809ac684fea.html