# 电力营销计量改造存在问题及解决措施分析论文_黎周宪

摘要：电力营销工作是电力企业工作的重要组成部分，也是提升企业经济效益的有力渠道。随着科学技术的迅速发展，相关企业在电力营销工作上发生了很大的转变，使企业的电力营销计量水平提高，带动了企业经济效益飞速发展。但是在电力营销水平提高的同时，也展现出了在计量改造当中存在的一些新的问题，这些问题如果得不到及时的改善，将会影响电力企业的经济效益以及营销水平。因此我们应当对这些问题以及相应的对策进行讨论，以讨论结果指导企业的电力营销工作。

关键词：电力营销计量；问题；措施

引文：在电力营销的开展过程当中，应该以满足客户的需求为主要任务，在当前市场竞争激烈的情况下，电力企业应该采用高质量的电子设备为客户带来优质的服务，随着我国企业改革的持续深化，电力企业的营销工作也应当做到更加精细化，面对电力营销工作当中存在的困难，应当加大资金和技术的投资力度，使电力计量工作持续改造升级。因此本文围绕着电力营销计量改造存在的问题及解决措施展开论述，希望能为电力企业的营销工作提供一些参考和建议。

一、电力营销计量改造存在的问题

（一）计量表准确性有待提高

在企业电力营销的过程当中，电能计量表是必备的设施，它可以对电能的使用状况进行测量。因此，电能计量表的准确值在电力营销工作当中非常重要，准确的计量表能够为电力企业带来一定的经济效益，避免经济损失。然而，在当前电力企业的电能设备选择当中还存在着一些问题，就是电能计量设备的准确值有待提高，在实际工作当中计量表对于系统的运行环境要求较高，往往需要一定的时间进行匹配，才能够得出准确的数值。若计量表与系统运行环境没有完全适应，将会导致计量的数据缺乏准确性[1]。因此在计量表的使用过程当中，应当先行进行测试，查看计量设备与系统运行环境是否匹配，并及时排除干扰，以免由于电力计量设备选择不当而造成误读的问题，给电力企业造成损失。

（二）计量工作统筹规划不到位

当前，电力企业的电力营销计量工作还存在的一个突出问题就是工作的密集度较差，使工作的每个环节无法做到统筹规划和集中运行，工作人员和工作量处在较为分散的分布当中，这种情况就导致了工作资源的浪费以及工作效率的下降，原本可以环环相扣、互相配合的工作却必须分开进行，导致了大量的重复工作的现象，造成了人力资源成本的浪费，使得电力企业的工作速度减慢，不利于电力企业的正常运行，因此解决这个问题的方法应当是对电力企业的计量装置进行更新和改造，使工作具有统筹规划的可行性，减少人力资源成本，使电力工作资源得以节约，成本下降，并且提高了工作效率，使工作水平更上一层楼。

（三）忽视了与现代科技的结合

最后一个重点问题出现在电力装置的配置自动化和智能化的程度较低，导致了电力计量的装置和设备较为落后。随着信息科技的迅猛发展，我国计算机网络技术和自动化科技都取得了巨大成就，但是这些技术在电力营销计量方面的推广还存在着一定的障碍，因此在计量领域，自动化设备和智能化电子设备的利用相对较为匮乏，当前电力企业普遍采用老式的电力计量表[2]。这些电力设备在使用过程中存在着较大的误差，并且使用时间较长，在抄表录表的工作中往往需要人工亲力亲为，给工作人员带来工作的负担，并且存在着抄表误差和人工转换的工作，导致电力计量设备运行效率低下。另外一个方面，老式的电力计量表往往没有安装报警器，所以在日常使用当中存在着一定的隐患。除此之外，在人工抄表的工作当中也会带来一些电力损耗，造成企业费用上升。

二、电力营销计量改造问题的解决措施

（一）采用先进的计量设备和系统

对于电力企业电力营销计量系统的改造首先应当建立全新的预付费系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这是一种行之有效、经过检验的方式，因为电能的计量有一定的特殊性，电能本身也是一种特殊的商品，如果按照以前普遍采用的按照使用量交费的方式，就很容易导致电费的回收出现困难，甚至有违法犯罪现象，例如偷电情况的发生，对于以上的问题，我们可以采用预交费的方式对系统进行升级，颠倒付费和使用的顺序，在实际使用当中采用计量箱的方式对用户的用电量进行计量[3]。计量箱在外部环境中可以营造出封闭的空间，阻隔周围的电缆，防止私自接线和违法偷电现象的发生，这种计量箱具有非常好的密封性，提高了计量设备的使用性能，并且减少了电力企业的损失。

（二）缩小计量工作的误差

根据上文的描述，电力计量的误差是造成电力企业损失的重要原因之一，因此电力系统的改造应当重点解决计量设备误差问题。该项问题的解决应当从两方面来落实：第一步应当提高电力计量工作人员的工作素质，使工作人员认识到计量工作的重要性，认真对待，在工作之余，企业应当着重开展员工培训，为工作人员讲授电力计量的工作知识，采用正确的工作步骤进行电力的计量，从细节入手，找到产生误差的原因，杜绝由于工作人员的工作疏忽造成的计量误差；另外一个方面，应当重视技术的改进，解决人为不可控问题造成的计量差错，在工作当中要及时进行工作经验的总结，从技术层面上发现以往计量设备存在的缺陷，结合先进的科学技术，对工作设施进行升级，从而减小计量工作当中可能造成的误差。

（三）定期改进计量设备

当前电力计量工作主要是通过电流计量设备来完成的，因此工作人员应当定期改进相关的电力计量设备，提升电力计量工作的准确性。在当前的工作现状中，电力企业会对用户规模较大的全体进行集中管理，采用的方式主要是专柜专线。这种计量方法可以有效的避免其他用户进行偷电，在实际的电力计量工作当中，工作人员应当结合先进的电力计量设备，吸取先进技术，对计量表进行及时更新与改造，减少窃电现象的发生，有效地缩小电力计量的误差，对于之前由于电力设施造成的计量误差可以采用复合变电比电流互感器设备来进行计量工作，它能够做到自动切换计量模式[4]。对问题及时发现并及时报警。一旦出现计量误差会自动给电流互感器提出报警提示，从而对传感器进行有效控制，使电力计量工作日趋精密化，从设备源头上减轻了电力计量的误差。

（四）注重工作的统一性，改进管理体制

最后一点，若要彻底解决电力计量改造当中的诸多问题，还是应当从整体的眼光入手，强调工作的连贯性和系统性，实现电力计量工作的统一配置[5]。在企业电力营销的工作当中，电力计量工作是重要的环节之一，但是与其他环境的工作存在着千丝万缕的关联，任何一个环节的变动，都有可能影响到电力营销工作的成败。因此建立统筹规划的工作系统势在必行，企业应当通过综合把握的方式，对计量设备进行统一管理，将电力计量渗透在电力工作的方方面面；另外一方面，应当注重改进电力工作的管理体制，创新优化管理措施，建设完备的服务体系，做好对员工服务意识的培训，责任到人、分工明确，上级领导与下级工作人员应当能够良好配合，形成互帮互助的工作氛围，在企业管理内部应当注重电力营销计量的管理工作，建立较为完善的奖惩措施，提升服务水平，细化工作准则，体现出电力计量的服务性。

结语：综上所述，电力营销计量改造当中应当正视问题，提出切实可行的解决方案，提高电力营销系统的水平，做好相关问题的分析工作，寻找问题解决的突破口，对电力计量设备和系统进行升级改造，减小企业不必要的损失，提高电力企业的运行效率。

参考文献：

[1]李欣.电力营销计量改造过程中存在的问题及解决对策分析[J].电工技术,2019(22):50-51+54.

[2]周玲,广文慧.电力营销计量改造问题及解决方案[J].中国新通信,2019,21(19):224.

[3]史利明.电力营销计量改造中问题及解决措施[J].科技创新与应用,2013(18):163-164.

[4]汤展科.浅析电力营销计量改造中问题及解决措施[J].科技风,2013(05):271.

[5]屈国栋.浅析电力营销计量改造中问题及解决措施[J].中国高新技术企业,2012(28):157-158.

论文作者:黎周宪

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6725bfa6ad0b770ab07f5ed.html