# 低碳理念在建筑设计中的体现魏新生论文_魏新生

摘要：随着可持续发展理念的深化落实，各行业逐步将战略重心转移到节能环保层面，尤其是高能耗、重污染的建筑行业，全面落实节能环保工作势在必行。将低碳理念融合到建筑设计领域，不仅与国家的宏观发展形势不谋而合，同时也可以缓解能源供应匮乏与生态环境污染问题。

关键词：低碳理念；建筑设计；体现

在现代社会发展中, 建筑行业和普通大众之间的关联正在不断加深, 建筑质量、安全、环保性等方面均会对人们的生活质量产生较大的影响。长期以来, 我国建筑行业都存在能耗大、污染高的情况, 这对行业持续发展造成了严重的阻碍。想要概念这一现状, 必须将低碳理念引入到建筑设计建造中, 为人们提供更加健康、舒适的居住环境, 同时也推动建筑行业的健康发展。

1住宅建筑低碳设计价值分析

基于低碳设计理念的住宅建筑设计工作主要从住宅建筑结构整体结构设计、结构构造设计、结构长期使用环节中对建筑物低污染、低消耗和低排放等问题出发重视建筑节能化设计内容，改善建筑室内外环境以提升建筑居住舒适度。如果传统的住宅建筑设计工作尚未融入先进的低碳设计理念，那么住宅建筑在施工建设及后期使用过程中出现了能耗大、资源浪费严重、能源利用率低的问题。这不仅会严重制约建筑行业的可持续性发展，也对房地产开发企业的发展空间起到了限制的作用。全方位应用低碳设计理念的住宅建筑设计工作是推动住宅建筑持续性发展的关键，也是建设解决型社会的本质需求；新的低碳化设计手段、节能化设备均处于持续性的创新发展之中，其在住宅建筑设计中的广泛应用也是充分利用及组合社会资源、降低住宅建筑传统材料对人体的伤害、提升住宅建筑设计先进性和创新性的关键。

2 低碳设计理念在住宅建筑设计中的应用策略

2.1使用节能环保材料

建筑施工期间，建材的应用是造成建筑能源消耗的重要因素。因此，在建筑设计中体现低碳理念，要求相关人员应最大限度的选用节能型的绿色环保材料。传统建筑在施工中，人造板材、油漆都会释放出有害气体，影响住户身心健康。而在落实低碳理念时，建设设计方案中，应要求施工人员重视石块、木材、石灰的审核工作，确保所用材料不会影响住户健康。再者，在选用建筑材料时，应优先选择可循环利用的环保材料。例如，可选用具有保温、防水、隔音等功能的现代新型墙体材料，能够减少建筑施工期间的能源损耗，落实低碳理念。或者使用经过处理的粉煤灰、矿渣、沸石等废气建筑材料，提高建筑材料循环利用率。除此之外，设计人员应不断优化建筑结构设计，减少材料用量。对此，应在建筑设计中，设计出高性能、耐用、低能耗的结构体系，并重视材料和建筑结构的贴合度，尽量使用可重复利用的钢构件，从而减少建筑施工能耗和污染情况。

2.2注重建筑选址与周边环境的协调性

为加强低碳建筑设计的效果，务必做到合理选址。科学选址可有效提高建筑与周边环境的协调性，还可减少不可再生材料的消耗，充分利用可再生清洁资源。在建筑选址中需选择光照充足，通风良好的区域，从而高效利用自然光和自然风，减少居民供暖和照明所消耗的电能，并且也能够为住户提供舒适安全的居住空间。也就是说，在房屋建筑设计中，设计者要全面了解和掌握当地的气候特征，经严密计算确定建筑分布及布局，优化建筑的通风性能和光照条件。在建筑设计阶段，还可结合工程实际设计全开式客厅和厨房，这样一方面可以优化建筑的布局，另一方面也可与周边环境保持协调统一的关系。

2.3加强对自然资源的利用

低碳概念要求建筑设计的过程中应该加强对自然资源的利用, 简单来讲就是后期建筑材料的合理选用。基于低碳概念, 在进行建筑项目建设规划时, 应充分考虑自然资源的应用, 这样一方面可以降低成本投入, 同时还能够减少建筑建造带来的污染, 促进建筑的可持续发展, 例如, 在进行建筑光照设计的过程中, 传统建筑多以电力作为建筑光照能源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而在低碳概念下, 应该注重太阳能的采集利用, 在保障建筑内部光照的基础上尽可能降低电能消耗, 实现节能环保。但需注意的是, 仅仅依靠太阳能很难达到建筑物的光需求, 因此应该将人造光照和自然光照有机的结合起来, 力求将电能消耗降到最低。除此之外, 建筑设计中的自然资源利用还体现在降水方面, 为了保障建筑周边的绿化设施的供水充足, 可以设计专门的雨水储藏装置, 利用降水对绿色植物进行灌溉, 这样可以实现水资源的节约。除此之外, 在建筑通风设计中, 还应注重自然风能的利用, 对建筑内部空气进行净化, 为内部人员提供良好的环境。

2.4建筑设计与室内设计一体化

住宅建筑外立面的围护墙体是建筑能耗量较大的部位，其能耗量的大小是由住宅建筑围护墙体面积决定的。而住宅建筑围护墙体控制因素主要是建筑体型，将建筑体型设计的均匀合理可以有效控制围护墙体的外露面积以降低能耗量。建筑设计应按照被动措施优先的原则，优化建筑形体和内部空间布局，充分利用天然采光、自然通风，采用围护结构保温、隔热、遮阳等措施，降低建筑的采暖、空调和照明系统的负荷，提高室内舒适度。建筑设计与室内设计一体化，可避免在建筑设计方案确定之后室内设计人员因设计需求而频繁更改建筑设计方案，室内装饰活动影响建筑结构的低碳化设计效果，造成建筑材料、施工成本的消耗与浪费。

2.5提高空间利用率

采取有效措施合理利用建筑空间，能够增大建筑工程的经济效益，以小空间实现大功能。在工程设计中，要求设计师根据工程实际采取不同的布置方式。如为了提高空间的利用率，设计人员可采用可变空间设计方案，该设计方案能够显著降低工程施工建设的成本投入，也可整合建筑空间，减少建筑中的无效空间，增大空间利用率。再者，人口密度较大的地区，可用土地面积十分有限，而灵活的建筑空间形式可满足不同人群的居住需求，从而缓解住房压力，减少建筑能耗。所以，在住宅户型设计中，设计者务必充分考虑不同空间的可变性需求，不仅要注重建筑的舒适性，而且也需严格控制工程的建设成本，提高工程的经济效益。

2.6增大建筑室外绿化面积

增大住宅建筑室外绿化面积可以高效提升住宅建筑小区的绿化面积、改善住宅建筑生活区域的环境质量、提升居住舒适度。在确定住宅建筑小区容积率的过程中不仅需要考虑建筑采光效果，还应考虑建筑室外绿化面积。建筑绿化面积主要包括了建筑室外地面绿化和建筑屋顶绿化两部分，建筑室外的绿化设计方法主要有设置绿化带、在人行道两侧种植花草树木、依据住宅建筑小区地形变化情况划分多个小型绿化庭院等；建筑屋面绿化设计方法主要指的是在建筑屋面上种植绿色植物，细分为简单式绿化种植、花园式绿化种植和容器式绿化种植三种。建筑屋面绿化不仅可以显著增大建筑室外绿化面积，而且还可以降低太阳光对建筑屋面的敷设以调节建筑室内温度。但是应值得注意的是建筑屋面绿化需与设备专业、水专业和结构专业设计人员做充分的沟通与交流，确保建筑屋面绿化设计的完整性和可行性。

结论

综上所述, 低碳概念下的建筑设计相较于传统建筑设计无论在成本、节能降耗、环保等方面均展现出巨大的优势, 因此我国应加强低碳理念在现代建筑设计中的推广, 促进我国建筑行业的可持续发展。

参考文献：

[1]蔡军.基于低碳环保概念的建筑设计模式研究[J].山西建筑, 2018, 44 (16) :165-166.

[2]陈寒玉.低碳概念下的建筑设计应对策略研究[J].居舍, 2018 (16) :5.

[3]王晓艳.低碳概念下的绿色建筑设计浅析[J].建材与装饰, 2017 (36) :54-55.

[4]刘宇.低碳建筑设计理念的应用与实现[J].低碳世界, 2016 (09) :138-139.

论文作者:魏新生

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e68828a7d857ea79628b593d.html