# 配网自动化及通信系统的规划建设思考论文_周国正

（国网江苏省电力有限公司高邮市供电分公司 225600）

摘要：近年来，我国社会经济发展迅速，国民经济水平日益增长，电力需求相比从前有了很大变化，人们日常生活以及社会生产活动都对电力有着很大需求，电力工程对于社会发展有着重要意义，配电网自动化技术在电力工程运行管理中发挥着重要作用，电力企业为更好的服务于社会和更有效的管理电力工程，着重发展配电网自动化以及通信系统建设两大项目。本文记者结合多年电力工程管理工作经验，对配网自动化及通信系统的建设现状和原则进行简单分析，对配网自动化及通信系统的规划建设进行了深入的思考，并针对配网自动化及通信系统的规划建设提出了一些的观点。

关键词：配网自动化；通信系统；规划建设

配网自动化指利用现代电子技术、自动控制技术、计算机技术以及通信技术等技术手段对配电网的工作状态、电力故障信息、电网结构参数和电力用户信息等进行信息集成管理。通信网络技术有利于配网自动化技术发展，没有通信系统的支持，配电网的自动运行将很困难，配网自动化及通信系统规划建设可有效促进配电网安全运行，从而为人们日常生活以及社会生产活动提供更大的电力服务。

1、我国配网自动化及通信系统建设情况

尽管目前我国配电网管理工作中的配网自动化及通信系统应用仍处于起步阶段，在实际工作应用中依然积累了一定的工作经验，但是仍然存在许多问题。电力企业为保证能够更好的为社会提供电力服务，必须充分重视存在问题，寻求相应的解决方案，当前我国配网自动化及通信系统建设存在问题主要是电力企业的配网自动化及通信系统建设意识问题和配网自动化及通信设备选用不当问题，以及配网自动化及通信系统建设施工与维护问题，由此可见，我国配网自动化及通信系统建设缺乏更科学可行的建设方案、相关管理体制以及专业管理人员，没有具体的工作行为管理规范作为电力管理工作管理依据[1]。

2、配网自动化及通信系统建设通信系统相关要求

配网自动化通信系统主要由配电网控制中心和各大变电站以及开闭所等机构组成，配网自动化系统所用设备繁多，通信系统的作用就是监控配网自动化系统设备，并及时反馈设备情况以便整个配网情况控制。因此对于配网自动化建设中的通信系统有着以下要求：

2.1可靠性要求

配网自动化终端通信设备一般设在配电房中或者室外，通信设备随着天气变化会受到高温、强风或是雷雨等自然环境因素影响，通信设备长期经受恶劣的自然环境因素侵蚀，将会导致设备材料受损老化，影响其工作性能和通信效果。因此，配网自动化终端通信设备的材料必须具有耐高温、耐湿、防风，还有抗电磁及雷电干扰的特性，只有配网自动化终端通信设备不受室外恶劣气候因素影响才能保证设备可靠性，从而发挥最佳通信性能。

2.2经济性要求

人们的日常生活以及社会生产活动对电力的普遍需求，要求电力企业做到电力配网普及化，因为配电网的管理需求因此也必须实现配电网通信系统的普及。配网自动化通信系统设备有着很高的质量要求，设备需求量大，并且需要专业人员进行维护管理，因此配网自动化通信系统建设所需成本较大，在配网自动化通信系统建设中要做到充分重视通信系统建设经济性要求，合理分配资金利用，尽量避免重复投资问题，做到低投入高效益的通信建设[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3可拓展性要求

随着科学技术的飞速发展，许多系统需要不断更新，以适应人们的实际需要，跟上时代的发展。社会发展对于电力需求也是日新月异，因此配网自动化通信系统同样面临着不断更新升级问题，因此在配网自动化通信系统实际规划建设时要充分考虑通信系统更新变化情况以及实际使用中的多变性，从而保证通信系统的可持续发展能力和可拓展性。

3、配网自动化及通信系统的规划建设思考

3.1配网自动化及通信系统规划建设原则

配网自动化通信设备在建设的过程中必须保证通信系统的可靠性、经济性以及可拓展性，注重配网自动化及通信系统的效益发挥。在配网自动化及通信系统实际建设中，必须始终以人们实际需要为根本要求，根据建设地点的气候与地形差异因地制宜的设计建设方案和选择合适的建设策略，充分考虑现在面临的所有因素和将来可能面临的所有因素。

最大化发挥配网通信系统的效益，最重要的是通信技术选择，需要充分考虑不同地区会有不同的地质条件与气候情况等外界环境因素，根据不同地区的不同情况选择和使用不同的通信技术和通信方式，不同地区的实际需求存在一定差异，因此制定通信系统建设方案要做到充分结合地区需求情况以及通信技术特点。最常用到的通信技术就是光纤通信和无线通信，光纤通信技术具有传输距离远与范围广泛的特点，光纤通信技术的不足之处是难以确定故障位置，无线通信技术具有工期快、故障少的特点，但是其安全性容易受外界因素影响。因此想要最大化发挥配网通信系统的工作效益，就要制定科学合理的通信系统建设方案[3]。

3.2配网自动化通信系统工作效率

配网自动化及通信系统的规划建设要充分起到提高电力工程管理效率的作用，在配网自动化及通信系统的规划建设过程中建立一个合理的人机界面，工作人员通过利用配网自动化通信系统有效提高电力工程管理工作效率。配网自动化通信系统能够及时的发现电力传输故障，能高效的对故障进行数据分析并且快速准确传输数据，让电力管理工作人员能够对整个电力配网系统进行管理监控，及时发现故障所在，分析故障原因并做出相关解决对策。配网自动化通信系统程序的编写要聘请专业程序编写人员进行系统程序编写，同时要求电力管理人员熟悉掌握配网自动化通信系统操作方法。配网自动化通信系统能为电力管理工作人员及时反馈整个配网系统的工作状况，有效缩短了电力管理工作人员对于电力故障的掌握时间，从而有效提高了电力工程管理工作效率。

4、总结

配网工程影响着人们的日常生活以及社会生产活动，对社会经济发展有重要影响，做好配网管理工作尤为重要。合理的配网自动化及通信系统建设规划方案使得配电网始终处于安全、优质、高效的运行状态，因此在电力管理过程中要不断优化与完善配网自动化及通信系统的规划建设，为电力企业服务社会提供更大帮助。

参考文献

[1]许涛.配网自动化以及通信系统的建设途径[J].电子技术与软件工程,2017(15):138.

[2]陈家翘.配网自动化通信系统相关问题研究[J].企业导报,2015 (09):34+43.

[3]毋耀宗.关于配网自动化及通信系统的规划建设的几点思考[J].科技资讯,2015,13(05):14.

论文作者:周国正

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e69cbbca1fc7d2fe9247214e.html