# 研究智能室内空气净化系统设计要点与方向论文_李贞希

深圳市中科建设集团有限公司 518038

摘要：近年来，随着社会经济的飞速发展，生活环境已经引起人们的重视。在室内安装智能空气净化系统，能够实时监测室内空气质量，减少污染空气对人体的伤害。因此，本文主要研究智能室内空气净化系统设计要点与方向，希望能够给相关工作人员提供一定的参考。

关键词：智能室内空气净化系统；设计要点；设计方向

随着人们生活水平的日益提高，在室内安装智能空气净化系统，能够保证室内空气清洁干净，提高人们的生活质量。因此，智能室内空气净化系统的设计工作就显得尤为重要。基于此，本文主要分析智能室内空气净化系统设计要点与方向，从而提高我国生态环境质量，保证国民经济稳定增长。

1智能室内空气净化系统设计工作的重要性

智能室内空气净化器在人们生活工作中具有非常重要的作用，随着城市的迅猛发展，工业污染越来越严重，人们的生活环境越来越恶劣。采用传统的空气净化器，虽然能够清除部分空气污染物，但是，并不能满足人们对空气质量的要求。在室内安装智能空气净化器，能够有效保证空气质量，智能空气净化器能够将空气中的污染物很好的清除，提高人们对室内空气的满意度，提高人们的生活质量。因此，智能室内空气净化系统设计人员在实际工作中，可以根据居民的实际需求，合理改进系统设计方案，保证环境质量，为人们提供一个良好的生活环境。

2智能室内空气净化系统结构

智能室内空气净化系统结构主要分为四个部分，分别是室内空气监测部分、空气数据整理部分、空气污染显示部分与室内空气净化部分。其中，室内空气监测部分主要利用空气监测器QS-01，当室内空气进入到该设备后，该空气监测器会将空气信息转变成数字信息，最后将这些数字信息输送到单片机。空气数据整理部分主要包括晶振线路、相位电路与单片机，空气数据整理部分将空气监测结构传输的数字信息进行转化成数据信息，并将这些数据信息有效传送。

空气污染显示部分主要用来分析室内空气污染程度，如果室内空气污染比较严重，空气数据整理结构的单片机会发出警报，然后将这些数据信息显示在电子屏幕上，系统中的蜂鸣器会发出声音，空气污染越严重，蜂鸣器发出的声音越大。室内空气净化部分通过分析室内空气，并根据空气的污染程度，对室内空气进行净化。在净化的过程中，如果空气污染比较严重，工作人员可以启动系统中的直流机，污染空气会直接被抽风机输送出去，这时，可以启动系统中离子运行器，对室内空气进行净化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3智能室内空气净化系统设计要点与方向

3.1智能室内气体传感器系统设计

由于室内空气成分比较复杂，需要智能室内气体传感器系统能够准确识别这些复杂气体，同时，该系统还要实时监测室内空气的潮湿度，因此，智能室内空气净化系统中要设计多个传感器，并保证传感器的工作质量。根据大量研究数据表明，DSM501室内空气传感器的灵敏性高、质量轻，已经被人们广泛应用到室内空气净化系统当中，同时，DSM501室内空气传感器的运行电压也比较低，一般是5伏特左右，工作人员可以在传感器的接地部分添加110K的电位器，通过添加电位器，能够保证智能室内气体传感器的安全性，保证智能室内空气净化系统能够安全运行。

除此之外，MG811型号的二氧化碳气体传感器对室内空气中的二氧化碳有较好的灵敏度，同时，该传感器受空气潮湿度的影响较小，具有安全稳定的特点。二氧化碳传感器主要采用液体电解质分解的原理，将二氧化碳放入敏感器中，系统两侧的电机会发生明显的变化，与二氧化碳进行化学反应。由于二氧化碳传感器中的电机会与二氧化碳发生反应，系统中的电势也会发生一定的变化。因此，为了保证智能室内空气净化系统能够正常运行，工作人员需要将传感器中的电流放大3倍，从而提高系统的运行效率。

3.2电机与紫外灯控制电路

在智能室内空气净化系统中，电机与紫外灯控制电路具有非常重要的作用。电机主要用来带动空气净化系统中的风扇有序转动，带动室内空气形成一个良好的循环，当室内空气进入到智能室内空气净化系统后，空气内部的有害物质被直接清除，保证空气质量。电机系统主要分为两个部分，分别是空气控制端与控制终端，空气控制端一般通过紫外终端实现。控制终端主要通过红外控制端来实现。

为了更好的保证空气净化效果，可以在智能室内空气净化系统中安装一个紫外线灯，利用该等产生的紫外线对空气进行消毒杀菌，在安装紫外线灯的同时，还可以安装三个直流电机，这些直流电机能够控制系统的运行速度，并分别控制高速、中速与低速。通过安装三个直流电机，能够帮助工作人员更好的控制智能室内空气净化系统的运行速度，保证空气净化质量。

同时，工作人员需要严格控制系统中的运行电压，可以利用继电器来调节系统电压，一般将25V的继电器与三极管组成的控制电路，并将控制电路与系统控制芯片的P3.5-P43.8端部进行连接。智能室内空气净化系统也可以利用气体传感器中的空气数据处理结构来处理空气，当空气进入系统后，控制端口的电机与紫外灯可以对空气进行杀菌，系统中的蜂鸣器会根据空气污染程度，发出警报。如果空气中的污染物较多，蜂鸣器发出的警报声音会比较大，工作人员可以采用高速控制器，提高系统的整体运行速度，将空气中有害物质有效清除。

3.3智能室内空气净化系统软件结构设计

智能室内空气净化系统软件结构设计主要根据系统中的硬件结构设计，系统中的软件接收主要分为开始程序、数据处理子程序、传感器信号处理程序、实时监测程序、终端处理程序、接触数据管理控制程序、电机转动控制程序、紫外灯管处理程序、红外线信号转化程序与蜂鸣器管理程序等。工作人员在实际工作中，需要根据智能室内空气净化系统的运行情况，合理控制系统中的各个程序，并保证空气数据的准确性，保证空气净化系统能够稳定的运行。

除此之外，系统中的各个子程序要根据主程序的运行情况，进行适当的调度，保证子程序与主程序之间的紧密联系。当系统中的运行参数出现异常时，工作人员需要根据系统的实际运行情况，合理调整子程序。当系统参数恢复正常后，可以切换子程序，启动系统中的自动运行模式。如果系统中的参数长时间不恢复正常，可以直接调节主程序，利用主程序来控制子程序，保证智能室内空气净化系统达到很好的运行效果。同时，设计人员还要定期检查维护系统中的各个设备，一旦发现设备有安全隐患，需要及时报告给相关部门，并采取有效措施解决，从而保证智能室内空气净化系统能够安全稳定的运行。

4结束语：

综上所述，为了保证人们的生活质量，在室内安装智能空气净化系统具有非常重要的作用。但是，设计人员在实际工作中，仍然会遇到很多问题，这就需要他们严格控制系统电机与紫外灯电路、掌握智能室内空气净化系统软件结构设计要点，并不断学习国内外先进的设计知识，提高自身的各项综合素质，从而保证我国社会经济稳定快速发展。

参考文献：

［1］陈琦. LED智能植物生长箱净化室内空气的实验及分析［J］. 天津中德职业技术学院学报，2017，（01）:48-50.

［2］文桂龙，宋开新. 基于Android的静电式智能空气净化器系统设计［J］. 传感器与微系统，2016，（07）:90-93.

［3］雷尚仲，张瑞秋. 基于云服务的家庭智能空气净化系统设计［J］. 包装工程，2016，（04）:75-78+107.

［4］姚佳，张自嘉，朱莉. 智能室内空气净化系统设计［J］. 电子器件，2015，（01）:203-208.

［5］曹建忠，罗飞，林梅金. 基于等离子体反应器的室内空气智能净化装置的研究［J］. 安全与环境工程，2016，（01）:45-47.

论文作者:李贞希

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第12期

论文发表时间:2017/10/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6a73bcd2919653d024c7669.html