# 探讨环境监测实验室日常检测中的质量控制论文_李燕

深圳市龙岗区环境监测站 广东深圳 518172

摘要：随着我国经济不断发展，在实际的环境监测工作中需要综合分析的数据较多，不同的监测评价标准下，也要考虑数据合理性，再进一步进行监测数据的分析与评价，在这个过程中要结合各种方法，以不同的方式进行不同目的的环境监测数据分析评价。与此同时，能够保证实验数据的准确性、科学性，进而控制实验室日常分析的结果。本文分析了环境监测实验室日常检测中进行质量控制的作用以及方法，在此基础上提出了加强环境监测质量的对策。

关键词：质量控制；环境监测；实验室；日常检测；应用

1、引言

近些年来，环境日益恶化，全国一线城市都正在遭受雾霾的影响，而环境监测作为保护环境的一项前提工作，在对环境进行监测的时候，离不开环境监测实验室的监测质量控制，监测质量的控制直接影响着环境监测的准确性，是保障监测质量的关键所在。它不仅能够使环境的监测结果更加精准、公正，还能够有效提高工作人员对环境监测的效率，有效防止检测结果出现误差，提高了工作人员对环境监测工作的积极性，给环境监测工作提供了有利条件，确保了对环境的实时有效监测。质量控制就是一种控制质量的管理手段，在对环境监测质量进行控制的时候，工作人员不可以将之看作为一种负担，需要对其进行充分的了解，深刻认识到它在环境监测工作中发挥的重要作用，只有这样，才能够保障环境监测质量控制工作能够更加有效地进行。

2、环境监测实验室工作现状

对于环境监测的工作来说，其是对环境保护工作中最重要的基础性工作；对于其主要的监测数据来说，其是对环境管控质量中最主要而且相对比较直观的因素。要想保证环境检测工作在运行过程中的高质量，就要对数据的真实性可靠性进行相应的把控。对于环境检测实验室来说，对其质量的主要目的是对数据检测的精准程度进行相应的改善和完善，因此，质量管控是实验室分析体系中非常重要的组成，并且和整个环境监测的样品息息相关。目前我国很多的环境监督检测单位都对实验室的资质以及相关的实验工作者的资质和实验的仪器进行严格的管控，并且制定相关的标准体系，不过对于环境监督检测的质量来说，对于其管控的工作相对比较欠缺，在其实验的过程里面也会产生一定的困难。对于环境监督检测单位来说，其主要的任务就是对环境的质量进行监督和检测，并且对企业的相关污染源头进行相应的监督和检测。对于相关的实验工作者来说，其对于检测的工作来说，工作强度相对比较大，这就会导致其自身的压力过大，实验的数据就会产生出入，这对于质量管控的工作来说也存在一定的负面影响。除此之外，大多数环境监督测量的质量管控工作者对于专业素养来说还相对比较欠缺，因此，对于实验数据的精准性以及科学性都有着一定的影响。

3、环境监测实验室日常检测中质量控制的方法

3.1 平行样分析

通过平行样分析可以让实验室人员了解实验结果的准确性和稳定性。在实验室日常监测确定平行样数量时，可以根据其复杂程度、实验人员的水平、分析方法等进行确定，通常可以确定10%以上或者所有的样品进行分析。分析结果的准确度要遵照规定的标准差，如果出现较大差错，要对样品进行二次分析。

3.2 加标回收测试

通过平行加标回收测试得出实验测试结果的准确性和严密性，往往有10%以上的样品数量依照标准的水平参加测试、进行检验。

3.3 标准物质对比分析

设备检测过程中出现有问题或者产生质疑的监测数据，要运用有证标准物质进行质量控制。通过标准方法中规定的实验仪器对样品进行分析，要运用标准物质进行比对，运用不同的检测方法，在监控过程中及时发现监测中的差错保障数据的精确度。

3.4 比对实验

对比实验可以通过多个相同的实验人员进行重复的测试与监测的实验进行对比，或者与基准实验室做定期的比对，如果实验结果出现了较大的误差，从比对实验结果中分析原因。有时候实验过程中会使用快速的分析方法运监测、抽查样品时，进行比对可以有效地控制质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.5 使用质量控制图

质量控制图是通过对监测项目的监测过程中利用统计技术控制监测过程，实验室应该掌握整个检测过程中可能影响数据的因素，如发生特殊情况，应从这些因素着手制定正确的工作曲线。

3.6 进行能力验证对比活动

环境监测实验室会通过质量监督部门的检测过程进行认定，资质认定实验室作为权威机构可以通过对能力验证活动的验证出具监测质量认定书。能力验证活动可以提高实验人员的实验水平，也能够对设备的工作状态以及实验中涉及到的物品进行监控，能够有效地对实验人员做出评估、考核，从而提升实验室的整体形象，让客户更加相信实验室。

4、提升环境监测实验室在日常检测中质量控制的具体措施

4.1 对实验室内部加强质量控制

要提高环境监测结果的科学性，必须进行多次且重复性的质量检测，要连续、定期地对实验室内部进行质量控制，在实验中避免出现不必要的失误等。但是，尽管拥有科技含量最高的检测仪器、技术最精准的检测人员，在检测过程中也避免不了误差的出现。误差是不可以消除的东西，能做的是尽量减小误差范围。所以，要全方位地加强实验室内部的质量控制，重复多次进行实验，对实验数据进行统计分析。另外要掌握实验中容易变化的因素，对容易变化的因素重点监测控制，避免因监测不到而影响整体的质量控制和数据结果。当结果出来时，可以运用能力验证或者质量控制图质量对比等实验方法对数据进行检测和对比分析。当数据与标准实验数据出现大的偏差和出入时，要从实验中的数据记录中找到出错的实验步骤，第一时间给出解决方案，避免影响整体实验的过程。

4.2 加强实验室之间的质量控制

实验室有很多操作部件和操作流程，其中实验操作系统是非常重要的，若实验系统出现错误，一般的实验人员很难发现，从而造成实验结果出现大的错误却找不到原因。因此，实验人员要对实验系统定期进行监督和检查。同时，实验系统和实验室的质量监控工作也会提升实验人员的检查能力和操作能力，从而提升实验人员的专业实验水平，最终提升实验数据结果的专业性、科学性和准确性。

4.3 设立科学的质量控制管理制度

社会的发展、环境的恶化，给实验人员带来新的要求和更高的实验难度。为了应对这一变化，环境监测人员要全面提升自己的综合素质，不断完善自身的专业知识储备能力，不断提升实验操作技能，从而满足社会进步的需求和工作的需要。质量控制管理制度的设立可以督促实验人员更新自己的实验观念和价值观，有目标、有针对性地规划自己的未来。环境监测实验室要给实验人员提供培训基地，更新实验人员的能力和理论知识储备量，让其认清社会的需求和社会现状。质量控制管理制度要根据工作人员的工作水平，设立考核和奖赏制度。比如说，建立相应的奖惩制度。通过具体的奖惩制度对工作人员工作业绩进行奖惩，激发工作人员的工作积极性，让其自觉遵守控制管理制度和条章规定。在监测工作中要做出全面的具体计划，将所有的工作程序、管理程序、操作程序等等都包含在计划之内。尽可能使实验人员工作更规范化、标准化，按照实验流程进行工作。

5、结束语

总而言之，环境监测质量的控制工作是改善我国环境的关键所在，它能够使样本的检验结果变得更加准确可靠，使相关工作人员的技术水平得到很大程度的提升，因此，相关部门应当加强对环境监测质量控制工作的重视，从而改善我国日渐严重的环境污染情况。

参考文献：

[1]王德宣.浅谈环境监测实验室质量管理措施[J].广州化工，2015，43（10）：143-144.

[2]苏毅.浅谈环境监测中的质量控制方法与对策[J].能源与环境，2015（2）：64-66.

[3]韦细姣.环境监测实验室质量管理的探讨[J].科协论坛（下半月），2016（4）：130-131.

论文作者:李燕

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6b3301bf7e8461b0372cfc7.html