# 关于电力系统配网自动化建设的思考论文_李峥,李洋波

（国网河南省电力公司南阳供电公司 河南省南阳市 473000）

摘要：随着改革开发进程的不断推进，我国的经济水平得到了非常大的提升，在各方面的发展都取得了很大的进步，我国的发展对于电量的需求越来也越来越大。电量需求的增加就对配电网的运行造成了很大的压力，为了我国电力行业健康快速的发展，我国必须加强配网的快速发展，以配网的自动化建设。作者将在文章中就配网的自动化建设的运行和管理进行仔细的分析，希望能够为我国配网的发展贡献一份自己的力量，能够为后人相关的研究有所帮助和启发。

关键词：配网；自动化；运行管理

中图分类号：TM76文献标识码：A

1 引言

随着我国信息科学技术的不断发展，电力系统中配网自动化技术在确保供电系统供电的稳定性、可靠性方面越来越重要。因为配网自动化技术能够将现在的计算机技术与供电设备紧密地联合起来，并结合现在的网络通信技术对配网供电状态进行实时监控和管理。但是，这种自动化技术在实际的开发和应用中涉及到很多先进的科学技术，并且内部组成逻辑也非常复杂。同时，在实施该自动化技术的过程中需要投入大量的人力和财力，而且该自动化技术在配网运行中的效果达得不到保障。可见，配网自动化技术还是有一定缺陷的，进而使得配网自动化技术在电力系统中的发展与应用存在一些问题。

2 电力系统配网自动化概述

事实上，电力系统配电网自动化技术建设是一个综合自动化计算机技术管理、通信技术和电子信息技术实现电力系统，配电自动化系统的核心内容是用电管理、电网结构、控制、图形信息和数据的配电网自动化。配电自动化系统的建设，不仅可以实现电力系统的自动化管理，而且可以提高电力系统运行的安全性和可靠性，为电力系统的正常运行提供有效的保护。电力系统自动化系统的工作原理是对线路等部件进行故障隔离，如电缆隔离、正常供电为非故障区域，是避免线路故障造成线路全线大面积停电的良好途径。从中国的电力系统的发展阶段，在中国电力系统自动化技术起步较晚，但其发展非常迅速，并取得了初步的成果，从技术上讲，我国实现了配电系统的自动化。

3 电力系统配网自动化建设现状

3.1 资金投入匾乏

目前，我国对电力系统配电网自动化建设的大力支持，但电力系统配电网自动化的资金还不够。对电力系统配电自动化建设远远落后于经济发展的步伐，在中国由于资本投入不足。同时，由于投入的资金量远远不够，配电网布局不合理，在改造过程中，由于资金不足，资金不能完全改革。部分供电设施因年久失修而受影响，在很大程度上影响供电的可靠性和安全性。

3.2 配网自动化技术的功能设计单一

配网自动化技术主要是结合先进的自动化技术、信息管理技术、网络通信技术的一种综合技术。如果配网自动化技术能够真正将其他先进技术的功能特点都融合到一起，那么，将其应用于电力系统中，所产生的效果是无法估量的。但事实上，配网自动化技术不仅没有将各项技术的功能和特点融合到一起，就连自身的功能设计也比较单一。配网自动化技术的功能设计并没有充分考虑该技术是否与电力企业的发展相适应，也没有充分考虑在配网运行中的监测和故障诊断能力，不能实时对配网运行状态进行监督，所以配网自动化技术的功能设计就显得很单一，既不能满足现在电力系统的供电管理要求，又不能更好地实现自我诊断，从而影响了电力系统供电技术和自动化控制的快速发展。

3.3 配网自动化在运行过程中存在不足之处

虽然现有的地区配网自动化己经初步形成并具有一定的规模,但是由于配网自动化系统的管理及技术水平方面的原因造成与之对应的系统维护和管理方面跟不上,致使配网自动化并没有真正发挥其应有的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆配网自动化系统在日常的运行过程中还会存在一定程度的设备稳定性、系统可靠性等问题,甚至有的设备其维修工作跟不上,造成配网自动化系统的线损率普遍存在偏高的现象,这将直接影响电压合格率。一旦发生事故后,配网自动化系统不能及时有效地对故障进行隔离和恢复,使得设备不能够进行正常的供电,如果想要真正地实现配网系统的自动化管理、能够很好地将故障隔离开来、能够及时地对事故进行抢修操作,还需要很长的探索、研究时间。

4 电力系统配网自动化建设问题的处理措施

4.1 配网自动化系统的设备维护必须加强

配网的自动化系统建设对设配有很高的要求，每一台设备都进行着不同的工作，设备的损坏会对配电网自动化建设造成严重的影响，甚至会造成配电网的混乱，所以在配网自动化系统建设过程中必须加强对设备的维护工作。配电网自动化系统的运行往往会运用到无线或者有限通讯设备及很多终端设备，所以设备的维护工作主要有以下几个方面：对终端设备的维护；对通讯设备的维护及维修；对计算机设备的维护。

4.2 完善电力系统的自我诊断功能

为了完善电力系统的自我诊断能力，就需要不断地发展电力系统配网自动化的技术与应用。针对电力系统配网电力自动化，需要在电力输送的全过程时使用通信技术和计算机技术对电力的待测参数进行检测和传输，以便实现电力运行系统的自动化。想要更好地对电网自动化设备进行检测、诊断、评估，就需要实现自我诊断功能的构建，这样才能迅速地采取应对措施，避免电力系统配网工作给整个区域电力供应造成恶劣的影响。

4.3 加强配网自动化技术的功能设计

通过对配网自动化技术中存在的问题进行分析可知，配网自动化技术功能设计单一，自我诊断能力有限。这些问题的存在使得配网自动化技术不能满足现在供电系统的运行需求，也无法有效地对配网运行情况进行准确的诊断，进而使得配网运行中存在的一些隐患不能被及时识别。所以，要强化配网自动化技术的功能设计，提高该技术的自我诊断能力。只有这样，才能真实、有效地提升电力系统中配网自动化技术的运行水平。在加强配网自动化技术的功能设计方面，可从以下3方面着手做起：①改变配网自动化技术的运行效率，实现配网自动化技术与其他高科技的有机融合，并对配网自动化技术进行智能化管理和控制，提高配网自动化技术的自我诊断能力，从技术层面上提高配网自动化技术水平。②丰富配网自动化技术的功能设计。在设计过程中，要结合电力系统的基本状况和供电线路运行的基本功能来设计，比如配网自动化技术的自我修复功能、配网运行实时监测分析功能、配网运行故障识别报警功能等。③加强配网自动化技术与供电设备之间的联系，完善它们之间的衔接。

5 结束语

综上所述，通过电力系统配电自动化建设，中国的电力系统可以实现综合化和智能化发展。在电力企业的发展配电自动化的建设是非常重要的，配电自动化系统的建设可以有效地保证供电的可靠性和运输质量，一旦发生故障，也可以进行及时的治疗定位，保证供电系统的正常运行，从而为人们的生产和生活提供优质服务。结合当前在中国电力发展形势，提高配电自动化的技术水平可以有效地解决各种问题，在系统运行过程中遇到的。确保方便和电力系统的安全性一直是电力企业的发展一直追求的目标，所以在实际工作中，加强对电力自动化技术的探索是非常重要的提高长期发展的电力企业自动化系统。

参考文献

[1] 宋才滨.配用电调度技术支持系统开发与应用[D].山东大学,2016.

[2] 朱育兰.株洲城区配电自动化系统的规划及建设方案研究[D].湖南大学,2016.

[3] 马聪智.中新生态城配电自动化若干问题的研究[D].天津大学,2012.

[4] 李超宇.基于J2EE的电力企业电能量信息采集与监控系统的设计与实现[D].山东大学,2015.

[5] 王如伟.东营城区电网配电网自动化系统设计与实现[D].山东大学,2005.

论文作者:李峥,李洋波

论文发表刊物:《电力设备》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6b5ec60d02de0d1a35a9383.html