# 房屋建筑地基基础工程施工技术研究论文_未龙凯

身份证号：13042819901002XXXX

摘要：地基基础工程对于整个建筑工程而言，是至关重要的，在房屋建筑工程建设、运营过程中，地基施工质量会对工程整体质量产生影响。若基础工程施工技术水平存在问题，轻则建筑出现开裂问题，重则造成建筑倒塌，因此，必须充分掌握建筑地基基础工程施工技术核心。论文分析了房屋建筑地基基础工程施工特点及重要性，简单阐述了地基基础工程中常见问题，探索了房屋建筑地基基础工程施工技术的核心要点。

关键词：房屋建筑；地基基础工程；施工技术

引言

众所周知，地基基础是房屋建筑工程的核心，地基不稳，整个几十米高的楼身就容易出现安全隐患。在一项工程中如果地基建设不得当，时间久了地基下沉，可能会导致房屋下沉或者倾斜，因此在地基建设过程中一定要采用合理的技术，严格监管施工过程，才能确保房屋的安全承载性，打造高质量的房屋。

1房屋建筑地基基础工程施工特点及其重要性分析

我国地域广阔，不同区域的水文、地质、地形、地貌等条件都存在差异，而且各具特色，这种情况就造成建筑地基基础工程施工技术较为复杂。由于房屋建筑地基基础工程施工工艺流程较为复杂，各个工艺、步骤之间的衔接较为紧密，需要对前一步工序进行合理质量控制才能开展后续施工，若不能有效管控，必然会造成一系列的质量、安全问题，最终引发一系列的工程事故。由于建筑地基基础工程需要进行基坑作业，所涉及的技术内容较多，安全标准较复杂，若不能合理管控，并选择有效的结构形式，必然会对房屋建筑工程整体产生影响。在房屋建筑地基基础工程施工过程中经常由于工程设计或现场施工存在问题造成一系列问题或后果，建筑地基基础持力层与下卧层构成建筑结构地基，这部分地基需要应对可能出现的各类地质灾害，因此，必须结合现场实际情况选择科学的施工方案。

2房屋建筑地基基础工程施工技术

2.1施工布置要点

在进行地基基础工程的施工布置中，主要分为三项主要任务分别是用水、用电与排水的布置。在施工用水、排水的布置中，相关人员就需要先对施工过程的各类用水途径进行分类，诸如消防用水、机械用水、生活用水与施工用水等，由此明确所需水的大致总量。之后再进行用水计算，从而得到用水总量的具体数据，通过对施工用水量与预计完成的工作量等数据的计算，求出相关的用水系数与用水定额，并基于此来对施工用水进行切实分配、布置。并在完成相关环节后，选择切实的供水管径，以确保供排水的效率能够满足相关需求。同时，在相关的水源接驳点进入施工现场时，还应在接驳点附近增添集水池与水泵来进行加压供水。而在用电布置时，也需要先对相关的用电量进行设计，从而为供配电线路的设计打下基础，并经由对施工各处的用电量不同，采取不同的保护措施，以确保供电的持续、稳定。并且对于相关的配电箱、接地装置、防火措施等也要进行切实设计，并需在设计过程按照相关制度要求，避免安全隐患的出现。如在配电箱的设计中就应符合JGJ46-2019《施工现场临时用电安全技术规范》中的相关要求，以保证配电工作的规范性与安全性。而且在电力布置中也要注重做好诸如防火、防雷、防水等预防工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2制订合理的施工方案

在对房屋建筑地基进行施工的过程中，必须要对施工地质情况作出合理的分析，并根据地质条件做好工程的设计处理，但是仅根据地质条件等因素进行地基基础设计也是远远不够的，因此必须要充分集合施工现场周围环境和建筑的需要及工程资源等因素，通过对这些因素进行综合的分析，在此基础上建立一个科学合理的施工方案，同时也需要对施工中可能会出现的问题引起足够重视，做到防患于未然，促进地基施工得到顺利进行，保证施工质量，因此在实际进行施工的过程中，须制订出科学的施工方案，保证施工方案能落实到实际施工中，提高工程的建设质量和建设速度，促进我国建筑行业持续的进行发展，为我国社会注意经济建设作出一份贡献。

2.3灌浆施工技术

对于房屋建筑而言，在施工的过程中，地基施工通常采用注浆的方式，这样可以对地基承载力进行提升，通过采取此种方法进行施工，需提前对地基做好钻孔处理的工作，根据工程建设实际情况对钻孔的数量和位置进行确定。一般情况下如果钻孔较多，则最终成绩是比较突出的。此外，也要对混合浆液的配置工作引起足够重视，将水泥、砂及碎石等科学的搅拌混合，但是在搅拌时，需对温度和拌和频率进行控制，注浆时需对所有的内容作出详细的记录，完成注浆后要在第一时间对管线进行清除，避免混凝土凝固导致管线难以清除。

2.4静压力桩控制技术

现阶段，我国多数房屋建筑在进行地基建设时，都会使用到桩基础技术，此种技术的主要作用是可以将建筑质量附着到深层地基的坚硬土层上，以免过多的建筑重量施加在浅层松软土层中，防止地基变形。在利用桩基础技术进行施工时，需要在地基土层上进行打桩施工。若是利用传统打桩技术，会产生较大的噪音，尤其是当前房屋建筑多集中于城市中心，此处人群较为密集，若是声音过大，会对人们的生活造成较大的干扰。基于此，要使用静压力桩法进行地基基础施工，此种施工方式为在固定桩上施加较高的静压力，从而将桩节缓慢压入地基内，以此降低施工中存在的噪音问题。

2.5换土垫层

地基换土垫层处理具体是将地基基础范畴一定深度内，去除不利于施工的土层，继而选用一些强度相对较高的碎石、砂或灰土等再回填至并夯到密实，该种技术在淤泥质土、软土层等地基施工中应用体现出较好的效能，其宗旨在于规避地基沉降情况。在实际使用时，垫层常见类型有碎石、砂、矿渣等，施工人员需要使用振动、水撼、根压等操作增强垫层的紧凑度，确保其密实度与施工要求相匹配，并加强土层含水量的控制力度，以确保其他地基施工作业顺利进行。

2.6优化信息化处理技术

信息化处理技术是在进行工程施工过程中的信息进行处理的技术，在工程施工中对地基施工的地质环境，地势环境进行时时勘察探测，然后将时时结果以立体平面的形式绘制出来并扫描到信息系统的过程统称为信息化处理技术，信息化处理系统过程中需要对建筑地基基础施工实际情况进行严格的控制，一定要把施工操作方与工程实际施工情况进行严谨的核实查看，通过这种技术把整个施工环节进行系统有效的勘察，把房屋建筑工程中地基基础施工每天的施工情况及时进行记录并在第一时间完成数据录入工作，这样使得现场地基基础施工工作更加容易掌握，地基基础施工现场一旦出现问题，及时作出有效的防护措施，这样也能使得现场实际操作与工程具体施工方案进行详细的对比，以防止实际施工与设计方案出现差异，降低后期返工情况，信息化时时处理技术每天都可以对现场施工操作进行观测，这样大大提高了地基基础施工质量，也能提升房屋建筑工程的整体施工效率。

结语

地基基础工程施工的质量直接决定了整体房屋建筑工程的质量，想要提高施工质量就需要运用好施工中的关键技术，地基基础施工是工程成本最高，对技术要求最严格，施工工艺最复杂的一项工程，地基质量的好坏直接影响着后期的使用，因此加强地基施工技术是当下的首要任务，以此来提升房屋建筑行业的整体水平。

参考文献

[1]徐秀扬.探究房屋建筑地基基础工程的施工技术要点[J].建材与装饰,2019(24):24-25.

[2]沈国明.建筑工程施工技术及现场施工管理措施研究[J].绿色环保建材,2019(8):167-168.

[3]贲东生,侯振纯.土木工程中的建筑地基检测技术应用现状与存在问题[J].建材与装饰,2019(21):47-48.

论文作者:未龙凯

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6e1e4f3a82e277995f1387c.html