# 电力系统中电气自动化控制技术的应用论文_陈天夏

（广东慈兴电力有限公司 519040）

摘要：近年来，我国电力系统规模的不断扩大,有效加强电力系统的调节和控制已成为推动电力系统发展的关键。在电力系统中应用电气自动化控制技术，有利于保证电力系统运行的高效性、稳定性和可靠性。文章简要就电气自动化控制技术在电力系统中的应用进行了相关研究。

关键词：电气自动化控制技术；电力系统；应用

随着科技日新月异的发展，电力行业也取得了很大的发展，电力系统的运行模式已经逐渐由电气自动化控制技术取代了传统运行模式，成为电力行业中新一代的主力军。电力自动化控制技术可以有效降低成本，节省人力资源，也能确保其高效而稳定地运行。作为高新技术产业中的重要组成部分，很有必要对电气自动化控制技术做一个专门的探讨。因此，本文就电气自动化控制技术的发展现状与作用以及它在电力系统中的应用进行了深入的分析与研究，希望能为电力系统行业进一步的发展提供有价值的参考。

1.电气自动化控制技术的重要意义

随着我国经济的高速发展，电力需求量不断增加，电网的规模和覆盖范围都不断扩大，电网结构日趋复杂，电气自动化控制技术在电力系统中的广泛应用，能较好的适应电网的广泛性、复杂性和功能性的特点，充分发挥出其功能性和系统性的优势，保证电力系统的安全、可靠运行。同时，电气自动化控制技术可强化电力企业的各项职能，对电力企业建设与企业目标的实现有重要的意义。随着电气自动化控制技术的不断进步和发展，其高级功能将会不断得到扩展与开发，促进电力企业的管理和可持续健康发展，使其在激烈的市场竞争中立于不败之地。

2.电气自动化控制技术的作用

电气自动化控制技术已经渗入电力系统的各个层面，电力运行时已经很少再需要人为来进行操控，大大节约了成本，电力系统的运行也似乎改头换面，发生了质的改变。在电力系统运行中，电力自动化控制技术的作用主要表现在以下两个方面。

2.1有效开展实时仿真工作

电气化驱动技术能够让暂时状态与稳定状态在很大程度上同时存在，从而进行同步实验，同时，它也提供了很多的精确数据给系统运行，确保实验结果的准确性与精确性。科研人员在仿真环境下，可以开展更多的电力装置测试，进而有效帮助科研人员建立混合型的实时仿真实验室。

2.2电力服务智能化

可以说，如果没有电力系统做支撑，各行各业以及人们的日常生活都会受到相当大的阻碍，甚至是瘫痪。正因为电力运用得如此之广，使得人们和企业对电力系统的安全与自动化的要求也越来越高，电气自动化可以帮助工作人员将系统运行设计工作做得更加精确，而且它十分智能化，其对电力系统运行故障的分析能够做到比人力更精确，甚至取代人力。总之，电气自动化是电力系统智能化的关键组成点，它可以将电力系统的运行推向更高效准确的一个层次，使电力系统的服务能力整体更上一层楼。

3.电气自动化控制在矿山生产中的应用实例

3.1电气自动化控制在通风系统中的应用

在当前的矿山勘测和矿山开采中，人们工作和决策的环境十分恶劣，因此，在工作中如何设计矿山开采工作环境的通风自动化系统成为工作人员研究和探索的重点方向。当前人们通过分散、分层以及冗余的方法来设计煤矿的通风自动化系统，在通风自动化系统中，通过利用光纤传输和多机备用等技术、太环形网络，可以保证通风系统的可靠性。在当前矿山通风系统中主站控制软件和封建控制软件是通过当前的高新组态软件与VC++来实现的，可以有效对通风系统进行控制。在自动化控制技术下的煤炭通风系统有以下的功能：可以在现场实行手动操作控制、可以辅助机械实现半自动控制与全自动控制、三遥功能、数据显示功能等等，在矿山勘测和生产中，一旦出现故障，将会迅速启动越限报警系统，进行相应的解决。

3.2电网调度自动化

电网调度自动化是依托计算机技术和通信技术而发展起来，可发挥电力相关信息采集、信息命令、信息执行、信息控制等多种功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电网调度自动化系统主要由电网调度中心的计算机网络系统、服务器、工作站、大屏蔽显示器、打印设备等通过电力系统的专用广域网连接的下级电网调度控制中心、调度范围内的发电厂、变电站终端设备等构成。而我国电网调度目前采用五级分层的调度管理，即国调（国家调度控制中心）、网调（大区电网调度控制中心）、省调（省电网调度控制中心）、地调（地市电网调度控制中心）和县调（县级电网调度控制中心）。电力系统中，电网调度自动化的应用，可实现对电力生产过程中实时数据的采集、监控及电网运行状态的全程监控，同时其还发挥着预测电力负荷、评估电力系统状态、维护电网运行安全、省级电网以上的自动发电控制和自动经济调度等重要作用，通过这些信息的采集，调度人员进行有效分析，可及时发现其中存在的问题，有利于促进电网的健康稳定运行。

3.3电气自动化控制在排水系统中的应用

在矿山生产的排水系统中使用综合电气自动化技术有以下的功能：首先在排水系统中应用电气自动化控制技术可以在无人干预的情况下排水系统，实现水泵的自由开停与投入工作量，可以根据当前的工作需要和需求量，合理调度机械设备，大大提高了排水工作的效率与节能的效果，起到了节约水源的作用。第二，电气自动化排水系统可以具备过载、负压、泄漏、超温等保护功能，可以提高设备安全运行的备用预案，一旦发生紧急情况，迅速启用备用方案，保证矿产生产的安全。第三，电气自动化控制下的排水系统可以及时将泵房的数据传递到地面的指挥中心，同时可以向地表上的控制人员传送矿山生产中的数据，地面指挥中心根据接收到的信息向泵房发出声的指令，从而实现对排水系统的远程控制。第四，电气自动化下的排水系统不仅包括地面远程控制，还包括本地自动控制和手动控制等方法，可以保证对人工参与核准的自动控制。

3.4 PLC技术在工业电气自动化控制中的应用

PLC现在正向着微型网络化的方向发展，缩减了PLC控制系统的体积，使电气自动化的控制成本降低了，而且现在的PLC已经向着Ethernet技术的方向开始扩展，很多的PLC已经拥有Ethernet的接口，使PLC更加具有开放性。PLC的编程简单，并且可以利用插入式的模块进行控制运行；PLC能够直接与计算机相连，方便了信息的传输；PLC的电压输出量为115V，电流在2A以上，可以直接驱动接触器和阀类，减少了中间环节的麻烦，而且控制器的容量也大大的增加了。电气自动化控制可以实现过程自动控制和机械制造自动控制，其中过程自动控制是指由自动化的仪器仪表组成自动控制系统实现对生产流程的最优控制；机械制造自动控制可以利用计算机对数控中心、加工中心、自动化系统等实现柔性自动控制，使生产信息和管理信息实现同步自动化。

3.5现场总线技术在工业生产中的应用

应用现场总线技术可以让工业仪表进行在线分析，为变送器和执行器等相关仪器控制系统的使用提供了便利的条件，现场总线技术可以实现对工业仪器仪表控制系统的组建，我国在最初建立自动化控制系统时，应用的是集中式的控制系统，但是随着我国工业发展速度的加快，集中式的控制系统已经逐渐的不使用现今的发展局势，而现场总线技术的应用为现今的发展局势提供了有效的解决方法。现场总线技术是指将工业生产仪器和控制仪表全部统一放置在控制网络中，实现自动化控制的作用。现在很多的工业自动化控制产品同时具有DCS/PLC/FCS等功能，例如西门子、三菱、菲尼克斯等等品牌。现场总线技术属于一种连接技术，具有数字化、双向对等传输、全开放的特点，它能够有效的减少控制系统的能源消耗，使自动化控制系统的精确度和稳定性都变得更好。

结论

总之，电力发展对人们的生活起着举足轻重的作用，其对于保障电力系统的稳定和发展具有重要的现实意义。电气自动化控制技术可提高电力系统的智能化水平，促进电力事业的可持续发展。我们应加强研究和探索，将电气自动化控制技术全面应用于电力系统中，确保电力系统正常、可靠、稳定运行，提高电力系统的工作效率，从而为我国国民经济的持续发展提供了坚实的基础。

参考文献

[1]柴虹.电力系统中电气自动化控制技术的运用探究[J].中国新技术新产品，2014（10）.

[2]李宏松.浅论电力系统中电气自动化控制技术的运用[J].科技与企业，2013（20）.

[3]赖佩坤.论电气自动化控制技术在电力系统中的应用[J].通讯世界，2014（14）.

[4]林永清.浅谈电气自动化控制技术在电力系统中的应用[J].中国机械，2014（24）.

论文作者:陈天夏

论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e70242447d9fe30a121f0370.html