# 电气自动化技术在电气工程中的应用分析薛双辉论文_薛双辉

摘要：为了保证电气自动化技术能够在电气工程中平稳运行，在电气工程中运用电气自动化技术时，相关工作人员应当对定期自动化技术的类型以及应用范围进行全面的了解以及掌握，再根据电气工程的需求以及重点工作内容，将电气自动化技术和电气工程进行完美的结合，相关工作人员可以从控制台中对电力运输情况进行有效的控制，并且根据电力运输情况提出针对性的解决方案，保证电力工程工作效率和工作质量能够达到预期的效果。

关键词：电气自动化技术；电气工程；应用

1 电气自动化技术的特点

1.1 远程工作

电气自动化技术在运用于电气工程后，最为显著的优势是电气自动化技术可以远程对电气工程进行实时的监控以及控制，相关电力工作人员只需要通过计算机网络就可以对电气工程的整个运行情况进行全方位的把控，电气自动化技术还可以根据电力运输的状态进行管理和问题的预测，在电气自动化技术中主要是要求相关工作人员将多个端口集中连接在一台电脑上，从而可以对整个电气工程进行良好的控制。工作人员在实际工作的过程中，可以从控制台中全面地了解电力工程的运行情况，电气自动化技术还可以及时的发现存在于电力系统中的问题，并且上报于工作人员，防止在电气工程生产的过程中出现一些安全或者是质量上的问题。

1.2 集中管理

在电气工程中运用电气自动化技术还可以对现场设备的运行情况进行集中的控制以及管理。在电气工程中常见的系统是集中监控系统，可以将电力设备的运行情况通过图像来进行表示，并且还可以将现场所有的控制系统进行集中的连接，利用这种监控系统最大程度地提高了工作人员的工作效率以及工作质量，但是这种系统也有一定的不足之处，例如会使整个电网运行的承载力加大，再加上这种系统并不是那么的成熟，处理方式具有单一的特征，很有可能会降低整个控制的速度，与此同时在这一系统中需要运用多个电线，电线的数量是比较多的，假如工作人员没有进行良好管理的话，很容易造成不可挽回的安全隐患。

2 电气自动化技术在电气工程中的应用研究

2.1 在发电厂中的运用

在发电厂中运用电气自动化技术时，需要相关工作人员根据电气工程的区域进行分层次的划分，从而能够对整体电气工程进行良好的把控，相关工作人员需要将整个分层的控制中心进行单元的设计，大多数情况下，需要分为数据统计单元以及过程监督单元。这两个单元在后续运行的过程中，可以根据工作人员的指令来将电气工程中的相关电气数据进行全面的分类以及处理，在处理过后这些数据能够通过图像的方式进行全面的展示，之后再传输到远程的控制系统中，方便工作人员根据发电厂的情况提出相关的管理方案。

在远程控制平台中，相关工作人员还可以根据不同类型的数据来查看单元的运行情况以及所预测的数据，全面的了解电力的动态变化情况以及管理模式的运行情况，电力工作人员也可以在数据没有转换的过程中打印成表格，从而方便工作人员后续的管理，在整个工作的过程中能够最大程度地降低运行的成本，提高管理工作的效率以及准确性。在电力控制系统中，相关工作人员还可以利用电气自动化技术中的模块预算来对电气工程的数据进行归类，在控制台中假如发现了火电阻的曲线波动频率是非常大的话，相关控制人员要通过调节阀门的工作方式来对现场的工作系统进行有效的调控和约束，这样一来不仅可以使整个控制过程具有透明化的特征，还提高了电网运行的效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 在电网调度中的运用

在电网调度中应用电气自动化系统时，需要从硬件和软件这两个部分来进行综合性的调控以及管理。硬件主要是指电力系统中的主要配置和显示器，软件设备是整个电气自动化技术中的核心软件，可以对变电站的运行情况进行灵活的调控，保证电网的平稳运行。与此同时，电气自动化技术还可以根据数据的类型以及电网运行的规律帮助相关管理人员分析电网运行的优势，以及在后续运行的过程中很有可能面临的问题，在进行电力调度系统中，电气自动化技术可以进行及时的预警，并且发出相关的信号引起工作人员的重视，工作人员再根据所反映的情况提出有效的控制方案。

2.3 在变电站中的应用

电气自动化技术在变电站的运用主要是突出自动化的工作理念，运用自动化的技术可以取代一些较为繁琐的人工操作，能够对整个电气工程的变电站运行情况进行全方位的监测以及管理，根据变电站的运行情况，对管理模式和监督方案进行适当的调整，当出现了一些重大问题时，可以及时的上报与工作人员进行有效的处理。在变电站上运用自动化技术能够多方位和多层次的来监控变电站各个电气设备运行情况以及在运行过程中很有可能出现的问题，能够达到理想的控制效果。

3 保证电气自动化在电气工程中稳定运行的建议

在实际工作中，相关设计人员应当充分的了解电气自动化技术的参数或者是其他零部件的运行条件，从而保证最终数据的准确性。在设计之前需要对整个电气自动化系统进行全方位的分析，从整体的角度来保证整个设备的稳定运行。与此同时，在对电气自动化系统设计完成之后，对电气自动化系统和相关设备的维护问题也是非常重要的，相关设计人员在完成初步的设计之后应当设计相关的方案来对电气自动化控制系统以及相关的设备进行全方位的维护，从而有效地降低电气自动化技术和设备在后续使用过程中的维修频率。

另外，自动化控制技术是一个需要技术人员具备较高职业水平才可以操控的技术，所以相关操作人员应当不断地提高自身的专业素质，利用业余时间丰富自身的专业知识，掌握更多的专业经验，因此为了从整体上提高电气自动化技术的可靠性，相关企业一定要加强对人才的培养。相关操作人员在入职之后可以开展相关的培训活动，可以在培训场地设置相关的模拟操作平台，保证这一部分工作人员在实际工作中能够严格的按照相关的流程，科学合理的运用自动化技术保证电气工程的稳定运行。

4 结语

随着电气自动化技术在电气工程中应用越来越广泛，在电气工程中相关工作人员应当根据电气工程的运行规律以及运行重点科学合理的选择电气自动化技术，并且将电气自动化技术渗透到电气工程中的各个环节中，提高电气工程自动化和智能化的水平，这样一来不仅保证了电力运输的稳定运行，还有效的保证了电气工程的安全。

参考文献

[1]肖菊，刘真.电气工程及其自动化中智能化技术的应用[J].建材与装饰，2020(01):237-238.

[2]吕颖利.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J].湖北农机化，2019(24):89.

[3]谢陈强.自动化技术在电气工程中的应用[J].集成电路应用，2020, 37(01):118-119.

论文作者:薛双辉

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e73eca020e40eb3145cfd32e.html