# 关于市政排水设计中存在的问题分析及改善措施探讨论文_陈衍

江苏省科佳工程设计有限公司扬州分公司 江苏扬州 225000

摘要：随着人们生活水平的逐渐提升，我国城市化的脚步加快。城市市政的排水工程不仅关乎人们的日常生活，还关乎一个城市的经济发展，因此，市政排水工程尤为重要。然而，目前市政排水的设计还存在着一些问题，会影响到城市的发展，本文基于此对出现的问题进行分析，然后提出一些改善市政排水设计的措施。

关键词：市政排水；设计问题；改善措施

0引言

想要为城市中的居民提供良好的生活环境，合理的市政排水设计是非常必要的。市政排水作为城市基础建设工程中的一项重要内容，若市政排水出现问题会导致城市无法正常的运转。因此，提升市政排水的施工水平是目前急需解决的问题。市政排水工作的开展首先就是排水的设计，这是为以后的工作打下基础的重要一步，对整个工程都有影响，本文就市政设计中存在的问题进行分析探讨。

1市政排水工程设计的任务以及规划原则

据相关研究得知，排水工程设计内容主要是针对人们日常生活产生的污水、自然雨水以及工业的废水收集、排放、利用等。城市排水系统是确保城市发展的一部分。城市市政排水的设计规划需要遵循一些原则：

（1）可持续发展原则

由于我国经济的快速发展，城市不断的扩大，人口的压力变大。市政排水可以有效的减少污水的二次污染，将污水集中处理后再进行回收利用，可以有效的减少水资源的浪费，实现可持续发展。[1]

（2）因地制宜原则

我国的淡水资源比较稀少，人口总数非常多，这致使人均的可利用水资源较少。并且，一些地区还经常发生干旱，有些人过度利用水资源导致水资源的浪费现象严重。出现这种问题就需要市政部门根据当地的实际情况建立污水处理厂。政府提供足够的经济资源，能够使得污水处理厂高效的处理污水。

2市政排水规划设计所存在的问题

2.1工程排水量的设计不合理

市政工程排水量的设计工作不仅需要将城市的人口数以及用水习惯的因素考虑进来，还要考虑城市的实际情况以及城市的总体规划。对城市用水量的估计不能按照以往的数据计算。只有这样，所设计出的排水量才合理。否则，这对于后期市政整体排水的通畅有所影响。

2.2市政排水设计规划不清晰

市政排水的工程不仅仅包含维持城市的正常排水，它还与许多的工厂有着千丝万缕的联系，他们为保证城市的快速发展相互制约影响。由于排水规划设计的混乱，使得改造变得困难重重，且无法满足目前城市发展的需要。比如一个城市的管道的走向规划设计的不够科学合理，那么就会造成使得未来的维修非常困难。[2]

2.3对设计规划与施工的随意更改

市政排水的出水口位置的确定对排水工程涞水非常的重要。它需要对城市的道路规划中的地势、管网等熟悉的掌握了解。如果在施工的过程中对设计的方案随意的更改，对市政排水有不利的影响，严重的还将造成城市排水系统的瘫痪。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4工程设计的协调性差与管材质量差

市政排水的设计必须要考虑到涨潮、发洪水的问题。不然会导致排水设计的管道底部高度问题或者城市的道路高度没有洪水的水位高。致使城市排水不畅通、交通道路通行障碍。

在对城市排水的管材选择中，选择了质量差的会直接影响到设计的质量。若采用一些没有达标的管材，这对于未来排水会造成极大的隐患。

3提升排水设计水平的措施

3.1市政排水进行科学的设计

科学合理的排水设计工程不仅有助于提高城市排水的质量还能够最大程度的实现水资源的有效利用。这便需要对市政的内需水量进行正确的估算才能实现。可以在估算时，首先要明确城市的人口规模以及居民的排水习惯，在结合城市的发展速度等对排水量进行科学合理的估算。

3.2对污水实行合流制与分流制

现代的城市中市政排水主要以分流制为主，但是对于一些老旧的城区中，则是使用的截流方式的排水系统。根据目前的城市排水系统的情况想要实行全面的分流制是比较困难的。对污水的处理市政的排水系统还需要一些时间来实现全面的分流制。

3.3对雨水管道的设计

我国有些地区比较缺乏水资源，而在这些地区则可以使用雨水管道截流的设计，从而实现雨水排水压力以及降低雨水管道的建造成本。与此同时，可以增加地下水的补充，便于生态文明的建设。在实际的排水施工中要建造相应的雨水蓄水池实现雨水截流。但是也要注意地区的地下水位，若一个地区的地下水位比较高，并且地下的径流较大，那么在降雨后，该地区的地面会较为湿润，这时对于该地区的雨水管道设计就不能用渗透的方法了。

3.4保证市政排水工程的协调

由于市政排水工程的性质与功能设计范围广、单位多等，市政排水的工程与日常饮水和生产用水息息相关。所以在对市政排水的工程进行设计时，对工程的协调性问题需要重点的关注，为保证能够最大限度的实现市政排水工程的使用价值以及功能服务。[3]

3.5合理的选材

目前，市面上主要运用于排水工程的材料主要是孔网钢带塑料复合管，这种管材比较节能环保，且耐腐蚀性强，比较抗冻。它在设计市政排水工程系统与结构中能够满足排水工程各方面的要求。

4结语

总之，市政的排水设计是一项复杂的工程，它能够确保城市污水的收集、排放、处理。想要使得市政排水系统的有效的、合理的正常运行，就需要对市政排水进行科学的设计、对污水实行合流制与分流制、合理的设计雨水的管道、保证市政排水工程的协调、合理的选材。这样才能实现水资源的有效的、合理的、可持续的利用。

参考文献

[1]丁伟星,叶勇.市政排水工程设计需注意的几个问题［J］.中国新技术新产品，2011(09)．

[2]刘源.市政排水规划设计中常见的问题与对策探究[J].住宅与房地产，2016，30:45+92.

[3]周冰,李欣恬.关于市政排水设计中存在的问题分析及改善措施浅述[J].建材与装饰,2016,24:86~87.

论文作者:陈衍

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e759d9f9378bfc9f8004443c.html