# 房屋建筑施工质量控制方法论文_谢自兴

海南第五建设工程有限公司 海南海口 570206

摘要；建筑行业的发展与其他行业的发展状况相比，发展速度较快，不仅是受到了建设技术研究工作的影响，同时还是建筑施工的需求在不断增加使房屋建筑的建设技术不断提升，这种技术提升并没有对建设效率产生不良影响，在使工程保持一定的建设效率的同时，还使房屋建筑物的质量也得到了有效保证，然而工程中质量问题并不是完全没有，一些质量性的施工问题仍旧会对建筑的最终建设质量产生影响，甚至还会使建筑工程难以达到相关规定给出的建设标准，本文对能够有效控制建筑工程的施工质量的具有可行性的方法进行分析。

关键词：房屋建筑；施工质量；控制方法

1 房屋建筑工程施工质量控制的特点

1.1 房屋建筑工程项目的特点

房屋建设工程项目具有以下几个特点：（1）房屋建筑工程项目具有不可逆性的特点。当出现质量问题时，最终很有可能导致工程出现烂尾的结果。造成企业少则数十万，多则上亿元的经济损失。这就要求房屋建筑工程只能成功，不能失败。（2）房屋建筑工程项目体积庞人性的特点。房屋建筑工程项目是大量的工程材料、相关设备、工业制成品所构成的庞大实体建筑。所以只能采取室外露天作业的方式进行工作，这也使得其受气候和环境的影响较大。

1.2 房屋建筑工程质量的特点

房屋建筑工程质量具有以下几个特点：（1）影响因素多。由于房屋建筑工程一般都是采取露天作业的方式进行工作，因此很容易受到例如天气、水文、地质等多种因素的影响。（2）质量起伏比较大。由于房屋建筑的工期过长等原因，使得房屋建筑工程不具备流水线式作业下稳定的生产环境，这就导致工程质量起伏比较大。

2 在房屋建筑工程施工的质量控制方法

（1）确保施工质量。树立确保从施工到竣工使用全过程的质量管理，使工程遵循合同规定的质量保证计划完成。以保证和提高工程质量为目标，建立全面质量保证体系，牢固树立”质量第一、用户第一”的思想，担负起相应的质量保证职责，以形成质量管理网络，形成过程的工作质量的综合。把施工当中可能遇到的问题应提前协商好、控制好，确保事后可以有序的进行。

（2）提高施工人员的技术水平。在工程施工中，施工人员技术水平的高低直接决定着工程质量的好坏，现今为止，大部分施工企业的员工都没有牢靠的基础技能，职业素质没有达到相关标准，施工负责人在对施工人员进行筛选时，根本没有对施工人员进行严格考核，直接将其安排在工作岗位上，次这类情况往往会造成一些安全事故的出现。

（3）“PDCA”循环。施工质量控制就是要注意抓工作质量。“PDCA”循环，又称“戴明环”，按照“PDCA”循环的原理，即计划、实施、检查和处理的方式展开质量控制。以PDCA循环和TQM控制理论为基础的质量控制方法，强调有关建筑企业的行政管理、生产管理、成本管理、技术管理和统计方法密切结合起来，建立起一整套完善的质量体系，对生产全过程进行控制，从而施工建成适用、经济、可靠、安全的工程。

3 有效控制房屋建设质量的措施

（1）完善管理制度。要建立健全各项施工质量管理的规章制度，完善管理体系，要严格按照国家和地方施工质量验收标准所规定的质量验收责任、程序和验收方法进行验收。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工单位要严格执行三检制，并严格履行验收签字程序，对于验收不合格的，坚决不允许进入下道工序的施工。监理单位应按规定认真做好质量验收工作，在材料、构配件进场、使用过程中，要严格进行各项检查，见证送检等监理活动，把好材料和构配件的验收，确保质量管理体系的有效运行。加强对建筑材料的管理。建筑材料是构成建筑产品的基础，建筑材料不合格，建筑工程质量就无从谈起，因此必须要加强对建筑材料的管理。①对国家实行许可证的产品，应要求施工企业采购具有许可证的产品，没有许可证的，其产品不能使用工程实体上。②材料进场后，要实行自检，对需要进行物理力学性能检测的材料，应送交有资质条件的实验室检测。同时应保证送检样品的真实性。为做到这一点，要明确责任，增强责任心，取样时，监理人员必须旁站封样。③对施工过程中，必须检测的工序质量，如混凝土质量除应按规范留足试块外，还应保证试块与实际施工所用材料的一致性，有条件的可多留几组同条件养护试块，以满足工程进度、质量控制要求，保证工程质量。

（2）强化人员控制。目前，有一些施工企业，其项目经理只顾承揽工程、采购、要款等，质量意识淡薄，对工程质量说起来重要，干起来次要，忙起来不要。有些项目，为了降低成本，对管理人员能压则压，即使有一些管理人员，也不愿意高薪聘用有专业技术特长的技术管理人员，而是让一些既无技术、又无经验的亲戚朋友去管理现场，造成管理混乱，导致发生一些本应该避免的质量事故。因此，施工现场应根据规模大小，结构繁杂，配备必要的高素质的管理人员。人，是直接参与工程建设的决策者、组织者、指挥者和操作者。人，作为控制的对象，是避免产生失误；作为控制的动力，是充分调动人的积极性，发挥“人的因素第一”的主导作用。

（3）优选机械设备。施工机械设备是实现施工机械化的重要物质基础，是现代化工程建设中必不可少的设施，对工程项目的施工进度和质量均有直接影响。因此，必须综合考虑施工现场条件、建筑结构形式、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织与管理、建筑技术经济等各种因素，综合评价对比选择适宜施工机械设备，能起到事半功倍的效果。

（4）严控建筑材料。材料（包括原材料、成品、半成品、构配件）是工程施工的物质条件，没有材料就无法施工；材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以，加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证。材料质量控制的内容主要有：材料的质量标准，材料的性能，材料取样、试验方法，材料的使用范围和施工要求等。

（5）严格施工工法。施工工法是包含整个工程项目整个建设周期内所采取的主要技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等的控制。施工工法和施工工艺的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素，同时还直接影响到工程施工安全。

4结束语

作为房屋建筑建设者，我们不能只看重建设进度和单方面的利益，并积极加快施工工程的快速推进，而要合理冷静地对该项工程的质量控制问题进行全面的分析。

参考文献：

[1]张祥.房屋建筑工程施工管理与质量控制探讨.2015.

[2]罗红.房屋建筑施工混凝土质量控制分析.江西建材，2015.

[3]浅析房屋建筑工程施工的质量管理控制措施[J].刘庆海.科技创新与应用.2013（35）.

[4]浅析提高房屋质量控制与施工管理效果的策略[J].方如海.中小企业管理与科技（下旬刊）.2011（10）.

[5]影响房屋建筑施工质量管理的主要因素及控制措施[J].刘春美，李正军.科技风.2011（07）.

论文作者:谢自兴

论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e780f8c6f19b21b70a9269a6.html