# 论燃气管道工程质量与安全技术管理措施论文_矫妍萍

身份证号：37028319811230XXXX

摘要：随着经济的发展和人们生活水平的提高，燃气设施不断增加给人们的生活带来便利的同时，也出现很多安全问题，比如燃气泄漏问题，如果燃气出现泄漏，轻则出现燃气中毒问题，严重的甚至会发生爆炸事故，对于人的生命健康也将产生极大的威胁和影响。因此在某种程度上，燃气泄漏必然也将严重威胁社会稳定。所以在进行燃气管道的施工也需要采用相应的技术手段，只有这样才能对燃气安全进行保障，最终才能保障人民的生命安全，对群众的生活提供更大的便利。

关键词：燃气管道；工程质量；安全技术管理

引言

近年来，随着国家生态文明发展战略的实施推进，清洁型能源的开发和利用也越来越广泛，天然气作为一种新型的清洁型能源市场需求量也在逐年提升，同时在我国的能源需求中占有着重要的比例，成为国家能源战略的重要内容。为了更好地发展天然气能源和满足社会民众的能源消费需求，燃气管道工程建设项目的投资和建设逐年增加。但在燃气管道工程建设和运营各环节中存有多项危险隐患，稍有不慎就会引发燃气管道建设事故，为企业、民众和社会造成不同程度的损失，因此在新形势下，对于工程质量和安全技术的管理议题进行研究探讨是十分必要且十分重要的。

1燃气管道工程建设的特点

与普通工程项目相比，管道工程有其自身的特点，可以从三个方面看出：第一，管道工程的建设受其他因素的影响。该管道前部较长，覆盖范围较广，并且面临复杂的地理和地质条件，受工作环境、气候、设备和其他因素的影响。同时，技术建设项目有很多环节，过程也比较复杂。每个因素都会影响管道建设的质量，成本和施工时间，这使得管道建设项目的管理比传统建筑项目复杂化。其次，管道项目的许多施工过程显然是隐藏的。大部分管道埋在地下，不仅会受埋藏地质和水文环境的影响，而且很难找到和管理与施工和运营相关的一些隐患的管道。此外，在建设管道时，质量管理更加困难。路段隐藏了许多管道进程。因此，在施工管理质量方面，需要更全面的规范，更专业的技术和更严格的程序，以确保管道工程的施工质量符合设计标准和要求，以及管道后续运行的安全性创造条件。

2燃气管道工程质量与安全技术管理措施

2.1提升企业准入门槛，完善工程前期工作

针对燃气管道工程建设的前期招投标工作，严格核查参与共建企业的行业资格与技术水平，杜绝用人唯亲的违法乱纪现象，保障市政工程带活社会经济良性运转的政企合作初衷落在实处。在工程的前期准备工作中，不仅要与建设企业签订任务明确、时间准确的合法合同，也要在认真比对后采取科学合理的设计方案，让管道网络的铺设与架构从源头上安全稳定。

2.2抓好施工中的安全质量管理

首先，抓好安全质量管理应当让各个部门的人员各司其职，保证各个岗位都能发挥作用。利用管理、考核以及绩效结合的方式激励工作人员全身心地投入工作；其次，保证燃气管道施工中各个环节以及操作流程都很规范，并将这些规范写成指导手册，必要时可以给供施工人员查看，应当并且要做好工作人员的培训，这样才能提高工作人员工作效率，提高技术人员的技术水平，保证施工的质量与安全；最后，监理人员应当做好监督工作，在监理施工各个环节中，一旦工程有质量问题应当立马采取相关措施整改，保证施工过程中各个质量都符合相关标准。在质量验收中也应该严格把关，建设单位、施工单位以及监理方应当协同合作好，对已完成的工程应详细检查，做好工程质量的最后一道防线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3施工中投入充足的资金，实现人员设备的安全使用

作为施工单位在进行施工的过程中应该在设备的使用中加大对资金的投入，对此就要强化施工中对设备的安全管理，当进行安装时加强对技术的使用，做好设备出现故障时采取有效的解决措施，才能在设备出现损坏时对安全责任引起的事故进行避免。为了避免安全事故的产生，对工作人员的生命和设备正常运转进行保证，在实际工作的过程中要注重对现场施工机械设备的有效检查，并结合施工设备运行的情况进行综合分析和考察，特别是在雨季进行施工的过程中更需要加强对防水设备的采购和排水装置的应用。当大型起重机械设备不能正常运转以后，施工人员也需要按照必要的施工流程对其进行故障判断和检修，从而更好的促进施工设备的正常运转，进一步对燃气施工的连续性进行提高。

2.4不断地提高施工管理水平和技术水平

要保障燃气管道施工质量，就必须先从施工管理水平和技术水平着手。首先，要编制科学合理的施工建设指导书，以其作为规范施工人员施工的标准，促进施工质量的提高。施工建设指导书的编制既要从宏观上把握整体的施工设计和工期推进，又要对施工要求、施工步骤等具体事宜进行规定，在涉及到重要部位和关键步骤时要进行详细的说明，以供施工人员和质量管理人员进行参考。该施工建设指导书还要因地制宜，必须适应施工地的具体环境情况，不能一概论之。要对施工前的现场进行勘探，收集关于地质地貌、水文特点等数据，进行综合地分析和考虑。同时，该指导书还要随着施工设备和管理方法的进步而进行及时的修正。其次，要完善管理队伍。该队伍应该紧跟施工过程，及时将施工中存在的问题进行反馈，并能够给出合理有效的建议解决。在施工过程中，还要注意对于施工设备的及时检修，为安全施工、合理施工提供良好的技术支持。相关部门还应该加强对于施工单位的施工方案的审核，确保其安全合理性，尤其要要求施工单位能够给出合理的应急措施方案。对于不合格的方案要坚决予以否定，要求施工单位进行修正进行再次审核，直至审核合格后才能进行正式的施工。只有重视对于燃气管道质量管理和技术管理的问题，从各方面落实要求，才能推动整体质量管理和技术管理水平的提高，推动工程质量提高。

2.5加大管理燃气工程施工力度

在天然气项目的管理中，这可以通过以下几个方面来完成：第一，严格测试和管理建筑材料和建筑机械设备，特别是严格控制建筑材料的质量，必须检查建筑材料的制造日期，生产认证和其他标准。在调试施工设备之前，必须检查和维护其各种性能特征，以确保在施工过程中获得更好的性能。第二，做好技术和图纸界面，确保科学合理的设计图纸与正在开发的项目的实际需求完全整合。此外，应大力实施一些先进的施工技术，以确保整个施工过程的连续性，促进项目的顺利运行。此外，相关管理部门应继续进行审查计划，并提前采取一切必要的安全措施。一旦发现安全风险，必须立即采取适当的调整和纠正措施，并且仅在施工期间采取，同样也可以在彻底审查后创建该计划。第三，必须严格按照三级质量控制标准检查整个施工过程。特别是考虑到一些重要的施工部分应该更加小心，快速发现问题并找到适当的解决方案。此外，有必要大力传播不同的建筑验收要求和标准，并定期组织具体的教育和培训活动，以不断提高建筑工人的可操作性和整体素质。

结语

简而言之，天然气是人们生产和生活不可或缺的资源。随着生活水平的不断提高，今天的人们对天然气的使用有着更严格的要求。由于天然气本身的性质，它的使用带来了危险，因为它很容易威胁到人们的生命和财产。为此，要加强对工程工作的监督管理，提高工程质量，避免安全事故，确保燃气使用的安全，为人们的生活带来更多的便捷。

参考文献：

[1]刘文蜀.分析燃气管道工程质量与技术管理方式[J].信息记录材料，2017，18（08）：58-59.

[2]崔婧.燃气管道工程质量与技术管理方法分析[J].科技与创新，2017（06）：67.

[3]张志勇.城市燃气管道施工质量管控及抗震防灾对策[J].城市建设理论研究（电子版），2017（09）：237+234.

论文作者:矫妍萍

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7938ee837dc5d3aa3e48ba7.html