# 电力工程技术在智能电网建设中的运用 潘增增论文_ 潘增增

摘要：随着城镇化进程的加快，我国重要基础设施建设取得了显著的成效。在这样的背景下，社会对电量的需求量在逐年增长。虽然电力行业的发展建设在近几十年来已经取得了可观的成果，电网系统也在不断完善优化。但就目前情况而言，电网建设工作的效率还需要进行一定的提升。电力工程技术作为一项新型技术，拥有众多的优势，将其应用到智能电网的建设中，是实现电网建设智能化的必要内容。本文就电力工程技术在智能电网建设中的运用展开探讨。

关键词：电力工程技术；智能电网；建设

引言

不可再生资源紧缺形势严峻给电力生产带来严重的影响，电能作为生产、生活不可或缺的能源之一，其面临的生产困境无疑会阻碍整个社会的发展。如何在当前资源保有量下，确保电力供应充足，成为行业发展革新的重点。借助电力工程技术，构建智能化电网，以降低电力资源在生产、传输过程中的成本及损耗，确保电力供应效率，成为解决发展矛盾的主要策略之一。

1我国智能电网建设的特点

1.1绿色环保

绿色环保是目前我国经济发展的重要要求，节约资源和能量是人类可持续发展的必要举措。基于此，智能电网必须具备绿色环保节约资源的功能，所使用的资源需要可以循环利用，电网系统也不能对环境进行污染，要把对社会环境的影响降到最低。

1.2电网架设的稳定性强

我国国土面积较大，因各个地区的经度、纬度、风土人情、地质地貌等的不同，智能电网的建设也出现一定的差异。电网的建设环境关系着最终的建设成果，例如容易发生地质灾害的地区、容易出现台风的地区、冻土较多的疆域等都在一定程度上阻碍了电网的建设，威胁着电网的运行稳定性。为了提升电网的运行稳定性，针对特殊环境下的电网建设工作，相关工作人员加强了电网架设的稳固度，降低发生区域性断电的概率。

1.3交互性

与传统的供电网络相比，智能电网能够实现与用户的有效交流，帮助电网工作人员及时获取用户所反馈的信息，进而对电网工作进行合理改进，使电网工作水平得到有效提升。

1.4经济性

智能电网可以提高能源的使用效率，减少企业运行成本的输出，而且可以对内部信息进行自我评定。根据我国国情的需要进行资源输送。在智能电网建设过程中，必须有效地运用智能电网的经济性，提高现代化智能电网技术的革命。着重于智能化水平的建设，有效地进行资源控制。在基础建设上下功夫，提高经济效益，保证我国智能电网的发展。

2电力工程技术在智能电网建设中的应用

2.1质量优化技术的应用

智能电网的运行效率、运行安全都要建立在供电质量的基础上，将质量优化及能源转化技术应用到智能电网建设中，可帮助实现供电质量的优化。应用前，技术人员需要对智能电网片区的实际情况进行全面分析，根据供电质量将地区划分成不同的等级，即构建科学的供电质量评估标准。评估过程中，应重点关注用电接口的经济性、不同用户对于用电质量的需求等，在评价供电质量等级时，使用技术和经济的双重指标。

2.2智能用电计量技术

用电是智能电网的运行终点，一般在传统电网运行过程中，用户只能借助电表数据来了解用电量，但是电表数据的准确性不足，且无法满足用户的实际生活需求。在这种情况下，通过智能电网建设中的用电计量技术，能够对用户的用电量进行准确计量，在保证计量结果的准确性达到要求的同时，使供电服务的整体效率得到提升。也就是说，在智能电网的运行过程中，用户能够随时获取用电量，使用户的生活需求得到满足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，通过电力工程计划的自动化进程能够对电力调度进行有效管理，及时解决电力分配及供应等各方面的问题，使电力能源的利用率得到提高，进而保证电力能源的稳定供应，使我国人民的用电需求得到满足。

2.3输电技术

智能电网在实际的使用过程中对于电能的质量有着一定的要求，电能的质量也决定着最终的供电质量，电网在运行的过程中需要维持平稳的运行状态，当各方面符合上述要求时，管理人员就可将电力工程技术中的输电技术运用于智能电网中，即在智能电网中安装集中最新科技成果的输电技术装置。例如，为了最大程度提升智能电网的建设水平，可以运用相关技术手段：交流变换技术、超导无功补偿等，以此提升智能电网的建设效能。除此之外，对于线路长容量大的情况，管理人员可以将直流输电的方式引入与电网中，以此达到提升其输电效率的目的，尤其是在进行高压直流电的输送过程中，管理人员需要注重供电的效果，提升智能电网的最终建设质量。

2.4能源转化技术

为了人类的可持续发展，应保护全球的资源。各国已经在不断地进行能源转换，积极开发新能源。先进的能源转换技术对国家的经济发展有着重要的作用，为解决能源短缺问题，国内开始实施电网并网技术和光伏发电技术，在未来的电网建设当中，可以实现可持续性的发展，并且具有良好的发展前景。

2.5柔性交流输电技术

柔性交流输电技术在智能电网的使用功能主要是引入低污染的新能源，并深入智能电网的内部核心发展。柔性交流输电技术是在电子技术和通信技术的基础上进行发展，也就是通过信息交流进行灵活控制的一项技术，目前国内的智能电网多采用输送高压变电。在建设中，必须把污染降到最小，确保居民生活的安全性。柔性交流输电技术与我国的电网发展理念相呼应，将二者相结合，能够提升电网建设的技术，保障周围环境绿色环保。此技术不仅降低了电网建设过程当中的电力耗损，而且提高了电网的承受能力，确保了环境的持续发展。

2.6发电技术

电力工程发电技术是一种现代化的应用技术，即借助电力、电子设备等实现对智能电网中电能的转化工作与控制工作。电力工程发电技术的应用能够最大程度减少能量的耗损，减少设备的使用量，达到提升智能电网工作效率的目的，促使电网趋于高压化。随着我国科技的高速发展，电力工程技术领域引进了更多的新兴技术，例如高压变频电气传动技术等，为了确保动态电压的恢复效率，管理者可以将新兴技术融入与智能电网的建设过程中。

2.7智能配电预警技术

配电预警技术对保证电力供应系统的安全运行有着较为重要的影响作用，若是配电预警系统的作用无法得到充分发挥，难以及时解决电力供应系统中存在的问题，势必会影响到电能运输的正常进行，对我国人民的日常用电造成较大影响。因此，在进行电力工作时，需要重视对配电预警系统的完善，使其能够满足电网运行维护及管理工作的要求。通过现代信息技术对电网运行信息、电网运行线路及沿线的信息进行收集和整理，能够为电网运行维护管理提供可靠的信息依据，使电网运行安全得到保障。在完成配电预警系统的优化和完善之后，需要利用计算机设备对系统获取到的数据信息进行保存，并构建完善的信息库，通过自动化技术对电网运行进行监控，便于及时发现电网运行过程中的问题，采取具有针对性的措施进行处理，使电网运行维护管理水平得到有效提高。

结语

智能电网建设给电力工程技术创建了更广阔的利用空间，电力工程技术的应用又使得智能电网的性能不断全面、运行质量不断提高。随着我国智能电网的进一步普及，会对电力工程技术提出更加多元化的功能要求，因此需要积极进行电力工程技术的革新与研究。促进智能电网发展建设，优化能源利用结构，最终实现电力行业的可持续发展。

参考文献

[1]周兴文.电力工程技术在智能电网建设中的应用研究[J].科技经济导刊，2019，27（13）：43.

[2]江潇颖.智能电网建设中电力工程技术的应用[J].电子技术与软件工程，2019，（8）：213.

论文作者: 潘增增

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7ebc31e6b815bb6a634697c.html