# 房屋建筑装配式混凝土结构设计及建造工艺王源论文_王源

摘要：现代化的科技生产条件下，建筑工程领域的技术应用条件，也得到了科技性的升级建设。装配式建筑形式，就是其中的典型代表。装配式房屋建筑设计在使用性能、工程质量保证、和环保等方面有很多优势，通过不同建造工艺的应用，形成了系统性的建筑技术系统。本文就混凝土装配式建筑施工技术优势与施工技术进行探讨。

关键词：装配式；混凝土结构工程；优势

1房屋建筑装配式混凝土结构优势

1.1施工周期短

为了更好的缩短工程项目施工周期，运用装配式混凝土结构施工方法至关重要。施工人员要遵守相关要求，将已经预制完毕的板构件进行可靠连接，真正达到缩短工程项目施工周期的目的。在连接预制构件时，要保证预制组件更加规范，如果预制组件规范性较差，则会产生大量的生态环境污染。另外，施工人员在连接预制构件时，需要结合区域地理条件，在相应的施工区域进行施工，更好的满足装配式混凝土结构施工需求。由于装配式混凝土结构施工要求特别高，施工人员要具备较强的专业施工技能，加强建筑模型调整力度。

1.2节约资源

装配式建筑施工技术可以实现较好的工业化建造，从而更好的达到环境保护的目的，其广泛应用可以有效的改变原有的建筑高能耗问题。混凝土装配式建筑中所采用的预制外墙板技术，可以在大量的减少外墙模板使用数量，其所应用的叠合板阳台也能够减少木材及钢材的使用量，并可达到节约40%左右木材使用量的优良效果。同时由于混凝土装配式建筑施工技术节约了建筑材料的使用数量，直接的降低了施工产生的建筑垃圾量，减少了废弃物处理费用等，节约了工程资金。混凝土装配工建筑在实际的施工中所使用的预制件为工厂化加工所得，耗材使用量相对较少，同时在建筑施工中现浇混凝土结构强噪音作业时间相比于传统的混凝土施工时间大量减少，减轻了对建筑地居民的噪声影响，也使得混凝土施工中产生的废水等有害物质减少，减少了对自然环境的破坏。

1.3优化工程质量

混凝土装配式施工技术的集成是建筑高效、快速、优质稳定良好的体现。现代工业化建筑多使用预制构件,使得手动作业严重,机械利用率低下。实施工业化技术性施工有助于机械的使用,使人力利用少而且精。对房屋实施混凝土工业化技术,可促成施工标准化、模数化,可使房屋建筑的构件、机电设备、装饰部件实现多重功能的一体化,间接保障了建筑产品质量的稳定性和精确性,是实现住宅整体质量性能的具体要求。

2房屋建筑装配式混凝土结构设计

2.1装配式混凝土结构设计

在进行房屋建筑装配式混凝土结构设计时，需要对房屋建筑所处环境等相关信息有较为详细的了解，并对所有的信息有一个整体的把握，找到最佳设计方案。主要包括以下四个方面：①要结合房屋建筑周围的具体情况、房屋建筑的使用功能和具体设计要求来设计所需的混凝土构件，并对所用的混凝土构件型号、数量和具体要求有一个大概地估计，得出各种构件承重强度等相关性能的详细信息；②对不同构件进行必要的力学和光学测试，得出构件的使用性能，确保设计科学合理构件安全可靠；③构件的拆分组合要具有科学性，要遵循既不影响房屋建筑设计又不妨碍后面的施工的原则；④构建拆分设计完成后要对各个构件进行下一步的节点设计，通过节点把各个构件科学的连接起来，直到最后把所有构件连接成一个统一的整体。

2.2装配式混凝土建筑设计

在进行房屋建筑装配式混凝土结构设计时，要结合具体的施工环境条件和结构特点来设计利用PC技术来做。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆应符合以下原则：①在保证房屋建筑设计整体美观的条件下解决结构设计中因PC构件造成的瑕疵问题；②提高房屋建筑PC构件整体的立体效果，可以通过对PC构件进行线条、纹理等方面的处理是指美观漂亮；③在满足建筑美观的前提下，注意控制构件性能和成本；④线条设计要简单合理，避免因种类繁多而给施工带来负担，减缓施工进度。

3房屋建筑装配式混凝土结构建造工艺

3.1预制装配混凝土构件的施工工艺

混凝土预制板结构，通常以吊装的形式完成安装处理。在预制板墙结构上，需要对其套筒与钢筋进行基础定位处理，并在设置必要连接构建的基础上，保证整体控制线的调节有效性，将其结构的支撑状态调整到最大程度。注意，当安装平面的施工处理达到最大程度的平稳状态后，应进行临时支撑结构的安装处理，并在调整连接件斜撑的同时，使水平度与垂直度都达到设计标准。安装预制构件的过程中，需要对其安装位置进行定位管理，并通过弹线等技术方案，确定具体构件的安装位置，保证整体结构的设置合理性。例如，在对接工程图纸的定位操作中，可根据轴线尺寸，完成控制线的绘制，然后，根据控制线的标准化位置数据信息，逐渐落实施工图纸中的定位数值资料。由此保证整体结构的定位信息，检验并维护构件结构的安装质量，使后续的垂直度、施工标高等关键质量信息得到保障。施工过程中，需要根据施工现场的具体情况，在标准化施工管理策略的指导下的，对施工工序与步骤进行规划管理。尤其在对岗位工作人员进行培训的过程中，应当进一步强化标准化的施工流程，并将特征工序作为技术节点，保证对于相应流程施工工艺的控制状态，实现施工技术的综合化管理。

3.2安装预制叠合阳台板施工技术

在吊装阳台板时需要注意以下四点。第一点在吊装预制阳台时，要在预制板预留4个吊环上进行相应吊装操作。第二点在吊装过程中要注意当阳台板距离作业面50cm时要适当停顿一下，并对位置做好进一步的调整，随后再着手阳台板安装工作。第三点在放置阳台板时要注意对准控制线，通过微调确保其实现了水平放置，最后再利用U托对标高进行调整。最后一点需要注意的是当阳台完成吊装安装后，还要通过校正来确保安装质量更好。

3.3安装预制飘窗施工技术

在对飘窗进行相应安装时，要用螺栓、吊耳与飘窗上预留螺母进行相应连接。完成连接后，在距离作业面30cm处要严格按照位置线的位置将飘窗慢慢移动到位。并通过调节飘窗螺栓母使之到达穿墙孔的位置，并将定制的U型飘窗水平咬合装置放置在飘窗之上，并借助溜绳对飘窗进行牵引，从而完成螺栓成功插入墙板连接孔操作。

3.4预制楼梯安装施工技术

楼梯是建筑中不能缺少的重要组成部分。在预制楼梯安装时，应严格按照安装施工流程和规范来对建筑预制楼梯的安装施工，以提高建筑楼梯的质量，防止安全隐患的发生。在预制楼梯实际安装时，以吊装和建筑施工作业为主，当作业面的间距达到500mm以上时，适当地调整楼梯板方向的位置，施工时一定要以缓慢为主，防止其在遭遇震动时发生损坏，在预制楼梯板在目的位置就位时，应沿着控制线对其位置做微调，使其矫正后的位置能焊接与固定，防止安全隐患发生。在安装预制楼梯板时，应重视其支撑的稳定性，防止其支撑强度不够，影响整个预制楼梯安装的质量。

4结束语

混凝土装配式建筑施工技术是对整个建筑行业的产业更新，新技术的应用不仅有效解决了环境污染问题，还提高建筑的质量，增加抗震耐潮性，并且大大缩短建设工期。虽然这种施工技术符合现下的经济、节能、环保、高质、高效等特点，但施工人员在施工技术方面仍然存在一些技术方面的问题。因此，施工方在施工过程中，应该注意混凝土装配式施工技术方面的一些施工技术要点，确保施工技术的质量不会影响到房屋建筑的施工质量。

参考文献

[1]房屋建筑装配式混凝土结构施工关键技术探析[J].田雪梅,王胜男.居舍.2018(35)

[2] 冯国华. 房屋建筑装配式混凝土结构设计与建造技术进展研究[J]. 科技创新导报, 2013(1):39-40.

论文作者:王源

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7f3312875a3539e648e3057.html