# 论建筑弱电系统工程设计技术与质量管理论文_施超

摘 要：随着社会生活水平的不断提升，人们对于建筑功能多样的要求逐渐提高，很多新型技术被广泛的应用于工程建设中，是现代建筑在为人们提供活动场所之余，还具有了多项服务型功能。而建筑弱电系统工程是现代建筑实现多功能化的中重要依托，对于满足人们的需求，提升人们生活水平起着至关重要的作用。文章针对目前建筑弱电系统工程的设计与施工中存在的问题，提出了相应的解决策略，旨在提升我国建筑弱电系统工程的设计与施工。

关键词：建筑弱电；设计；施工；质量；智能建筑

前言：

弱电系统的设计是现代建筑设计过程中的重要组成部分,涉及到的智能化弱电系统的相关设计技术，人们的日常居住和办公需求也发生了改变,对建筑提出了越来越高的要求。传统建筑设计已经不能满足人们的日常需要，智能建筑的产生和发展已经成为当今社会和时代发展的必然趋势。注重建筑弱电工程设计，优化全过程监控管理、科学测定智能化设施并保证工程总体结构合理性。

一、建筑弱电系统工程设计与质量管理现状

1设计方案不合理

设计方案是建筑弱电系统建设的和施工的蓝图，但目前我国建筑弱电系统工程设计中存在着诸多不合理的地方。第一、线路通道预留空间不足，现代建筑弱电系统包含有线电视工程、安全防护工程以及电梯设备工程等诸多弱电使用工程，这些系统使用的线路管道多集中再一起，而很多建筑弱电系统工程的设计中没有考虑到后续弱电设备的安全，导致建筑弱电工程后期的布线空间不足。第二、弱电设备构建与建筑土建尺寸不匹配，这种情况导致很多建筑弱电系统无法进行正常工作，甚至安放不到位的设备会对建筑内部人员的人身财产安全造成重大隐患。第三、各个建筑弱电系统相互之间协调度不高，建筑弱电工程是一个科学性、协调性的整体，只有各个系统之间相互配合才能最大程度上发挥出弱电系统的智能化作用，但在实际的建筑弱电系统工程的设计与施工过程中，经常出现各个弱电系统施工人员、技术人员以及后续维修人员都不属于同一个系统，导致建筑弱电系统工程缺乏协调性和整体性。

2施工过程缺乏科学性

建筑弱电系统工程的建设是一项技术含量较高的项目，对项目的承包商的资质以及施工人员的专业素质要求较高。首先，建筑弱电系统工程的施工需要承包商组织相关技术人员进行科学、合理的设计，合理的施工设计是整个施工工程的蓝图，对于施工进程的正常开展起着至关重要的作用。但目前建筑弱电系统工程建设中存在着施工门槛过低的情况，这种情况就导致了很多建筑弱电系统工程承包商资质实力不够，施工方案设计人员职业素养和专业技能水平均达不到相关技术要求，在不了解建设实际结构的情况下，凭空进行弱电系统施工设计，施工方案中必然会出现诸多和实际施工条件不合符合的地方，造成施工开展过程中困难重重。另外施工人员专业素质不高，后期施工过程中缺乏严格的组织管理体系，施工现场秩序混乱，工程质量难以保证。

3设备材料选择不当

工欲善其事必先利其器，选择合理的施工设备能够保证极大的节省人力资源成本，缩短工程工期，对于建筑弱电系统工程承办商的长期发展发挥着重要的作用。但在实际的施工过程中，很多弱电系统工程承包商为了谋求更大的利益，非法使用性能较差的设备，严重制约了工程施工效率，更有甚者在施工设备使用之前不进行安全检查，导致施工过程中安全事故频发。施工设备的选择不合理之外，施工材料的不合理选择也是制约我国建筑弱电系统工程质量的重要因素，工程承包商的资质较差以及利益熏心依旧是导致施工材料选用不恰当的主要原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、现代建筑智能化弱电系统设计相关技术

目前，智能化弱电设计已经被应用于很多以办公为主体的现代建筑中，以提高建筑物的整体性能。建筑智能化弱电系统的设计加强了每个子系统之间的联系，通过各个子系统之间的相互通信，实现了信息和资源的共享。智能化建筑的快速发展，使其弱电工程项目主要划分成两类，其一，为由国家要求的安全等级和管控电压相关的电压与电能，并存在直流电和交流电的区别，例如：相关的应急照明设备电源或者直流管控电源等。其二，为包含了相关数据、音频以及视频图像等相关的信息源，例如：常见的电视与计算机等相关信息。在施工前的设计阶段，一定要对建筑的实际用电需求、负荷能力、载电能力等采取科学的分析，还要对周围的建筑物进行考察，通过考察的实际情况选着相符合的电气设计模式。 弱电系统的构建需要通过强电系统的供电来实现。很多弱电系统为了实现日常供电的稳定性和安全性，安装人员要重视电源高压端的防雷保护和机房的电力供应，在供电线路上安装智能配电系统，以实现低压配电系统中的电压的安全和稳定。同时，要按照相关等级，将相应的浪涌保护器分别安装在总配电柜和机房配电箱以及相关装置中，以满足智能化建筑的防雷设计要求。

相较于弱电工程，智能化弱电工程形成时间较晚，通过借助先进的科学技术，推进智能化弱电工程的发展。从其应用的范围而言，无论是计算机应用系统、广播系统，还是通信系统等领域，均得到了良好的作用发挥。 计算机网络系统的创建需要满足日常的办公需要，施工人员要在办公室内创建相应的数据点和语音点。而每一层的弱电间的接口要在千兆以上，上联也要在万兆左右，并且要结合日常的工作需要进行交换机的设置。同时，将卫星接收系统与共用无线电视接入系统相结合，通过传输分配系统抵达各个用户终端，实现其服务特性。对于智能化弱点系统而言，主要是通过网络系统实现办公自动化，该系统大大提高了管理部门管理的高效化与科学化。

三、提升建筑弱电系统工程施工质量水平的措施

1提升施工人员素质

施工人员是建筑弱电系统工程项目的建设主体，因此施工人员的施工素养也从很大程度上决定着建筑弱电系统工程的质量。建立一套完善的、科学的组织管理系统，使用专门的施工监管人员进行施工管理，让科学、合理的管理贯穿整个施工进程，只有这样建筑弱电系统工程施工才能科学、高效的进行，企业的效益才能得到提升，工程的质量也能得到保障。为了满足未来的发展需求，有必要使从业人员深入了解相关技术和管理方法，并有效掌握目前最先进的智能化弱电施工技术，从而在具体的智能化弱电工程质量控制工作中尽其所能，提高最终的管理效果，保证智能化弱电工程的质量。

2注重施工阶段的全过程监控管理

工程项目的质量与安全性与相关审查和监管机构的工作落实程度紧密相关，智能化弱电工程也不例外。对于弱电工程项目而言，进行施工管控的时候，需要注重对有关政策的合理运用，并提高其严谨性，针对与智能化弱电工程项目紧密相关的配套基础设施予以科学地测定，制定出合理的实施管理方案，真正发挥出智能化弱电工程相关配套设施的良好功效，产生积极的影响。第一，为了提高工程项目的质量控制效果，应该采用定期的形式予以科学评测，产生相应的工程质量的检测报告文件，尽快整改其中可能出现的不合格情况与问题，避免其对整个工程项目的质量与安全性造成不良的影响。第二，对智能化弱电工程项目的施工阶段，应该注重其全过程的监控管理，充分发挥出动态监控与管理的作用和效果。依靠相关质量监督部门，对智能化弱电工程实施细致的监控与审核处理。第三，进行智能化弱电工程的预算时，应该做好事前的经济评估，并科学予以审核、分析。通过严格的检测、全方位的质量监控与控制等必要的措施，达到应有的效果。

四、结语

随着时代不断的进步，在当下人们的安全意识已经是一个全新的高度，信息技术的发展带动了建筑行业的信息化发展，智能建筑应运而生。提高弱电工程的质量控制措施十分必要，具有重要的实践意义和价值。

参考文献:

[1]齐大海.刍议提高智能化弱电工程的质量控制措施[J].数字化用户,2017,(21)

[2]刘旭东.提高智能化弱电工程的质量控制措施分析[J].科技创新与应用, 2016(15)

论文作者:施超

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e855cdb6f19126a25e564270.html